"ГОСТ 16350-80. Государственный стандарт Союза ССР. Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей"
(утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 17.12.1980 N 5857)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 22.04.2016 

Утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам
от 17 декабря 1980 г. N 5857

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КЛИМАТ СССР

РАЙОНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Climat of the USSR.
Regionalizing and statistical parameters
of climatic factors for technical purposes

ГОСТ 16350-80

Группа Т46

Взамен
ГОСТ 16350-70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1980 г. N 5857 срок введения установлен

с 1 июля 1981 года

Разработан Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды.
Исполнители: Б.И. Костинская, канд. геогр. наук; Г.В. Козлова, канд. техн. наук; М.Л. Оржаховский; В.Е. Зоткин, д-р техн. наук, профессор (руководители темы); Т.Ф. Каткова; О.Ф. Савелова; Б.А. Бирман, канд. геогр. наук; Е.В. Балашова; Л.С. Петров, канд. геогр. наук; З.С. Боголюбова; Е.Н. Попова; В.Н. Воробьев, канд. техн. наук.
Внесен Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Член Коллегии Ю.А. Хабаров.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1980 г. N 5857.

Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование территории СССР и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (в дальнейшем - изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из климатических районов, установленных настоящим стандартом.
Пояснения терминов, применяемых в стандарте, даны в справочном Приложении 1.

1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

1.1. Климатическое районирование СССР, установленное настоящим стандартом, является детализацией макроклиматического районирования земного шара по ГОСТ 15150-69.
Территория СССР согласно ГОСТ 15150-69 расположена в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
1.2. Территория СССР разделяется на климатические районы, перечень и основные критерии которых приведены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

──────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────
Макро-    │  Климатический район   │            Критерий района
климати-  ├──────────────┬─────────┼─────────────┬──────────┬──────────────
ческий    │ Наименование │Обозначе-│   Средняя   │Средняя   │    Число
район     │              │ние      │  месячная   │месячная  │ дней в году
          │              │         │ температура │относи-   │с минимальной
          │              │         │ воздуха, °C │тельная   │ температурой
          │              │         ├──────┬──────┤влажность │ воздуха ниже
          │              │         │январь│ июль │воздуха   │ минус 45 °C,
          │              │         │      │      │в июле    │     сут
          │              │         │      │      │в 13 ч, % │
──────────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼──────────────
 Холодный │ Очень        │    I    │От -50│От 2  │    -     │От 10 до 100
          │холодный      │     1   │до -30│до 18 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Холодный     │    I    │От -30│От 2  │    -     │От 1,0 до 10,0
          │              │     2   │до -15│до 25 │          │
          │              │         │      │      │          │
 Умеренный│ Арктический  │   II    │От -33│От -1 │ Более 90 │От 0 до 2
          │приполюсный   │     1   │до -28│до 0  │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Арктический  │   II    │От -28│От 0  │ Более 80 │От 0 до 0,1
          │восточный     │     2   │до -18│до 8  │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Арктический  │   II    │От -30│От -1 │ Более 80 │От 0 до 3
          │западный      │     3   │до -2 │до 12 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Умеренно     │   II    │От -30│От 6  │    -     │От 0,1 до 1,0
          │холодный      │     4   │до -15│до 25 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Умеренный    │   II    │От -15│От 8  │ Менее 80 │      -
          │              │     5   │до -8 │до 25 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Умеренно     │   II    │От -15│От 10 │80 и более│      -
          │влажный       │     6   │до -10│до 20 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Умеренно     │   II    │От -8 │От 16 │ Менее 70 │      -
          │теплый        │     7   │до -4 │до 25 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Умеренно     │   II    │От -8 │От 16 │70 и более│      -
          │теплый влажный│     8   │до -4 │до 25 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Умеренно     │   II    │От -4 │От 16 │ Менее 70 │      -
          │теплый        │     9   │до 0  │до 25 │          │
          │с мягкой зимой│         │      │      │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Теплый       │   II    │От 0  │От 20 │ Более 70 │      -
          │влажный       │     10  │до 4  │до 25 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Жаркий сухой │   II    │От -15│От 25 │ Менее 40 │      -
          │              │     11  │до 4  │до 30 │          │
          │              │         │      │      │          │
          │ Очень жаркий │   II    │От -4 │От 30 │ Менее 20 │      -
          │сухой         │     12  │до 4  │и выше│          │

Примечания:
1. Число дней с температурой воздуха ниже минус 45 °C, равное 0,1, означает, что такая температура наблюдается один раз в 10 лет.
2. Северная граница района  установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 65%.
3. Северная граница района  установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 80%.

Таблица 2

─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────
Макроклима-  │        Климатическая характеристика гор выше 2000 м
тический     ├────────────────────────┬────────────┬─────────┬─────────────
район        │    Горы выше 2000 м    │  Средняя   │Средняя  │    Число
             ├────────────┬───────────┤  месячная  │месячная │ дней в году
             │Наименование│Обозначение│температура │относи-  │с минимальной
             │            │           │воздуха, °C │тельная  │температурой
             │            │           ├──────┬─────┤влажность│воздуха ниже
             │            │           │январь│июль │воздуха  │минус 45 °C,
             │            │           │      │     │в июле   │     сут
             │            │           │      │     │в 13 ч, %│
─────────────┼────────────┼───────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────────
 Холодный    │ Средняя    │(I + II) А │От -20│От 0 │Более 40 │     -
и умеренный  │Азия        │           │до 0  │до 25│         │
 Умеренный   │ Кавказ     │    IIК    │От -12│     │         │     -
             │            │           │до 4  │     │         │

Географическое положение климатических районов показано схематически на черт. 1.

Районирование территории СССР по воздействию климата
на технические изделия и материалы

Черт. 1

1.3. В качестве основных климатических факторов при районировании территории СССР для технических целей приняты температура и относительная влажность воздуха.
1.4. Для каждого из климатических районов выделен представительный и экстремальный пункты, указанные в табл. 3.

Таблица 3

─────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────
Макроклимати-│     Климатический район     │             Пункт
ческий район ├─────────────────┬───────────┼────────────────┬──────────────
             │  Наименование   │Обозначение│представительный│экстремальный
─────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────
 Холодный    │ Очень холодный  │     I     │Якутск          │Оймякон
             │                 │      1    │                │
             │                 │           │                │
             │ Холодный        │     I     │Салехард        │
             │                 │      2    │                │
             │                 │           │                │
 Умеренный   │ Арктический     │    II     │широта 84° с.ш. │
             │приполюсный      │      1    │долгота 180°    │
             │                 │           │                │
             │ Арктический     │    II     │Тикси           │
             │восточный        │      2    │м. Шмидта       │
             │                 │           │                │
             │ Арктический     │    II     │Диксон          │
             │западный         │      3    │                │
             │                 │           │                │
             │ Умеренно        │    II     │Тюмень          │Улан-Удэ
             │холодный         │      4    │                │
             │                 │           │                │
             │ Умеренный       │    II     │Москва          │Мурманск
             │                 │      5    │                │Волгоград
             │                 │           │                │
             │ Умеренно влажный│    II     │Владивосток     │Курильск
             │                 │      6    │                │
             │                 │           │                │
             │ Умеренно теплый │    II     │Киев            │Ростов-на-Дону
             │                 │      7    │                │
             │                 │           │                │
             │ Умеренно теплый │    II     │Минск           │Рига
             │влажный          │      8    │                │Таллин
             │                 │           │                │
             │ Умеренно теплый │    II     │Одесса          │Новороссийск
             │с мягкой зимой   │      9    │                │
             │                 │           │                │
             │ Теплый влажный  │    II     │Батуми          │Астара
             │                 │      10   │                │
             │                 │           │                │
             │ Жаркий сухой    │    II     │Ташкент         │
             │                 │      11   │                │
             │                 │           │                │
             │ Очень жаркий    │    II     │Ашхабад         │Термез
             │сухой            │      12   │                │

Данные этих пунктов характеризуют климатический район соответственно по средним и предельным значениям большинства климатических факторов.
В отдельных районах из-за сравнительно малой изменчивости значений основных климатических факторов по площади района не выделены экстремальные пункты. В ряде случаев при отсутствии информации по представительным и экстремальным пунктам приведены данные по дополнительным пунктам, расположенным в аналогичных климатических условиях.
Вся информация, кроме специально оговоренных случаев, представлена многолетними данными (от 25 лет и более).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА

2.1. Средняя суточная температура воздуха представлена числом дней в году по интервалам ее значений в табл. 4.

Таблица 4

КонсультантПлюс: примечание.
Символ "", данный в официальном тексте документа, в электронной версии документа заменен знаком "*".

────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────
Климати-    │    Пункт     │Число дней в году со средней суточной температурой воздуха, сут
ческий район│              ├────────────────────────────────────────────────────────────────
            │              │            Средняя суточная температура воздуха, °C
            │              ├────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────
            │              │Ниже│  От  │ От  │ От  │ От  │ От  │ От  │ От  │ От  │ От  │ От
            │              │-60 │-59,9 │-49,9│-39,9│-29,9│-19,9│-9,9 │ 0,1 │10,1 │20,1 │30,1
            │              │    │  до  │ до  │ до  │ до  │ до  │ до  │ до  │ до  │ до  │ до
            │              │    │-50,0 │-40,0│-30,0│-20,0│-10,0│ 0,0 │10,0 │20,0 │30,0 │40,0
────────────┼──────────────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────
 Очень      │Якутск        │ *  │  9,2 │44,0 │49,2 │36,0 │31,4 │ 41,4│ 54,6│ 76,1│ 23,1│
холодный    │Оймякон       │1,4 │ 34,1 │49,5 │45,1 │32,2 │29,0 │ 39,7│ 64,2│ 66,9│  2,9│
 Холодный   │Салехард      │    │      │ 2,5 │20,3 │53,9 │73,4 │ 71,0│ 87,4│ 52,0│  4,5│
 Арктический│Тикси         │    │      │10,5 │62,2 │74,4 │51,6 │ 56,9│ 92,4│ 16,1│  0,9│
восточный   │              │    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
 Арктический│Ходовариха    │    │      │     │ 2,1 │29,3 │67,4 │122,3│123,5│ 20,1│  0,3│
западный    │Диксон        │    │      │ 1,4 │31,3 │71,5 │76,9 │ 81,8│ 94,8│  7,3│     │
 Умеренно   │Тюмень        │    │      │ 0,2 │ 4,6 │23,4 │60,0 │ 75,8│ 77,3│ 94,2│ 29,4│ 0,1
холодный    │Улан-Удэ      │    │      │ 0,5 │12,5 │53,3 │59,3 │ 52,0│ 74,9│ 85,5│ 27,0│
 Умеренный  │Москва        │    │      │     │ 0,6 │ 6,9 │37,6 │ 91,8│ 96,3│108,4│ 23,5│
            │Мурманск      │    │      │     │ 0,3 │ 6,2 │43,2 │121,7│135,0│ 55,0│  3,6│
            │Волгоград     │    │      │     │  *  │ 5,6 │33,8 │ 74,1│ 79,4│ 82,8│ 85,7│ 3,6
 Умеренно   │Владивосток   │    │      │     │     │ 3,5 │52,2 │ 70,8│ 87,3│115,9│ 35,3│
влажный     │Курильск      │    │      │     │     │     │10,8 │115,7│130,9│ 99,8│  7,8│
 Умеренно   │Киев          │    │      │     │     │ 1,0 │18,3 │ 80,1│103,9│119,4│ 32,3│ *
теплый      │Ростов-на-Дону│    │      │     │     │ 1,6 │16,5 │ 69,3│ 96,0│100,3│ 80,7│ 0,6
 Умеренно   │Минск         │    │      │     │  *  │ 2,4 │22,4 │ 87,6│112,1│121,3│ 19,2│
теплый      │Рига          │    │      │     │     │ 1,3 │15,5 │ 74,4│129,1│125,1│ 19,6│ *
влажный     │Таллин        │    │      │     │     │ 1,1 │18,3 │ 89,1│131,1│118,2│  7,2│
 Умеренно   │Одесса        │    │      │     │     │ 0,3 │ 4,4 │ 50,9│119,9│115,9│ 73,6│
теплый с    │Новороссийск  │    │      │     │     │  *  │ 1,9 │ 27,3│113,2│129,4│ 92,4│
мягкой зимой│              │    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
 Теплый     │Батуми        │    │      │     │     │     │     │  1,6│109,2│155,6│ 98,6│ 0,8
влажный     │Астара        │    │      │     │     │     │     │  4,6│125,7│118,1│116,6│
 Жаркий     │Ташкент       │    │      │     │     │  *  │ 5,0 │ 38,9│ 98,4│ 98,5│118,5│
сухой       │              │    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │
 Очень      │Ашхабад       │    │      │     │     │     │ 1,4 │ 27,7│ 95,5│ 86,9│110,3│ 5,7
жаркий сухой│              │    │      │     │     │     │     │     │     │     │     │43,2

Примечание. Знак "*" означает число дней менее 0,1.

Средняя суточная температура воздуха дает представление о продолжительности температуры определенного значения: примерно половину суток температура ниже, а половину - выше ее среднего суточного значения.
Суммируя число дней со средней суточной температурой по интервалам ее значений, получают общее число дней с температурой выше или ниже определенного уровня.
2.2. Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год, полученные по срочным наблюдениям, приведены в табл. 5. Распределение температуры воздуха в сумме за год в некоторых районах отличается от нормального (коэффициенты асимметрии и эксцесса значимы). Пренебрежение этим обстоятельством при расчете предельных значений температуры при вероятности 0,999 и 0,99 может привести к отклонению соответственно до 10 и 5 °C в сторону более жестких условий (занижению предельных минимальных и завышению предельных максимальных температур).

Таблица 5

───────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────
 Климатический │   Пункт    │ Статистические характеристики распределения
     район     │            │             температуры воздуха
               │            ├──────────┬───────────┬───────────┬───────────
               │            │Средняя   │Стандартное│Коэффициент│Коэффициент
               │            │готовая   │отклонение,│асимметрии │ эксцесса
               │            │темпе-    │    °C     │           │
               │            │ратура, °C│           │           │
───────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────
 Очень холодный│Якутск      │  -10,6   │   23,2    │   -0,23   │   -1,29
               │Оймякон     │  -16,6   │   24,4    │   -0,07   │   -1,68
 Холодный      │Салехард    │  -5,7    │   15,1    │   -0,25   │   -0,85
 Арктический   │широта      │  -17,8   │     -     │     -     │     -
приполюсный    │84° с.ш.    │          │           │           │
               │долгота 180°│          │           │           │
 Арктический   │Тикси       │  -13,4   │   16,0    │   -0,57   │   -0,98
восточный      │            │          │           │           │
 Арктический   │Амдерма     │  -7,0    │   11,4    │   -0,34   │   -0,49
западный       │Диксон      │  -11,5   │   13,5    │   -0,44   │   -0,91
 Умеренно      │Тюмень      │   1,7    │   14,0    │   -0,39   │   -0,75
холодный       │Улан-Удэ    │  -0,6    │   16,0    │   -0,26   │   -1,05
 Умеренный     │Москва      │   4,6    │   11,6    │   -0,33   │   -0,52
               │Мурманск    │   0,4    │    9,6    │   -0,24   │   -0,13
 Умеренно      │Владивосток │   4,5    │   12,1    │   -0,36   │   -0,91
влажный        │            │          │           │           │
 Умеренно      │Киев        │   7,7    │   10,8    │   -0,15   │   -0,63
теплый         │            │          │           │           │
 Умеренно      │Минск       │   5,5    │   10,4    │   -0,23   │   -0,42
теплый влажный │Рига        │   6,1    │    9,2    │   -0,37   │   -0,26
               │Таллин      │   5,5    │    6,7    │   -0,30   │   -0,46
 Умеренно      │Одесса      │   10,3   │   10,2    │   -0,24   │   -0,72
теплый с мягкой│Новороссийск│   13,0   │    9,0    │   -0,28   │   -0,48
зимой          │            │          │           │           │
 Теплый влажный│Батуми      │   14,6   │    7,2    │   -0,13   │   -0,90
               │Астара      │   14,7   │    8,0    │   -0,09   │   -1,17
 Жаркий сухой  │Ташкент     │   13,5   │   11,2    │   -0,09   │   -0,72
 Очень жаркий  │Ашхабад     │   16,8   │   11,4    │   -0,19   │   -1,08
сухой          │Термез      │   16,6   │   10,4    │   -0,16   │   -1,04

Примечание. Для климатических районов, где значения коэффициентов асимметрии более минус 0,4, а эксцесса более минус 0,6, рекомендуется использовать закон распределения Грамма-Шарле, учитывающий влияние косости и крутости распределения.

2.3. Абсолютный минимум и максимум температуры воздуха, абсолютный максимум температуры поверхности почвы, зарегистрированные за весь период наблюдений, и предельные значения годовых минимумов и максимумов температуры воздуха при различной вероятности их появления, которые получены расчетным методом отклонений от средних значений за длительный период наблюдений (60 - 80 лет), приведены в табл. 6.

Таблица 6

────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │  Температура   │Абсолют- │  Предельное значение температуры
ский район  │              │  воздуха, °C   │ный      │            воздуха, °C
            │              │                │максимум ├─────────────────┬─────────────────
            │              │                │темпера- │ годовой минимум │годовой максимум
            │              ├───────┬────────┤туры     ├─────────────────┴─────────────────
            │              │абсо-  │абсолют-│поверх-  │          при вероятности
            │              │лютный │ный     │ности    ├────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───
            │              │минимум│максимум│почвы, °C│0,05│0,1│0,25│0,5│0,05│0,1│0,25│0,5
────────────┼──────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───
 Очень      │Якутск        │  -64  │   38   │   58    │-61 │-60│-59 │-57│ 37 │36 │ 35 │34
холодный    │Оймякон       │  -71  │   33   │   50    │-68 │-67│-66 │-64│ 32 │32 │ 31 │30
 Холодный   │Салехард      │  -54  │   31   │   46    │-51 │-49│-47 │-44│ 30 │29 │ 28 │27
 Арктический│широта        │  -53  │   5    │    -    │ -  │ - │ -  │ - │ -  │ - │ -  │ -
приполюсный │84° с.ш.      │       │        │         │    │   │    │   │    │   │    │
            │долгота 180°  │       │        │         │    │   │    │   │    │   │    │
 Арктический│Тикси         │  -50  │   33   │   40    │-50 │-49│-48 │-46│ 32 │31 │ 30 │28
восточный   │              │       │        │         │    │   │    │   │    │   │    │
 Арктический│Амдерма       │  -43  │   31   │   35    │-40 │-39│-38 │-36│ 30 │29 │ 28 │25
западный    │Диксон        │  -51  │   27   │   34    │-45 │-44│-43 │-41│ 25 │23 │ 22 │19
 Умеренно   │Тюмень        │  -50  │   39   │   60    │-46 │-44│-42 │-39│ 37 │36 │ 35 │34
холодный    │Улан-Удэ      │  -51  │   40   │    -    │-48 │-47│-45 │-43│ 38 │37 │ 36 │34
 Умеренный  │Москва        │  -41  │   37   │   56    │-39 │-37│-34 │-31│ 36 │35 │ 34 │32
            │Мурманск      │  -38  │   33   │   45    │-35 │-34│-32 │-30│ 31 │30 │ 30 │28
            │Волгоград     │  -38  │   43   │   67    │-37 │-35│-33 │-29│ 41 │40 │ 38 │37
 Умеренно   │Владивосток   │  -31  │   36   │   56    │-30 │-29│-28 │-26│ 35 │34 │ 33 │31
влажный     │Курильск      │  -26  │   31   │   57    │-24 │-23│-21 │-20│ 30 │29 │ 28 │26
 Умеренно   │Киев          │  -32  │   39   │   65    │-31 │-29│-26 │-23│ 37 │36 │ 34 │33
теплый      │Ростов-на-Дону│  -33  │   40   │   65    │-31 │-29│-27 │-23│ 38 │37 │ 35 │34
 Умеренно   │Минск         │  -39  │   35   │   54    │-36 │-33│-30 │-27│ 34 │33 │ 32 │31
теплый      │Рига          │  -31  │   35   │   56    │-29 │-26│-22 │-19│ 33 │32 │ 31 │30
влажный     │Таллин        │  -32  │   33   │   54    │-30 │-27│-23 │-20│ 32 │31 │ 30 │29
 Умеренно   │Одесса        │  -28  │   37   │   69    │-26 │-24│-21 │-17│ 36 │35 │ 34 │33
теплый с    │Новороссийск  │  -24  │   39   │   64    │-21 │-20│-18 │-15│ 38 │37 │ 35 │34
мягкой зимой│              │       │        │         │    │   │    │   │    │   │    │
 Теплый     │Батуми        │  -15  │   40   │   64    │-11 │-10│-8  │-5 │ 37 │37 │ 35 │34
влажный     │Астара        │  -13  │   36   │   70    │-9  │-8 │-6  │-5 │ 35 │34 │ 34 │33
 Жаркий     │Ташкент       │  -30  │   44   │   72    │-28 │-26│-22 │-16│ 43 │42 │ 41 │40
сухой       │              │       │        │         │    │   │    │   │    │   │    │
 Очень      │Ашхабад       │  -26  │   47   │   72    │-22 │-20│-17 │-14│ 46 │46 │ 45 │44
жаркий сухой│Термез        │  -25  │   50   │   78    │-29 │-22│-18 │-14│ 49 │48 │ 47 │46

Данные табл. 6 могут применяться для определения периода времени, в течение которого возможны указанные значения предельных годовых минимумов (максимумов). Например, при вероятности 0,1 соответствующие значения годовой минимальной (максимальной) температуры возможны в среднем один раз в 10 лет; за этот период значения ниже (выше) указанных не ожидаются.
2.4. Распределение суточных перепадов температуры по интервалам, а также максимальные значения суточного перепада весь период наблюдений приведены в табл. 7.

Таблица 7

КонсультантПлюс: примечание.
Символ "", данный в официальном тексте документа, в электронной версии документа заменен знаком "*".

────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────
Климатиче-  │    Пункт     │Распределение суточных перепадов температуры воздуха, │Макси-
ский район  │              │                          %                           │мальный
            │              ├──────────────────────────────────────────────────────┤суточный
            │              │       Суточный перепад температуры воздуха, °C       │перепад
            │              ├───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤темпера-
            │              │От │ От │ От │ От │ От │ От │ От │ От │ От │ От │28,0 │туры
            │              │0,0│1,0 │4,0 │7,0 │10,0│13,0│16,0│19,0│22,0│25,0│  и  │воздуха,
            │              │до │ до │ до │ до │ до │ до │ до │ до │ до │ до │более│°C
            │              │0,9│3,9 │6,9 │9,9 │12,9│15,9│18,9│21,9│24,9│27,9│     │
────────────┼──────────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────
 Очень      │Якутск        │   │ 3,4│14,7│20,7│21,3│16,4│11,5│ 7,4│3,7 │0,8 │ 0,1 │  30,1
холодный    │Оймякон       │   │ 4,1│13,4│18,9│18,4│14,5│10,7│ 8,4│6,3 │4,3 │ 1,0 │  33,0
 Холодный   │Салехард      │ * │10,9│32,9│30,2│16,8│ 6,7│ 1,7│ 0,5│0,2 │0,1 │     │  29,1
 Арктический│широта        │2,7│39,9│30,3│16,4│ 7,6│ 2,5│ 0,4│ 0,2│ *  │    │     │  23,0
приполюсный │84° с.ш.      │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │долгота 180°  │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Арктический│Ходовариха    │0,4│36,0│30,8│17,7│ 9,0│ 4,2│ 1,2│ 0,4│0,2 │0,1 │  *  │  36,8
западный    │Диксон        │0,7│29,0│35,6│20,1│ 9,0│ 3,0│ 1,4│ 0,6│0,2 │0,1 │     │   -
 Умеренно   │Тюмень        │ * │ 7,1│21,2│26,6│22,2│13,7│ 6,7│ 1,9│0,5 │0,1 │  *  │  29,2
холодный    │Улан-Удэ      │   │ 2,2│12,5│21,3│22,1│18,0│13,9│ 6,3│2,1 │0,4 │     │  27,5
 Умеренный  │Москва        │   │17,5│28,9│28,5│20,2│ 4,4│ 0,4│ 0,1│ *  │    │     │  26,3
            │Мурманск      │ * │24,9│38,2│21,7│10,2│ 3,7│ 1,1│ 0,2│    │    │     │  21,2
            │Волгоград     │0,2│12,5│19,0│19,7│18,4│16,2│10,3│ 3,4│0,3 │ *  │     │  26,0
 Умеренно   │Владивосток   │ * │14,2│33,8│36,0│13,1│ 2,6│ 0,3│  * │    │    │     │  20,0
влажный     │Курильск      │   │20,6│36,0│22,0│14,1│ 5,9│ 1,3│ 0,1│ *  │    │     │  22,9
 Умеренно   │Киев          │0,1│18,1│24,1│23,6│23,4│10,0│ 0,7│  * │    │    │     │  21,7
теплый      │Ростов-на-Дону│0,1│10,9│18,1│19,5│19,7│20,5│10,0│ 1,1│0,1 │ *  │     │  25,4
 Умеренно   │Рига          │0,2│19,8│29,1│22,8│16,0│ 8,2│ 3,4│ 0,4│0,1 │    │     │  22,6
теплый      │Таллин        │0,4│26,7│35,5│22,8│11,1│ 3,1│ 0,4│  * │ *  │    │     │  22,1
влажный     │Минск         │0,3│20,2│25,2│23,1│18,6│10,5│ 2,0│ 0,1│    │    │     │  21,0
 Умеренно   │Одесса        │ * │19,3│34,0│33,0│11,5│ 1,8│ 0,3│ 0,1│    │    │     │  21,7
теплый с    │Новороссийск  │ * │10,2│30,1│36,5│19,6│ 3,2│ 0,4│  * │    │    │     │  21,4
мягкой зимой│              │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Теплый     │Батуми        │   │12,0│33,5│36,4│14,3│ 3,2│ 0,5│ 0,1│ *  │    │     │  22,2
влажный     │Астара        │   │19,5│31,6│35,7│11,2│ 1,3│ 0,6│ 0,1│    │    │     │  25,8
 Жаркий     │Ташкент       │ * │ 3,2│ 9,6│13,3│17,9│22,5│24,2│ 8,9│0,4 │ *  │     │  25,1
сухой       │              │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Очень      │Ашхабад       │ * │ 5,3│ 9,8│14,8│21,3│24,1│17,4│ 6,3│0,9 │0,1 │     │  27,6
жаркий сухой│Термез        │   │ 2,0│ 6,4│ 8,9│13,3│17,7│21,7│19,7│9,4 │0,8 │ 0,1 │  29,6

Примечание. Знак "*" означает повторяемость менее 0,05%.

2.5. Число дней с переходом температуры через нулевое значение по месяцам и их сумма за год, а также стандартное отклонение за год приведены в табл. 8.

Таблица 8

────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────
Климатиче-  │    Пункт     │ Число дней с переходом температуры через нулевое значение   │Сумма,│Стандартное
ский район  │              │                       по месяцам, сут                       │  за  │отклонение
            │              ├────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ год, │за год, сут
            │              │ I  │ II │III │ IV  │ V  │ VI  │VII │VIII│ IX │ X  │ XI │XII │ сут  │
────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───────────
 Очень      │Якутск        │    │    │ 0,7│13,70│15,9│ 0,70│0,02│0,7 │12,9│ 9,8│    │    │ 54,4 │   13,7
холодный    │              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │
 Холодный   │Салехард      │ 0,2│    │ 0,8│ 9,20│15,2│ 4,20│    │0,2 │ 6,5│13,3│ 2,3│ 0,7│ 52,6 │   17,5
 Арктический│Тикси         │    │    │    │ 2,10│13,8│ 4,60│0,20│2,0 │13,9│ 3,4│    │    │ 40,0 │     -
восточный   │              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │
 Арктический│Амдерма       │ 0,9│ 0,2│ 1,0│ 7,10│ 4,6│11,60│0,60│    │ 2,6│12,2│ 7,5│ 2,6│ 50,9 │     -
западный    │Диксон        │    │ 0,2│    │ 0,50│ 4,2│15,70│6,60│4,8 │10,2│ 4,7│ 0,3│    │ 47,2 │     -
 Умеренно   │Тюмень        │    │ 0,1│10,7│25,70│13,8│ 0,90│    │0,2 │ 8,9│25,1│ 4,1│ 0,1│ 89,6 │     -
холодный    │              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │
 Умеренный  │Москва        │ 3,2│ 3,0│10,7│12,30│ 1,7│ 0,10│    │    │ 0,1│ 9,0│11,0│ 4,8│ 55,9 │   18,5
            │Мурманск      │ 3,6│ 2,3│ 6,7│12,30│14,0│ 1,70│    │    │ 2,4│11,6│10,1│ 5,7│ 70,4 │     -
            │Волгоград     │ 5,9│ 5,5│12,9│ 7,20│ 0,1│     │    │    │ 0,1│ 7,3│11,8│ 8,5│ 59,3 │     -
 Умеренно   │Владивосток   │ 1,0│ 3,2│16,8│ 9,30│ 0,1│     │    │    │    │ 2,8│14,0│ 4,6│ 51,8 │   14,4
влажный     │Курильск      │ 6,0│ 4,1│12,3│20,40│10,9│ 1,70│    │    │    │ 2,6│14,1│15,2│ 87,3 │     -
 Умеренно   │Киев          │10,2│ 8,9│15,7│ 5,80│ 0,3│     │    │    │ 0,2│ 5,1│10,1│10,4│ 66,7 │     -
теплый      │Ростов-на-Дону│10,2│11,0│15,0│ 4,90│ 0,2│ 0,02│    │    │ 0,3│ 5,5│10,8│11,3│ 69,2 │     -
 Умеренно   │Минск         │ 8,2│ 7,2│15,3│12,20│ 1,7│ 0,02│    │    │ 0,8│ 7,9│12,1│ 9,6│ 75,0 │   13,7
теплый      │Рига          │ 9,2│ 9,6│16,6│11,60│ 2,3│     │    │    │ 0,5│ 4,9│11,3│11,5│ 77,5 │    8,9
влажный     │Таллин        │ 8,7│ 7,3│15,4│13,50│ 2,2│ 0,05│    │    │ 0,1│ 5,3│ 9,7│10,3│ 72,6 │     -
 Умеренно   │Одесса        │11,3│11,2│12,3│ 1,80│    │     │    │    │    │ 1,0│ 7,0│10,7│ 55,3 │     -
теплый с    │Новороссийск  │11,7│10,6│ 9,0│ 0,80│    │     │    │    │    │ 0,3│ 4,4│ 9,1│ 45,9 │     -
мягкой зимой│              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │
 Теплый     │Батуми        │ 3,6│ 4,2│ 2,4│ 0,03│    │     │    │    │    │    │ 0,1│ 1,5│ 11,8 │    5,6
влажный     │              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │
 Жаркий     │Ташкент       │16,5│13,2│ 7,8│ 1,00│    │     │    │    │    │ 2,4│10,5│13,9│ 65,3 │   16,8
сухой       │              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │
 Очень      │Ашхабад       │14,2│11,1│ 4,5│ 0,20│    │     │    │    │    │ 0,5│ 7,7│13,8│ 52,0 │   17,9
жаркий сухой│              │    │    │    │     │    │     │    │    │    │    │    │    │      │

Используя эти данные и предполагая нормальное распределение, определяют пределы изменения числа дней с переходом температуры через нуль в отдельные годы.
2.6. Средняя суточная температура самого жаркого и самого холодного периода (для суток, декады и месяца), ее стандартные отклонения, средние даты начала этих периодов и их стандартные отклонения приведены в табл. 9 и 10.

Таблица 9

────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │   Пункт   │            Средняя суточная температура воздуха самого жаркого
ский район  │           │                     периода и средняя дата его начала
            │           ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────
            │           │             Сутки             │            Декада             │             Месяц
            │           ├────────┬───────┬──────┬───────┼────────┬───────┬──────┬───────┼────────┬───────┬──────┬───────
            │           │Средняя │Стан-  │Сред- │Стан-  │Средняя │Стан-  │Сред- │Стан-  │Средняя │Стан-  │Сред- │Стан-
            │           │суточная│дартное│няя   │дартное│суточная│дартное│няя   │дартное│суточная│дартное│няя   │дартное
            │           │темпе-  │откло- │дата  │откло- │темпе-  │откло- │дата  │откло- │темпе-  │откло- │дата  │откло-
            │           │ратура, │нение, │начала│нение, │ратура, │нение, │начала│нение, │ратура, │нение, │начала│нение,
            │           │°C      │°C     │      │сут    │°C      │°C     │      │сут    │°C      │°C     │      │сут
────────────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────
 Очень      │Оймякон    │  19,9  │  1,0  │08.07 │  10   │  16,3  │  2,2  │06.07 │  16   │  14,8  │  1,8  │28.06 │  13
холодный    │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Арктический│Диксон     │  14,8  │  3,0  │26.07 │  14   │   9,5  │  2,7  │24.07 │  14   │   6,7  │  2,0  │16.07 │  10
западный    │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Умеренно   │Тюмень     │  25,3  │  1,9  │05.07 │  18   │  21,5  │  1,1  │05.07 │  20   │  19,2  │  1,1  │26.06 │  14
холодный    │Улан-Удэ   │  25,9  │  1,7  │17.07 │  15   │  22,2  │  1,4  │11.07 │  15   │  20,1  │  1,2  │05.07 │  10
 Умеренный  │Москва     │  24,8  │  1,8  │14.07 │  19   │  21,4  │  1,9  │08.07 │  18   │  19,2  │  1,6  │29.06 │  14
 Умеренно   │Владивосток│  24,1  │  1,6  │28.07 │  16   │  21,4  │  1,4  │05.08 │   9   │  20,3  │  1,4  │25.07 │   5
влажный     │Курильск   │  21,5  │  1,7  │09.08 │  13   │  17,9  │  1,9  │28.07 │  12   │  16,0  │  1,6  │20.07 │   9
 Умеренно   │Минск      │  24,0  │  1,4  │13.07 │  20   │  20,8  │  1,6  │09.07 │  20   │  18,9  │  1,4  │01.07 │  15
теплый      │Таллин     │  21,9  │  1,6  │09.07 │  19   │  18,9  │  1,3  │13.07 │  20   │  17,3  │  1,3  │09.07 │  19
влажный     │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Теплый     │Батуми     │  26,6  │  1,1  │29.07 │  20   │  24,9  │  1,0  │28.07 │  16   │  29,9  │  1,0  │16.07 │  11
влажный     │Астара     │  27,5  │  1,0  │25.07 │  15   │  26,1  │  1,0  │19.07 │  13   │  25,2  │  1,1  │11.07 │  13
 Жаркий     │Ташкент    │  31,6  │  1,2  │14.07 │  14   │  29,0  │  1,0  │09.07 │  14   │  27,8  │  0,8  │30.06 │  12
сухой       │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Очень      │Ашхабад    │  35,6  │  1,2  │14.07 │  19   │  33,8  │  0,4  │08.07 │  15   │  31,2  │  0,1  │22.06 │  13
жаркий сухой│Термез     │  33,6  │  0,9  │16.07 │  15   │  31,5  │  1,0  │12.07 │  11   │  30,5  │  0,9  │01.07 │   9

Таблица 10

────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │   Пункт   │           Средняя суточная температура воздуха самого холодного
ский район  │           │                     периода и средняя дата его начала
            │           ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────
            │           │             Сутки             │            Декада             │             Месяц
            │           ├────────┬───────┬──────┬───────┼────────┬───────┬──────┬───────┼────────┬───────┬──────┬───────
            │           │Средняя │Стан-  │Сред- │Стан-  │Средняя │Стан-  │Сред- │Стан-  │Средняя │Стан-  │Сред- │Стан-
            │           │суточная│дартное│няя   │дартное│суточная│дартное│няя   │дартное│суточная│дартное│няя   │дартное
            │           │темпе-  │откло- │дата  │откло- │темпе-  │откло- │дата  │откло- │темпе-  │откло- │дата  │откло-
            │           │ратура, │нение, │начала│нение, │ратура, │нение, │начала│нение, │ратура, │нение, │начала│нение,
            │           │°C      │°C     │      │сут    │°C      │°C     │      │сут    │°C      │°C     │      │сут
────────────┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────┼───────
 Очень      │Оймякон    │ -58,3  │  1,1  │04.01 │  17   │ -54,5  │  2,8  │05.01 │  18   │ -49,2  │  4,4  │20.12 │  14
холодный    │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Арктический│Диксон     │ -38,9  │  3,2  │26.01 │  22   │ -33,3  │  3,0  │24.01 │  20   │ -28,6  │  3,5  │05.01 │  22
западный    │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Умеренно   │Тюмень     │ -31,7  │  4,8  │25.01 │  16   │ -24,3  │  5,2  │24.01 │  12   │ -19,4  │  3,4  │13.01 │  10
холодный    │Улан-Удэ   │ -35,9  │  3,7  │17.01 │  11   │ -29,7  │  3,5  │17.01 │  11   │ -26,2  │  2,8  │08.01 │   8
 Умеренный  │Москва     │ -26,2  │  4,8  │15.01 │  19   │ -17,1  │  4,1  │13.01 │  20   │ -13,2  │  3,6  │06.01 │  19
 Умеренно   │Владивосток│ -21,5  │  2,1  │12.01 │  13   │ -17,6  │  2,2  │08.01 │  12   │ -15,0  │  1,5  │28.12 │  14
влажный     │Курильск   │ -12,3  │  2,1  │03.02 │  17   │ -8,8   │  2,0  │31.01 │  16   │ -7,1   │  1,6  │21.01 │  10
 Умеренно   │Минск      │ -20,6  │  5,0  │18.01 │  21   │ -13,5  │  4,0  │11.01 │  22   │ -9,4   │  3,4  │06.01 │  19
теплый      │Таллин     │ -17,1  │  5,3  │25.01 │  22   │ -11,4  │  4,4  │20.01 │  23   │ -7,9   │  3,9  │12.01 │  19
влажный     │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Теплый     │Батуми     │  0,5   │  1,8  │29.01 │  17   │  7,7   │  3,7  │25.12 │  10   │  8,3   │  3,4  │03.12 │   4
влажный     │Астара     │ -0,8   │  2,7  │21.01 │  22   │  2,7   │  2,4  │15.01 │  22   │  4,0   │  2,0  │01.01 │  18
 Жаркий     │Ташкент    │ -11,2  │  4,7  │23.01 │  16   │ -5,6   │  4,1  │14.01 │  15   │ -2,4   │  4,5  │28.12 │  18
сухой       │           │        │       │      │       │        │       │      │       │        │       │      │
 Очень      │Ашхабад    │ -5,0   │  3,8  │24.01 │  18   │ -0,8   │  1,6  │17.01 │  19   │ -0,7   │  1,6  │28.12 │  19
жаркий сухой│Термез     │ -4,5   │  3,9  │20.01 │  14   │ -0,2   │  3,8  │04.01 │  14   │  1,4   │  4,1  │10.12 │  13

Принимая многолетнее распределение дат начала периодов нормальным и используя стандартное отклонение, определяют дату начала периода с различной вероятностью, при этом производят расчеты с вероятностью не более 0,95 (удвоенного стандартного отклонения).
2.7. Средняя непрерывная продолжительность периода с температурой воздуха, равной и ниже минус 30 °C и минус 40 °C приведена на черт. 2 и 3. Результаты получены на основе ежечасных наблюдении за десятилетний период.

Средняя продолжительность непрерывного периода
с температурой воздуха, равной и ниже минус 30 °C, ч

Черт. 2

Средняя продолжительность непрерывного периода
с температурой воздуха, равной и ниже минус 40 °C, ч

Черт. 3

2.8. Характер изменения температуры во времени описывается случайным процессом

, (1)

где t - случайная температура, соответствующая времени , °C;
 - время; изменяется от минус 4380 (0 ч 1 января) до 4380 (24 ч 31 декабря), ч;
 - средняя температура, соответствующая времени , °C;
 - случайная составляющая температуры, соответствующая времени , °C.
Среднее значение температуры рассчитывают по формуле

, (2)

где  - коэффициент, численно равный математическому ожиданию средней годовой температуры, °C;
,  - амплитуды колебаний математического ожидания температуры, соответствующие частоте .
Значения , ,  и  приведены в табл. 11.

Таблица 11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Составляющая математического ожидания температуры воздуха
──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────
        i         │        A         │        B         │      омега
                  │         i        │         i        │           i
──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────
                    Очень холодный, Якутск, A  = -10,18
                                             0

         1        │      30,42       │       6,17       │    0,00071726
         2        │      -2,40       │       0,20       │    0,00143452
         3        │       2,31       │      -0,15       │    0,26180000
         4        │       0,65       │       0,69       │    0,00286904
         5        │       0,49       │       0,50       │    0,01004164
         6        │      -0,33       │       0,56       │    0,02582136
         7        │       0,29       │      -0,56       │    0,02510410
         8        │       0,04       │      -0,49       │    0,01793150
         9        │       0,03       │       0,40       │    0,01721424
        10        │       0,32       │       0,22       │    0,03801478
        11        │      -0,36       │      -0,11       │    0,04016656
        12        │      -0,10       │       0,36       │    0,01864876
        13        │      -0,12       │       0,35       │    0,02438684
        14        │      -0,34       │      -0,09       │    0,00358630
        15        │       0,17       │       0,30       │    0,01577972
        16        │       0,27       │       0,20       │    0,04088382
        17        │       0,27       │      -0,16       │    0,02366958
        18        │      -0,24       │      -0,20       │    0,03729752
        19        │       0,30       │       0,08       │    0,03944930
        20        │      -0,02       │       0,28       │    0,00717260
        21        │      -0,20       │      -0,17       │    0,25821360
        22        │       0,10       │      -0,24       │    0,01219342
        23        │       0,24       │       0,09       │    0,04375286
        24        │       0,10       │      -0,24       │    0,03084218
        25        │      -0,24       │      -0,10       │    0,04447012
        26        │       0,26       │       0,01       │    0,04518738
        27        │      -0,26       │      -0,03       │    0,17357692
        28        │       0,02       │      -0,25       │    0,03227670
        29        │      -0,24       │      -0,09       │    0,04303560
        30        │      -0,20       │      -0,15       │    0,04590464
        31        │      -0,20       │      -0,16       │    0,26036538

                   Очень холодный, Оймякон, A  = -16,49
                                             0

         1        │      31,84       │       7,30       │    0,00071726
         2        │       1,79       │       2,90       │    0,26180000
         3        │      -1,07       │      -1,45       │    0,00215178
         4        │      -0,19       │      -1,21       │    0,26323442
         5        │      -0,80       │      -0,48       │    0,00430356
         6        │       0,90       │      -0,16       │    0,25964812
         7        │       0,58       │       0,27       │    0,00286904
         8        │       0,58       │      -0,07       │    0,26036538
         9        │      -0,56       │      -0,14       │    0,00717260
        10        │       0,20       │       0,49       │    0,00502082
        11        │       0,42       │       0,24       │    0,01936602
        12        │      -0,25       │       0,33       │    0,00860712
        13        │       0,10       │      -0,40       │    0,25606182
        14        │       0,38       │       0,09       │    0,01506246

                 Арктическим западный, Диксон, A  = -11,65
                                                0

         1        │      14,88       │       8,29       │    0,00071726
         2        │      -0,45       │      -1,04       │    0,00215178
         3        │       0,61       │       0,35       │    0,26180000
         4        │       0,02       │      -0,49       │    0,01147616
         5        │       0,35       │       0,34       │    0,00645534
         6        │      -0,31       │      -0,32       │    0,00430356
         7        │      -0,37       │      -0,18       │    0,03299396
         8        │      -0,31       │       0,28       │    0,00573808
         9        │       0,23       │       0,32       │    0,01219342
        10        │       0,23       │      -0,27       │    0,04303560
        11        │      -0,18       │      -0,29       │    0,02008328
        12        │       0,34       │       0,06       │    0,01434520
        13        │       0,12       │      -0,31       │    0,07172600
        14        │       0,23       │      -0,24       │    0,04662190
        15        │       0,33       │      -0,03       │    0,03371122
        16        │      -0,04       │      -0,33       │    0,00717260
        17        │       0,19       │       0,25       │    0,03514574
        18        │       0,23       │       0,21       │    0,00358630
        19        │       0,18       │       0,25       │    0,00788986
        20        │      -0,16       │       0,26       │    0,03658026
        21        │       0,29       │      -0,08       │    0,02510410
        22        │      -0,07       │       0,28       │    0,06168436
        23        │      -0,12       │      -0,26       │    0,00860712
        24        │      -0,28       │        -         │    0,05594628
        25        │      -0,22       │      -0,16       │    0,07029148
        26        │       0,25       │      -0,10       │    0,03227670
        27        │      -0,26       │       0,05       │    0,01864876
        28        │      -0,25       │       0,08       │    0,10615448
        29        │      -0,15       │      -0,22       │    0,03442848

                  Умеренно холодный, Улан-Удэ, A  = -0,58
                                                0

         1        │      20,71       │       3,02       │    0,00071726
         2        │       2,90       │      -3,37       │    0,26180000
         3        │      -2,25       │       1,00       │    0,00143452
         4        │      -1,40       │      -1,22       │    0,01506246
         5        │      -1,51       │       0,79       │    0,00358630
         6        │       1,26       │       0,62       │    0,00286904
         7        │       1,27       │       0,49       │    0,01004164
         8        │      -0,32       │      -1,29       │    0,00860712
         9        │      -1,13       │       0,69       │    0,00932438
        10        │      -0,87       │      -0,85       │    0,00573808
        11        │       0,81       │       0,88       │    0,01147616
        12        │       0,51       │       1,08       │    0,01577972
        13        │       0,09       │       1,03       │    0,01075890
        14        │      -1,02       │       0,04       │    0,02008328
        15        │      -0,15       │      -0,95       │    0,26251716
        16        │      -0,05       │      -0,95       │    0,04447012
        17        │       0,73       │       0,61       │    0,01721424
        18        │       0,32       │       0,86       │    0,01936602
        19        │       0,79       │       0,43       │    0,00502082
        20        │      -0,01       │       0,82       │    0,04662190
        21        │       0,40       │       0,67       │    0,04805642
        22        │      -0,39       │      -0,63       │    0,01649698
        23        │       0,41       │      -0,59       │    0,02510410
        24        │       0,38       │       0,61       │    0,04231834
        25        │      -0,68       │       0,16       │    0,05020820
        26        │       0,53       │       0,43       │    0,04949094
        27        │      -0,48       │       0,48       │    0,01793150
        28        │      -0,43       │      -0,50       │    0,04303560
        29        │      -0,10       │      -0,65       │    0,04733916
        30        │      -0,46       │      -0,46       │    0,04590464

                       Умеренный, Москва, A  = 4,65
                                           0

         1        │      13,46       │       3,52       │    0,00071726
         2        │       2,27       │       0,90       │    0,26180000
         3        │      -0,49       │       0,20       │    0,00215178
         4        │       0,32       │      -0,16       │    0,00430356
         5        │       0,30       │       0,05       │    0,01004164
         6        │       0,16       │       0,25       │    0,00860712
         7        │      -0,16       │      -0,25       │    0,00645534
         8        │       0,18       │      -0,23       │    0,02510410
         9        │      -0,15       │      -0,25       │    0,01219342
        10        │      -0,27       │      -0,09       │    0,00788986
        11        │      -0,10       │       0,23       │    0,00502082
        12        │       0,07       │       0,23       │    0,00573808
        13        │       0,12       │      -0,19       │    0,02366958
        14        │      -0,20       │       0,07       │    0,03371122
        15        │      -0,14       │      -0,16       │    0,01506246
        16        │      -0,10       │       0,16       │    0,02223506
        17        │      -0,16       │      -0,09       │    0,26323142
        18        │      -0,17       │      -0,03       │    0,03155944
        19        │       0,12       │      -0,12       │    0,01864876
        20        │      -0,05       │      -0,16       │    0,03914930
        21        │       0,13       │      -0,11       │    0,06455340
        22        │       0,14       │       0,09       │    0,04016656
        23        │       0,15       │      -0,07       │    0,01362794
        24        │       0,16       │       0,03       │    0,03801478
        25        │       0,12       │       0,10       │    0,03586300

                 Умеренно влажный, Владивосток, A  = 4,62
                                                 0

         1        │      14,18       │       6,50       │    0,00071726
         2        │      -2,85       │       0,36       │    0,00143452
         3        │       1,98       │       1,02       │    0,26180000
         4        │      -0,24       │       0,58       │    0,00215178
         5        │      -0,28       │       0,21       │    0,00286904
         6        │       0,18       │       0,25       │    0,00502082
         7        │      -0,07       │      -0,29       │    0,00573808
         8        │      -0,08       │      -0,26       │    0,26108264
         9        │      -0,13       │       0,20       │    0,25964812
        10        │      -0,19       │       0,13       │    0,01936602
        11        │      -0,17       │       0,15       │    0,01362794
        12        │       0,20       │      -0,09       │    0,01434520
        13        │       0,11       │      -0,18       │    0,02725588
        14        │       0,14       │      -0,15       │    0,02223506
        15        │      -0,20       │      -0,06       │    0,26323442
        16        │      -0,02       │      -0,18       │    0,04733916
        17        │      -0,16       │       0,06       │    0,02295232
        18        │       0,13       │       0,11       │    0,00645534
        19        │       0,16       │      -0,06       │    0,01864876
        20        │       0,12       │      -0,12       │    0,05307724
        21        │      -0,03       │       0,16       │    0,03586300
        22        │      -0,14       │       0,09       │    0,02653862
        23        │      -0,04       │      -0,16       │    0,04590464
        24        │      -0,15       │       0,03       │    0,02797314
        25        │      -0,09       │      -0,12       │    0,01004164
        26        │       0,12       │       0,09       │    0,04518738
        27        │       0,12       │       0,08       │    0,07818134
        28        │      -0,10       │       0,08       │    0,01793150
        29        │      -0,07       │       0,11       │    0,01147616
        30        │       0,10       │       0,07       │    0,02940766
        31        │       0,11       │      -0,04       │    0,03155944

                   Умеренно влажный, Курильск, A  = 4,51
                                                0

         1        │       8,16       │       6,46       │    0,00071726
         2        │       1,24       │       0,37       │    0,26180000
         3        │      -0,67       │       0,47       │    0,00215178
         4        │      -0,01       │       0,41       │    0,00286904
         5        │      -0,23       │      -0,23       │    0,00788986
         6        │       0,22       │      -0,01       │    0,01219342
         7        │      -0,20       │      -0,03       │    0,26323442
         8        │       0,05       │      -0,19       │    0,01936602
         9        │      -0,02       │      -0,18       │    0,01004164
        10        │      -0,17       │       0,04       │    0,00430356
        11        │      -0,03       │       0,15       │    0,25964812
        12        │       0,13       │      -0,07       │    0,03729752
        13        │      -0,07       │      -0,13       │    0,03944936
        14        │      -0,10       │      -0,10       │    0,01577972
        15        │      -0,12       │       0,07       │    0,05235998
        16        │       0,13       │      -0,05       │    0,06024984
        17        │       0,10       │      -0,08       │    0,02080054
        18        │       0,09       │      -0,10       │    0,02223506
        19        │      -0,07       │       0,11       │    0,01362794
        20        │      -0,13       │       0,01       │    0,07244326
        21        │       0,03       │       0,13       │    0,07531230
        22        │       0,02       │       0,13       │    0,03442848
        23        │       0,11       │       0,06       │    0,04447012
        24        │       0,04       │      -0,12       │    0,03227670
        25        │       0,12       │      -0,03       │    0,02653862
        26        │      -0,10       │      -0,05       │    0,05020820
        27        │       0,01       │      -0,11       │    0,04160108
        28        │      -0,03       │       0,11       │    0,11619612
        29        │       0,10       │       0,04       │    0,01434520
        30        │       0,11       │       0,03       │    0,04662190

                Умеренно теплый, Ростов-на-Дону, A  = 9,22
                                                  0

         1        │      14,00       │       4,09       │    0,00071726
         2        │       2,43       │       1,64       │    0,26180000
         3        │      -0,82       │       0,41       │    0,00215178
         4        │       0,26       │      -0,39       │    0,00645534
         5        │       0,44       │      -0,09       │    0,01147616
         6        │      -0,41       │       0,02       │    0,00860712
         7        │       0,36       │       0,16       │    0,01721424
         8        │      -0,38       │      -0,02       │    0,00717260
         9        │      -0,36       │      -0,01       │    0,01075890
        10        │      -0,19       │      -0,28       │    0,26036538
        11        │      -0,06       │       0,31       │    0,01577972
        12        │      -0,26       │      -0,17       │    0,26323442
        13        │      -0,28       │       0,07       │    0,01936602
        14        │      -0,24       │      -0,14       │    0,00502082
        15        │       0,17       │      -0,17       │    0,00788986
        16        │       0,08       │      -0,22       │    0,01362794
        17        │       0,29       │      -0,04       │    0,00932438
        18        │      -0,21       │      -0,09       │    0,02940766
        19        │       0,07       │       0,17       │    0,04518738
        20        │       0,05       │       0,17       │    0,03586300
        21        │       0,11       │      -0,14       │    0,00430356
        22        │       0,14       │      -0,09       │    0,05522902
        23        │      -0,15       │      -0,06       │    0,01434520
        24        │      -0,13       │      -0,09       │    0,07387778
        25        │       0,04       │      -0,15       │    0,02223506
        26        │      -0,06       │      -0,14       │    0,04447012
        27        │      -0,15       │       0,00       │    0,18648760

                 Умеренно теплый влажный, Минск, A  = 5,55
                                                  0

         1        │      12,11       │       3,84       │    0,00071726
         2        │       2,01       │       1,30       │    0,26180000
         3        │      -0,64       │      -0,28       │    0,00215178
         4        │       0,31       │      -0,29       │    0,00430356
         5        │      -0,11       │       0,29       │    0,01075890
         6        │      -0,22       │      -0,19       │    0,01506246
         7        │       0,12       │      -0,23       │    0,01147616
         8        │      -0,18       │      -0,05       │    0,00502082
         9        │      -0,16       │      -0,09       │    0,26323442
        10        │      -0,10       │       0,15       │    0,00573808
        11        │      -0,12       │      -0,13       │    0,02223506
        12        │       0,01       │       0,17       │    0,00788986
        13        │       0,06       │      -0,16       │    0,01793150
        14        │       0,15       │       0,06       │    0,02366958
        15        │      -0,16       │      -0,03       │    0,00645534
        16        │      -0,03       │       0,16       │    0,05235998
        17        │       0,16       │       0,03       │    0,04518738
        18        │       0,15       │       0,03       │    0,02080054
        19        │      -0,15       │       0,03       │    0,04303560
        20        │      -0,07       │       0,13       │    0,00932438
        21        │      -0,13       │      -0,07       │    0,01219342
        22        │      -0,08       │       0,11       │    0,03944930

                 Умеренно теплый влажный, Рига, A  = 6,02
                                                 0

         1        │      10,03       │       4,07       │    0,00071726
         2        │       2,06       │       0,95       │    0,26180000
         3        │      -0,50       │       0,02       │    0,00215173
         4        │      -0,20       │      -0,18       │    0,26323442
         5        │       0,00       │      -0,24       │    0,00430356
         6        │       0,25       │       0,08       │    0,02366958
         7        │      -0,01       │       0,22       │    0,01075890
         8        │      -0,07       │      -0,20       │    0,01291068
         9        │      -0,07       │       0,20       │    0,00788986
        10        │       0,08       │      -0,19       │    0,01793150
        11        │       0,09       │      -0,19       │    0,01147616
        12        │      -0,08       │       0,17       │    0,00573808
        13        │       0,18       │       0,03       │    0,02653862
        14        │      -0,15       │       0,10       │    0,04303560
        15        │       0,16       │       0,08       │    0,03084218
        16        │       0,13       │      -0,12       │    0,04231834
        17        │       0,14       │       0,03       │    0,02080054
        18        │      -0,14       │      -0,06       │    0,01506246
        19        │       0,01       │      -0,15       │    0,01004164
        20        │      -0,14       │       0,07       │    0,03012492
        21        │      -0,02       │      -0,14       │    0,02438984
        22        │       0,00       │       0,14       │    0,00932438
        23        │       0,01       │       0,14       │    0,05881532
        24        │      -0,07       │       0,12       │    0,01864876
        25        │      -0,13       │       0,02       │    0,07172600
        26        │      -0,11       │       0,07       │    0,03944930
        27        │      -0,04       │       0,12       │    0,05522902
        28        │       0,07       │       0,10       │    0,00860712

             Умеренно теплый с мягкой зимой, Одесса, A  = 9,99
                                                      0

         1        │      11,85       │       4,32       │    0,00071726
         2        │       2,48       │       1,14       │    0,26180000
         3        │      -0,54       │       0,49       │    0,00215178
         4        │       0,49       │      -0,18       │    0,00430356
         5        │      -0,23       │       0,22       │    0,00717260
         6        │      -0,30       │       0,03       │    0,00502082
         7        │      -0,25       │       0,13       │    0,01291068
         8        │       0,24       │      -0,11       │    0,01721424
         9        │      -0,29       │      -0,07       │    0,26323442
        10        │      -0,19       │       0,13       │    0,00860712
        11        │       0,18       │      -0,12       │    0,00788986
        12        │       0,21       │       0,03       │    0,00573808
        13        │      -0,20       │      -0,08       │    0,01004164
        14        │       0,08       │       0,18       │    0,02080054
        15        │       0,15       │      -0,12       │    0,01362794
        16        │      -0,16       │       0,11       │    0,01649698
        17        │      -0,17       │      -0,03       │    0,01506246

                    Теплый влажный, Батуми, A  = 14,51
                                             0

         1        │       6,69       │       3,90       │    0,00071726
         2        │       1,86       │       0,83       │    0,26180000
         3        │       0,35       │      -0,43       │    0,00788986
         4        │       0,42       │      -0,05       │    0,01721424
         5        │      -0,38       │       0,13       │    0,00717260
         6        │      -0,34       │       0,22       │    0,00860712
         7        │       0,25       │       0,26       │    0,01147616
         8        │      -0,35       │       0,00       │    0,00286904
         9        │      -0,11       │      -0,32       │    0,01219342
        10        │       0,29       │      -0,08       │    0,00645534
        11        │      -0,06       │       0,29       │    0,01936602
        12        │       0,17       │      -0,24       │    0,01864876
        13        │      -0,29       │      -0,05       │    0,01649698
        14        │      -0,28       │      -0,06       │    0,03227670
        15        │       0,28       │      -0,02       │    0,01577972
        16        │      -0,26       │       0,02       │    0,01793150
        17        │      -0,03       │      -0,26       │    0,01075890
        18        │       0,14       │      -0,21       │    0,02008328
        19        │      -0,16       │      -0,18       │    0,01362794
        20        │       0,15       │       0,18       │    0,01291068
        21        │       0,12       │       0,20       │    0,01004164
        22        │       0,19       │      -0,13       │    0,02653862
        23        │      -0,19       │       0,12       │    0,02223506
        24        │      -0,14       │      -0,17       │    0,01506246
        25        │      -0,05       │      -0,21       │    0,02797314
        26        │      -0,20       │      -0,02       │    0,02940766
        27        │      -0,19       │       0,05       │    0,02080054
        28        │       0,15       │      -0,13       │    0,03873204
        29        │       0,15       │       0,12       │    0,01434520
        30        │       0,18       │      -0,08       │    0,03155944

                    Теплый влажный, Астара, A  = 14,54
                                             0

         1        │       9,35       │       4,40       │    0,00071726
         2        │       1,87       │       0,92       │    0,26180000
         3        │      -0,18       │       0,24       │    0,00286904
         4        │      -0,17       │      -0,15       │    0,00717260
         5        │       0,20       │      -0,06       │    0,00645534
         6        │      -0,19       │       0,02       │    0,02366958
         7        │       0,18       │       0,00       │    0,00430356
         8        │       0,10       │       0,15       │    0,01721424
         9        │       0,12       │      -0,09       │    0,00788986
        10        │      -0,04       │       0,14       │    0,00502082
        11        │      -0,11       │      -0,10       │    0,01291068
        12        │      -0,09       │       0,11       │    0,04016656
        13        │       0,03       │      -0,13       │    0,01793150
        14        │       0,06       │      -0,12       │    0,03442848
        15        │      -0,03       │      -0,13       │    0,02940766
        16        │      -0,03       │      -0,09       │    0,00360712
        17        │      -0,10       │       0,08       │    0,02725588
        18        │       0,06       │      -0,10       │    0,03729752
        19        │       0,10       │       0,07       │    0,01506246
        20        │      -0,10       │      -0,06       │    0,01075890
        21        │      -0,01       │       0,12       │    0,02510410
        22        │       0,00       │      -0,11       │    0,01649648
        23        │       0,11       │       0,03       │    0,01147616
        24        │      -0,10       │       0,03       │    0,02080054
        25        │       0,01       │      -0,10       │    0,04447012
        26        │      -0,03       │       0,10       │    0,06455340
        27        │      -0,09       │      -0,01       │    0,07459504
        28        │       0,05       │       0,08       │    0,01864876
        29        │      -0,05       │       0,08       │    0,05666354
        30        │       0,05       │      -0,08       │    0,02438684

                     Жаркий сухой, Ташкент, A  = 13,88
                                             0

         1        │      12,64       │       2,73       │    0,00071726
         2        │       4,36       │       0,08       │    0,26180000
         3        │       0,26       │       0,43       │    0,00215178
         4        │       0,32       │      -0,06       │    0,00788986
         5        │       0,33       │       0,01       │    0,00645534
         6        │      -0,31       │       0,09       │    0,00573808
         7        │       0,06       │      -0,29       │    0,00286904
         8        │       0,06       │      -0,25       │    0,01793150
         9        │      -0,24       │       0,07       │    0,00717260
        10        │      -0,14       │       0,18       │    0,00143452
        11        │      -0,22       │      -0,04       │    0,01291068
        12        │       0,07       │       0,21       │    0,03012492
        13        │       0,05       │       0,21       │    0,25964812
        14        │      -0,20       │      -0,07       │    0,00860712
        15        │      -0,05       │       0,19       │    0,01721424
        16        │      -0,18       │       0,03       │    0,26323442
        17        │       0,17       │       0,06       │    0,01649698
        18        │       0,18       │      -0,04       │    0,00932438
        19        │       0,15       │      -0,07       │    0,02223506
        20        │      -0,05       │      -0,15       │    0,02366958
        21        │      -0,02       │      -0,16       │    0,26036538
        22        │       0,13       │      -0,08       │    0,00502082
        23        │       0,15       │      -0,02       │    0,02080054
        24        │       0,04       │      -0,14       │    0,01147616
        25        │       0,03       │       0,14       │    0,01362794
        26        │      -0,13       │       0,06       │    0,01506246
        27        │       0,10       │       0,10       │    0,05809806
        28        │       0,00       │       0,14       │    0,03227670
        29        │      -0,03       │      -0,14       │    0,00430356
        30        │       0,10       │      -0,09       │    0,06240162

                  Очень жаркий сухой, Ашхабад, A  = 16,22
                                                0

         1        │      14,14       │       3,02       │    0,00071726
         2        │       3,70       │       2,13       │    0,26180000
         3        │      -0,34       │      -0,08       │    0,02366958
         4        │       0,25       │       0,20       │    0,00502082
         5        │      -0,16       │      -0,26       │    0,00215178
         6        │      -0,25       │      -0,16       │    0,26323442
         7        │       0,28       │      -0,10       │    0,00645534
         8        │       0,24       │      -0,08       │    0,04016656
         9        │       0,04       │       0,22       │    0,02151780
        10        │      -0,06       │      -0,21       │    0,01291068
        11        │       0,19       │      -0,10       │    0,03944930
        12        │      -0,07       │      -0,20       │    0,02008328
        13        │       0,05       │       0,17       │    0,01506246
        14        │       0,11       │       0,14       │    0,03873204
        15        │       0,16       │       0,01       │    0,01147616
        16        │      -0,11       │      -0,12       │    0,26036538
        17        │       0,16       │       0,04       │    0,00788986

                  Очень жаркий сухой, Термез, A  = 16,82
                                               0

         1        │      13,46       │       2,01       │    0,00071726
         2        │      -3,35       │       4,97       │    0,26180000
         3        │      -0,14       │       0,30       │    0,00143452
         4        │       0,33       │      -0,03       │    0,00645534
         5        │      -0,25       │       0,15       │    0,00573808
         6        │      -0,28       │      -0,04       │    0,01075890
         7        │       0,19       │      -0,20       │    0,26323442
         8        │      -0,01       │       0,23       │    0,00215178
         9        │       0,19       │      -0,14       │    0,01291068
        10        │      -0,12       │       0,20       │    0,01219342

Случайная составляющая температуры  распределена по нормальному закону с математическим ожиданием, равным нулю, и средним квадратическим отклонением , значение которого приведено в табл. 12.

Таблица 12

──────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────
    Пункт     │         сигма         │           сигма
              │              t        │                фи
──────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────
Якутск        │          6,4          │           13,6
Оймякон       │          6,0          │           10,2
Диксон        │          5,6          │            7,3
Улан-Удэ      │          6,1          │           16,1
Москва        │          5,0          │           11,9
Владивосток   │          3,6          │           15,8
Курильск      │          3,4          │           12,5
Ростов-на-Дону│          4,3          │             -
Минск         │          5,3          │           12,9
Рига          │          5,1          │           12,8
Одесса        │          5,1          │           14,2
Батуми        │          3,0          │           16,3
Астара        │          3,0          │           12,1
Ташкент       │          4,5          │           17,8
Ашхабад       │          5,0          │           17,1
Термез        │          4,2          │           16,3

Пример расчета значений температуры воздуха с учетом ее изменений во времени приведен в справочном Приложении 2.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

3.1. Статистические характеристики распределения относительной влажности приведены в табл. 13.

Таблица 13

────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │   Пункт    │   Статистические характеристики распределения
ский район  │            │         относительной влажности воздуха
            │            ├─────────────┬───────────┬───────────┬───────────
            │            │   Средняя   │Стандартное│Коэффициент│Коэффициент
            │            │   годовая   │отклонение,│асимметрии │ эксцесса
            │            │относительная│     %     │           │
            │            │влажность, % │           │           │
────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────
 Очень      │Якутск      │     67      │   18,0    │   -0,71   │   -0,11
холодный    │Оймякон     │     71      │   16,5    │   -0,86   │    0,42
 Холодный   │Салехард    │     80      │   11,9    │   -0,87   │    0,89
 Арктический│широта      │     86      │           │           │
приполюсный │84° с.ш.    │             │           │           │
            │долгота 180°│             │           │           │
 Арктический│Тикси       │     82      │   10,1    │           │
восточный   │            │             │           │           │
 Арктический│Амдерма     │     87      │    9,3    │           │
западный    │Диксон      │     88      │    8,4    │           │
 Умеренно   │Тюмень      │     74      │   18,3    │   -0,76   │   -0,27
холодный    │Улан-Удэ    │     66      │   19,2    │   -0,62   │   -0,42
 Умеренный  │Москва      │     76      │   17,2    │   -0,87   │   -0,02
            │Мурманск    │     79      │   14,4    │   -1,04   │    0,90
 Умеренно   │Владивосток │     73      │   21,0    │   -0,43   │   -0,98
влажный     │            │             │           │           │
 Умеренно   │Киев        │     76      │   18,2    │   -0,72   │   -0,38
теплый      │            │             │           │           │
 Умеренно   │Минск       │     80      │   16,7    │   -1,0    │    0,23
теплый      │Рига        │     80      │   15,6    │   -0,95   │    0,26
влажный     │Таллин      │     82      │   13,1    │   -1,0    │    0,75
 Умеренно   │Одесса      │     76      │   17,0    │   -0,61   │   -0,40
теплый с    │Новороссийск│     72      │   16,2    │   -0,69   │   -0,20
мягкой зимой│            │             │           │           │
 Теплый     │Батуми      │     79      │   14,8    │   -1,31   │    1,89
влажный     │Астара      │     81      │   13,8    │    1,29   │    1,87
 Жаркий     │Ташкент     │     58      │   23,2    │    0,06   │   -1,02
сухой       │            │             │           │           │
 Очень      │Ашхабад     │     52      │   25,9    │    0,21   │   -1,19
жаркий сухой│Термез      │     55      │   24,2    │    0,06   │   -1,12

Коэффициенты асимметрии и эксцесса, как правило, существенно отличны от нуля. Поэтому при расчете относительной влажности при вероятности ее появления менее 0,05 по нормальному закону возможны погрешности порядка 10 - 20%.
3.2. Расчет значений относительной влажности воздуха с учетом ее изменения во времени проводят по п. 2.8, заменив обозначения , , , ,  соответственно на , , , , , значения которых приведены в табл. 12 и 14.

Таблица 14

───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
 Климатический район,  │Составляющая математического ожидания относительной
         пункт         │                     влажности
                       ├──────────┬──────┬────────┬─────────┬──────────────
                       │    C     │  i   │   C    │    D    │    омега
                       │     0    │      │    j   │     j   │         j
───────────────────────┼──────────┼──────┼────────┼─────────┼──────────────
 Очень холодный, Якутск│   67,0   │  1   │  -9,5  │    5,4  │  0,00071726
                       │          │  2   │  -5,8  │    1,0  │  0,26180000
                       │          │  3   │   2,1  │    0,6  │  0,00215178
 Очень холодный,       │   72,5   │  1   │  -9,3  │   -4,0  │  0,26180000
Оймякон                │          │  2   │  -5,9  │    4,1  │  0,00071726
 Арктический западный, │   87,1   │  1   │   2,0  │    1,3  │  0,00071726
Диксон                 │          │  2   │  -1,2  │   -0,3  │  0,26180000
 Умеренно холодный,    │   65,8   │  1   │  -7,7  │    7,1  │  0,00071726
Улан-Удэ               │          │  2   │ -10,4  │   -0,3  │  0,26180000
                       │          │  3   │   2,9  │    4,6  │  0,00143452
                       │          │  4   │   1,6  │    0,4  │  0,26323442
                       │          │  5   │   1,2  │    0,1  │  0,26036532
                       │          │  6   │   0,4  │   -1,1  │  0,00286904
 Умеренный, Москва     │   75,1   │  1   │  -9,7  │   -3,1  │  0,26180000
                       │          │  2   │  -7,9  │    5,4  │  0,00071726
 Умеренно влажный,     │   71,8   │  1   │  14,6  │    2,1  │  0,00071726
Владивосток            │          │  2   │  -7,7  │   -2,5  │  0,26180000
                       │          │  3   │   1,2  │   -0,3  │  0,00286904
                       │          │  4   │  -0,9  │   -0,5  │  0,00430356
                       │          │  5   │   0,9  │   -0,2  │  0,26036538
                       │          │  6   │   0,8  │   -0,4  │  0,01434520
                       │          │  7   │   0,8  │   -0,1  │  0,01864876
                       │          │  8   │   0,7  │    0,4  │  0,26323442
                       │          │  9   │  -0,7  │   -0,4  │  0,02080054
                       │          │  10  │   0,5  │    0,6  │  0,02940766
                       │          │  11  │   0,7  │    0,0  │  0,04447012
                       │          │  12  │  -0,6  │    0,2  │  0,01362794
                       │          │  13  │  -0,3  │    0,6  │  0,00932438
                       │          │  14  │  -0,5  │   -0,3  │  0,03012492
                       │          │  15  │  -0,6  │    0,1  │  0,04590464
                       │          │  16  │  -0,2  │   -0,5  │  0,04088382
                       │          │  17  │   0,3  │   -0,4  │  0,05164272
                       │          │  18  │  -0,4  │   -0,3  │  0,02582136
                       │          │  19  │  -0,2  │    0,5  │  0,05379450
                       │          │  20  │  -0,3  │    0,4  │  0,03299396
 Умеренно влажный,     │   81,4   │  1   │   5,6  │    2,0  │  0,00071726
Курильск               │          │  2   │  -3,9  │   -0,8  │  0,26180100
                       │          │  3   │   0,6  │   -0,7  │  0,00286904
                       │          │  4   │   0,6  │    0,4  │  0,00860712
                       │          │  5   │  -0,5  │    0,2  │  0,02940766
                       │          │  6   │  -0,4  │   -0,5  │  0,03658026
                       │          │  7   │  -0,5  │    0,2  │  0,07961586
                       │          │  8   │   0,4  │   -0,4  │  0,03514574
                       │          │  9   │   0,4  │   -0,3  │  0,01004164
                       │          │  10  │   0,5  │    0,1  │  0,26323440
                       │          │  11  │  -0,5  │    0,2  │  0,07674682
                       │          │  12  │   0,5  │    0,1  │  0,05020820
                       │          │  13  │  -0,5  │    0,0  │  0,04518738
                       │          │  14  │  -0,5  │   -0,1  │  0,01147616
                       │          │  15  │   0,5  │   -0,1  │  0,14345200
                       │          │  16  │  -0,3  │   -0,4  │  0,00358630
                       │          │  17  │   0,2  │    0,4  │  0,05881532
                       │          │  18  │  -0,2  │   -0,4  │  0,12552050
                       │          │  19  │  -0,3  │    0,3  │  0,06813970
                       │          │  20  │  -0,4  │    0,1  │  0,08822298
                       │          │  21  │   0,4  │    0,1  │  0,25247552
                       │          │  22  │  -0,4  │    0,0  │  0,10256818
                       │          │  23  │  -0,4  │    0,1  │  0,11691338
 Умеренно теплый       │   78,8   │  1   │ -10,8  │    3,5  │  0,00071726
влажный, Минск         │          │  2   │  -8,5  │   -5,1  │  0,26180000
 Умеренно теплый       │   80,2   │  1   │  -7,8  │   -3,4  │  0,26180000
влажный, Рига          │          │  2   │  -6,2  │    4,4  │  0,00071726
 Умеренно теплый с     │   74,5   │  1   │ -13,1  │   -1,9  │  0,00071726
мягкой зимой, Одесса   │          │  2   │ -10,0  │   -4,2  │  0,26180000
                       │          │  3   │   1,2  │   -1,6  │  0,00143452
 Теплый влажный, Батуми│   75,6   │  1   │   5,9  │    1,5  │  0,00071726
                       │          │  2   │  -5,6  │    0,6  │  0,26180000
                       │          │  3   │  -3,1  │    0,4  │  0,00143452
                       │          │  4   │   0,4  │    1,1  │  0,00430356
                       │          │  5   │   0,6  │   -0,6  │  0,00860712
                       │          │  6   │   0,7  │    0,3  │  0,01864876
                       │          │  7   │   0,7  │    0,2  │  0,01434520
                       │          │  8   │  -0,5  │    0,5  │  0,02653862
                       │          │  9   │   0,5  │    0,4  │  0,02797314
                       │          │  10  │  -0,4  │   -0,5  │  0,03801478
                       │          │  11  │  -0,1  │    0,6  │  0,07889860
                       │          │  12  │  -0,6  │    0,1  │  0,01362794
 Теплый влажный, Астара│   80,7   │  1   │  -6,1  │   -0,9  │  0,00071726
                       │          │  2   │  -5,2  │    0,4  │  0,26180000
 Жаркий сухой, Ташкент │   57,2   │  1   │ -15,1  │   -5,1  │  0,00071726
                       │          │  2   │ -13,1  │    1,5  │  0,26180000
                       │          │  3   │  -0,5  │   -2,6  │  0,00143552
                       │          │  4   │  -1,2  │    1,9  │  0,00215178
                       │          │  5   │   0,0  │   -1,3  │  0,00573808
                       │          │  6   │  -0,4  │    1,1  │  0,00645534
                       │          │  7   │   0,9  │    0,7  │  0,26323442
                       │          │  8   │   1,1  │    0,0  │  0,02725588
                       │          │  9   │  -0,5  │    0,9  │  0,00502082
                       │          │  10  │   0,8  │   -0,1  │  0,26036538
                       │          │  11  │   0,5  │   -0,8  │  0,02151780
                       │          │  12  │  -0,6  │    0,7  │  0,00788986
                       │          │  13  │  -0,2  │   -0,6  │  0,02008328
                       │          │  14  │   0,5  │   -0,7  │  0,00430356
                       │          │  15  │   0,3  │   -0,2  │  0,00717260
                       │          │  16  │  -0,6  │    0,5  │  0,05235998
 Очень жаркий сухой,   │   53,1   │  1   │ -22,6  │   -8,4  │  0,00071726
Ашхабад                │          │  2   │  -9,0  │   -4,7  │  0,26180000
                       │          │  3   │  -0,3  │    2,8  │  0,00215178
                       │          │  4   │   0,9  │   -1,7  │  0,00143452
                       │          │  5   │   0,8  │    0,9  │  0,26323442
                       │          │  6   │   0,9  │   -0,2  │  0,00286904
                       │          │  7   │   0,9  │    0,1  │  0,07172600
                       │          │  8   │   0,6  │   -0,6  │  0,00932438
                       │          │  9   │   0,3  │   -0,8  │  0,03873204
                       │          │  10  │   0,8  │    0,2  │  0,02366958
                       │          │  11  │   0,8  │    0,1  │  0,26036538
                       │          │  12  │   0,4  │    0,6  │  0,00717260
                       │          │  13  │  -0,7  │    0,1  │  0,00358630
                       │          │  14  │   0,5  │   -0,5  │  0,01721424
                       │          │  15  │  -0,5  │   -0,4  │  0,00573808
                       │          │  16  │   0,5  │    0,4  │  0,04518738
                       │          │  17  │   0,6  │    0,1  │  0,04303560
 Очень жаркий сухой,   │   55,4   │  1   │ -20,1  │   -7,7  │  0,00071726
Термез                 │          │  2   │ -13,3  │   -7,3  │  0,26180000
                       │          │  3   │  -1,6  │    1,4  │  0,00215178
                       │          │  4   │   5,2  │    1,5  │  0,26323442
                       │          │  5   │   1,3  │    0,4  │  0,26036538

Пример расчета относительной влажности воздуха с учетом ее изменений во времени приведен в справочном Приложении 2.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ПО СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

4.1. Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока прямого и суммарного солнечного излучения у поверхности земли вне зависимости от облачности и при отсутствии облаков приведена для 12 ч 30 мин местного времени соответственно в табл. 15 и 16.

Таблица 15

────────────┬────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │   Пункт    │Вид  │           Средняя месячная интегральная поверхностная плотность
ский район  │            │излу-│           потока прямого S и суммарного Q солнечного излучения
            │            │чения│              в 12 ч 30 мин местного времени вне зависимости
            │            │     │                           от облачности, Вт/м2
            │            │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
            │            │     │  I  │ II  │ III │ IV  │  V  │ VI  │ VII │VIII │ IX  │  X  │ XI  │ XII
────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
 Очень      │Якутск      │  S  │125,6│349,0│593,3│579,3│425,8│530,5│460,7│460,7│342,0│251,3│216,4│ 55,8
холодный    │            │  Q  │ 83,8│216,4│439,7│593,3│558,4│635,2│565,4│502,6│349,0│216,4│111,7│ 48,9
            │Оймякон     │  S  │174,5│404,8│656,1│656,1│411,8│356,0│411,8│537,5│376,9│349,0│272,2│ 90,7
            │            │  Q  │ 76,8│223,4│446,7│628,2│579,3│537,5│558,4│537,5│349,0│230,3│104,7│ 41,9
 Холодный   │Салехард    │  S  │ 41,9│202,4│404,8│446,7│342,0│342,0│474,6│251,3│209,4│132,6│104,7│ 14,0
            │            │  Q  │ 20,9│132,6│321,1│495,6│495,6│474,6│530,5│363,0│216,4│132,6│ 48,9│  7,0
 Арктический│широта      │  S  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -
приполюсный │84° с.ш.    │  Q  │  0,0│  0,0│ 48,9│258,3│342,0│418,8│335,0│230,3│90,7 │  0,0│  0,0│  0,0
            │долгота 180°│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
 Арктический│Тикси       │  S  │  0,0│160,5│411,8│509,5│383,9│293,2│349,0│244,3│188,5│111,7│ 20,9│  0,0
восточный   │            │  Q  │  0,0│ 55,8│244,3│467,7│565,4│481,6│425,9│293,2│167,5│ 76,8│ 14,0│  0,0
            │м. Шмидта   │  S  │  0,0│153,6│432,8│460,7│376,9│376,9│328,1│209,4│216,4│181,5│ 20,9│  0,0
            │            │  Q  │  0,0│ 83,8│272,2│474,6│572,4│544,4│432,8│335,0│230,3│104,7│ 27,9│  0,0
 Арктический│Диксон      │  S  │  0,0│ 97,7│363,0│439,7│237,3│251,3│272,2│202,4│132,6│ 90,7│  0,0│  0,0
западный    │            │  Q  │  0,0│ 41,9│209,4│397,9│474,6│432,8│383,9│265,2│146,6│ 55,8│  0,0│  0,0
 Умеренно   │Улан-Удэ    │  S  │356,0│516,5│537,5│376,9│439,7│439,7│418,8│460,7│446,7│390,9│307,1│293,2
холодный    │            │  Q  │223,4│349,0│510,5│523,5│621,2│642,2│579,3│586,3│460,7│349,0│237,3│188,5
 Умеренный  │Москва      │  S  │ 55,8│188,5│300,1│349,0│383,9│314,1│300,1│258,3│188,5│146,6│153,6│ 90,7
            │            │  Q  │111,7│230,3│376,9│481,6│565,4│516,5│509,5│425,8│300,1│209,4│118,7│ 83,8
            │Волгоград   │  S  │174,5│244,3│369,9│467,7│523,5│544,4│558,4│579,3│495,6│369,9│272,2│146,6
            │            │  Q  │195,4│307,1│467,7│607,3│677,1│725,9│739,9│691,0│558,4│363,0│216,4│132,6
 Умеренно   │Владивосток │  S  │600,3│649,1│551,4│404,8│363,0│307,1│230,3│369,9│446,7│488,6│516,5│565,4
влажный     │            │  Q  │390,9│516,5│600,3│593,3│579,5│558,4│488,6│558,4│530,5│453,7│363,0│342,0
 Умеренно   │Киев        │  S  │160,5│237,3│314,1│279,2│356,0│432,8│411,8│390,9│390,9│300,1│139,6│125,6
теплый      │            │  Q  │167,5│272,2│383,9│400,7│565,4│642,2│635,2│551,4│453,7│286,2│132,6│118,7
 Умеренно   │Минск       │  S  │111,7│195,4│342,0│307,1│342,0│363,0│349,0│307,1│286,2│188,5│104,7│ 83,8
теплый      │            │  Q  │125,6│216,4│397,9│453,7│530,5│586,3│572,4│474,6│363,0│216,4│104,7│ 83,8
влажный     │Рига        │  S  │ 83,8│174,5│376,9│349,0│390,9│432,8│342,0│272,2│300,1│188,5│104,7│ 76,8
            │            │  Q  │ 76,8│174,5│349,0│439,7│537,5│579,3│516,5│425,8│349,0│188,5│ 83,8│ 55,8
 Умеренно   │Одесса      │  S  │195,4│223,4│307,1│404,8│481,6│530,5│600,3│600,3│558,4│397,9│195,4│167,5
теплый с    │            │  Q  │202,4│300,1│432,8│600,3│705,0│753,8│781,8│712,0│593,3│390,9│181,5│153,6
мягкой зимой│            │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
 Теплый     │Сухуми      │  S  │300,1│314,1│286,2│328,1│390,9│530,5│516,5│593,3│495,6│530,5│363,0│293,2
влажный     │            │  Q  │265,2│349,0│439,7│509,5│621,2│760,8│746,9│739,9│614,2│544,4│314,1│237,3
 Жаркий     │Ташкент     │  S  │411,8│376,9│446,7│286,2│600,3│746,9│767,8│788,7│739,9│586,3│446,7│328,1
сухой       │            │  Q  │342,0│418,8│495,6│649,1│788,7│886,5│879,5│858,5│746,9│544,4│356,0│265,2
 Очень      │Ашхабад     │  S  │390,9│425,8│376,9│390,9│600,3│698,0│677,1│753,8│739,9│656,1│488,6│404,8
жаркий сухой│            │  Q  │356,0│460,7│530,5│607,3│795,7│879,5│858,5│858,5│788,7│600,3│418,8│314,1
            │Ак-Молла    │  S  │495,6│523,5│460,7│537,5│621,2│718,9│732,9│795,7│823,6│727,0│586,3│439,7
            │            │  Q  │404,8│516,5│607,3│725,9│823,6│900,4│893,4│872,5│809,7│628,2│446,7│349,0

Таблица 16

────────────┬────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │   Пункт    │Вид  │       Средняя месячная интегральная поверхностная плотность потока
ский район  │            │излу-│        прямого S и суммарного Q солнечного излучения в 12 ч 30 мин
            │            │чения│              местного времени при отсутствии облаков, Вт/м2
            │            │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────
            │            │     │  I  │ II  │ III │ IV  │  V  │  VI  │ VII │VIII │ IX  │  X  │ XI  │ XII
────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
 Очень      │Якутск      │  S  │453,7│677,1│837,6│900,4│907,4│907,4 │886,5│865,5│865,5│774,8│565,4│349,0
холодный    │            │  Q  │111,7│265,2│474,6│677,1│767,8│795,7 │760,8│649,1│530,5│314,1│153,6│ 62,8
            │Оймякон     │  S  │453,7│760,8│886,5│942,3│949,3│921,4 │949,3│935,3│893,4│809,7│600,3│335,0
            │            │  Q  │ 90,7│272,2│467,7│684,0│781,8│788,7 │767,8│684,0│509,5│314,1│139,6│ 55,8
 Холодный   │Салехард    │  S  │272,2│551,4│725,9│851,6│865,5│893,4 │865,5│865,5│851,6│684,0│439,7│
            │            │  Q  │ 48,9│174,5│369,9│593,3│698,0│732,9 │691,0│565,4│453,7│223,4│ 76,8│
 Арктический│широта      │  S  │  0,0│  0,0│307,1│691,0│802,7│837,6 │823,6│760,8│530,5│  0,0│  0,0│  0,0
приполюсный │84° с.ш.    │  Q  │  0,0│  0,0│ 62,8│293,2│446,7│502,66│481,6│376,9│153,6│  0,0│  0,0│  0,0
            │долгота 180°│     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │     │
 Арктический│Тикси       │  S  │  0,0│383,9│656,1│837,6│886,5│907,4 │872,5│858,5│781,8│516,5│ 76,8│  0,0
восточный   │            │  Q  │  0,0│ 69,8│279,2│509,5│670,1│691,0 │635,2│523,5│349,0│125,6│ 20,9│  0,0
            │м. Шмидта   │  S  │  0,0│460,7│718,9│823,6│900,4│879,5 │851,6│851,6│802,7│614,2│167,5│  0,0
            │            │  Q  │  7,0│ 97,7│307,1│530,5│684,0│718,9 │635,2│558,4│369,9│167,5│ 27,9│  0,0
 Арктический│Диксон      │  S  │  0,0│293,2│635,2│816,7│872,5│914,4 │907,4│823,6│760,8│481,6│  0,0│  0,0
западный    │            │  Q  │  0,0│ 48,9│244,3│474,6│607,3│677,1 │649,1│495,6│300,1│104,7│  0,0│  0,0
 Умеренно   │Улан-Удэ    │  S  │732,9│767,8│837,6│893,4│872,5│872,5 │865,5│851,6│879,5│816,7│760,8│670,1
холодный    │            │  Q  │300,1│404,8│579,3│767,8│830,6│851,6 │837,6│753,8│649,1│474,6│314,1│230,3
 Умеренный  │Москва      │  S  │509,5│670,1│809,7│830,6│802,7│816,7 │767,8│788,7│816,7│732,9│635,2│544,4
            │            │  Q  │209,4│356,0│558,4│691,0│788,7│844,6 │781,8│725,9│579,3│397,9│244,3│160,5
            │Волгоград   │  S  │774,8│844,6│907,4│893,4│858,5│872,5 │823,6│830,6│872,5│816,7│851,6│753,8
            │            │  Q  │363,0│523,5│712,0│816,7│872,5│907,4 │858,5│809,7│718,9│537,5│390,9│307,1
 Умеренно   │Владивосток │  S  │865,5│907,4│893,4│886,5│844,6│830,6 │837,6│844,6│886,5│872,5│837,6│837,6
влажный     │            │  Q  │460,7│600,3│746,9│872,5│921,4│893,4 │886,5│830,6│760,8│614,2│474,6│411,8
 Умеренно   │Киев        │  S  │670,1│781,8│865,5│837,6│851,6│823,6 │816,7│823,6│795,7│781,8│725,9│670,1
теплый      │            │  Q  │307,1│474,6│635,2│746,9│837,6│872,5 │844,6│767,8│656,1│509,5│342,0│258,3
 Умеренно   │Минск       │  S  │614,2│746,8│865,8│851,6│837,6│823,6 │830,6│809,7│816,7│746,8│718,9│656,1
теплый      │            │  Q  │258,3│411,8│621,2│718,9│802,7│823,6 │823,6│753,8│607,3│432,8│293,2│209,4
влажный     │Рига        │  S  │621,2│753,8│858,5│879,5│893,4│914,4 │900,4│872,5│858,5│781,8│712,0│565,4
            │            │  Q  │181,5│349,0│544,4│684,0│809,7│851,6 │823,6│732,9│586,3│418,8│265,2│139,6
 Умеренно   │Одесса      │  S  │739,9│837,6│858,5│865,5│844,6│823,6 │830,6│823,6│844,6│837,6│788,7│705,0
теплый с    │            │  Q  │383,9│530,6│677,1│802,7│879,5│907,4 │886,5│823,6│718,9│551,4│418,8│335,0
мягкой зимой│            │     │     │     │     │     │     │      │     │     │     │     │     │
 Теплый     │Сухуми      │  S  │879,5│914,4│928,3│907,4│900,4│879,5 │851,6│844,6│879,5│865,5│851,6│858,5
влажный     │            │  Q  │474,6│586,3│774,8│872,5│928,3│942,3 │921,4│830,6│760,8│621,2│474,6│411,8
 Жаркий     │Ташкент     │  S  │865,5│907,4│942,3│921,3│886,5│886,5 │872,5│872,5│858,5│830,6│858,5│858,5
сухой       │            │  Q  │488,6│635,2│781,8│914,4│935,3│956,3 │935,3│886,5│788,7│656,1│509,5│404,8
 Очень      │Ашхабад     │  S  │886,5│921,4│928,3│900,4│879,5│851,6 │823,6│837,6│809,7│851,1│865,5│879,5
жаркий сухой│            │  Q  │537,5│677,1│809,7│907,4│963,2│956,3 │928,3│886,5│802,7│705,0│558,4│495,6
            │Ак-Молла    │  S  │921,4│935,3│949,3│935,3│893,4│879,5 │872,5│872,5│893,1│900,4│921,4│907,4
            │            │  Q  │516,5│663,1│802,7│914,4│949,3│970,2 │942,3│907,4│823,6│684,0│565,4│481,6

4.2. Энергетическая экспозиция прямого и суммарного солнечного излучения, а также баланс солнечного излучения за месяц и за год приведены в табл. 17.

Таблица 17

────────────┬─────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт    │Вид  │            Энергетическая экспозиция прямого S и суммарного Q
ский район  │             │излу-│           солнечного излучения и баланс солнечного излучения B
            │             │чения│                         за месяц и за год, МДж/м2
            │             │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────
            │             │     │  I  │ II  │ III │ IV  │  V  │ VI  │ VII  │VIII │ IX  │  X  │ XI  │ XII │ Год
────────────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────
 Очень      │Якутск       │  S  │ 58,4│234,6│561,5│632,7│582,4│699,7│657,8 │527,9│372,9│180,2│100,6│ 29,3│4638,0
холодный    │             │  Q  │ 37,7│117,3│322,6│498,6│565,6│632,7│603,4 │444,1│276,5│138,3│ 54,5│ 20,9│3712,2
            │             │  B  │-25,1│-20,9│-12,6│117,3│293,3│326,8│310,1 │205,3│ 92,2│  0,0│-33,5│-25,1│1227,8
            │Оймякон      │  S  │ 58,4│234,0│607,6│724,9│645,3│611,7│595,0 │645,3│381,3│264,0│130,0│ 29,3│4927,4
            │             │  Q  │ 29,3│117,3│339,4│574,0│662,0│653,6│611,7 │527,9│289,1│159,2│ 54,5│ 12,6│4030,6
            │             │  B  │-20,9│-12,6│  8,4│ 46,1│289,1│347,8│339,4 │264,0│104,8│ -8,4│-29,3│-29,3│1299,1
 Холодный   │Салехард     │  S  │  8,4│100,6│339,4│368,7│469,3│544,7│636,9 │356,2│159,2│ 83,8│ 37,7│  0,0│3104,9
            │             │  Q  │  8,4│ 62,8│234,6│439,9│561,5│607,6│607,6 │393,9│184,4│ 83,8│ 20,9│  0,0│3205,4
            │             │  B  │-41,9│-37,7│-33,5│  4,2│234,6│335,2│326,8 │196,9│ 71,2│-20,9│-46,1│-46,1│ 942,7
 Арктический│             │  S  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -
приполюсный │             │  Q  │  0,0│  0,0│ 96,4│385,5│678,3│720,7│586,6 │343,6│125,7│ 16,8│  0,0│  0,0│2954,1
            │             │  B  │-83,8│-83,8│-54,5│-20,9│ 41,9│100,6│146,6 │ 58,7│ -8,4│-37,7│-67,0│-79,6│ -87,9
 Арктический│Тикси        │  S  │  0,0│ 67,0│318,4│586,6│502,8│444,1│502,8 │293,3│150,8│ 67,0│  0,0│  0,0│2932,8
            │             │  Q  │  0,0│ 25,1│184,4│448,3│666,2│603,4│532,1 │314,2│142,5│ 50,3│  4,2│  0,0│2970,7
            │             │  B  │-62,8│-50,3│-37,7│ -4,2│ 75,4│335,2│310,1 │155,0│ 33,5│-46,1│-62,8│-67,0│ 578,3
            │м. Шмидта    │  S  │  0,0│ 71,2│364,5│519,6│402,2│502,8│435,8 │222,1│176,0│117,3│  4,2│  0,0│2815,7
            │             │  Q  │  0,0│ 46,1│217,9│439,9│636,9│653,6│515,4 │322,6│180,2│ 71,2│  8,4│  0,0│3092,2
            │             │  B  │-58,5│-46,1│-25,1│ 67,0│209,5│456,7│372,9 │213,7│ 62,8│-33,5│-50,3│-67,0│1102,1
 Арктический│Диксон       │  S  │  0,0│  0,0│301,7│481,8│339,4│331,0│406,4 │251,4│117,3│ 50,3│  0,0│  0,0│2279,3
западный    │             │  Q  │  0,0│ 16,8│163,4│414,8│632,7│578,2│511,2 │301,7│129,9│ 37,7│  0,0│  0,0│2786,4
            │             │  B  │-67,0│-62,8│-46,1│  4,2│ 96,4│284,9│352,0 │180,2│ 37,7│-41,9│-58,7│-62,8│ 616,1
 Умеренно   │Улан-Удэ     │  S  │192,7│305,9│498,6│427,4│532,4│582,4│511,2 │527,9│473,5│360,3│243,0│138,3│4793,3
холодный    │             │  Q  │125,7│213,7│389,7│473,5│611,7│624,3│603,4 │532,1│381,3│255,6│138,3│100,5│4449,8
            │             │  B  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -
 Умеренный  │Москва       │  S  │ 33,5│108,9│272,4│356,2│502,8│532,1│494,4 │402,2│268,2│138,3│ 96,4│ 37,7│3243,1
            │             │  Q  │ 58,7│125,7│289,1│402,2│578,2│595,0│595,0 │469,3│301,7│150,8│ 67,0│ 41,9│3674,6
            │             │  B  │-29,3│-25,1│ 16,8│184,4│276,5│284,9│280,7 │209,5│117,3│ 29,3│-25,1│-33,5│1286,4
            │Волгоград    │  S  │129,9│176,0│343,6│481,8│662,0│691,4│666,2 │645,3│502,8│331,0│230,4│ 92,2│4952,6
            │             │  Q  │108,9│176,0│364,5│494,4│683,0│708,1│708,1 │615,9│431,6│255,6│134,1│ 71,2│4751,1
            │             │  B  │ -4,2│ 20,9│113,1│251,4│364,5│381,3│381,3 │318,4│192,7│ 79,6│  8,4│ -8,4│2099,0
 Умеренно   │Владивосток  │  S  │494,4│515,4│519,6│414,8│377,1│297,5│264,0 │343,6│473,5│486,0│419,0│435,8│5040,7
влажный     │             │  Q  │264,0│339,4│473,5│490,2│519,6│465,1│448,3 │452,5│435,8│343,6│234,6│209,5│4676,1
            │             │  B  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -   │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -
 Умеренно   │Киев         │  S  │104,8│163,4│297,5│326,8│477,7│557,3│565,6 │498,6│410,6│264,0│ 92,2│ 75,4│3833,9
теплый      │             │  Q  │ 96,4│150,8│301,7│419,0│582,4│657,8│636,9 │536,3│381,3│226,3│ 88,0│ 67,0│4143,9
            │             │  B  │-16,8│  8,4│104,8│196,9│293,3│326,8│326,8 │247,8│155,0│ 58,7│  0,0│-12,6│1688,6
 Умеренно   │Минск        │  S  │ 71,2│129,9│335,2│356,2│502,8│561,5│519,6 │398,0│318,4│159,2│ 54,5│ 46,1│3452,6
теплый      │             │  Q  │ 67,0│138,3│310,1│406,4│578,2│636,9│607,6 │460,9│314,2│163,4│ 67,0│ 41,9│3791,9
влажный     │             │  B  │-21,0│ -8,4│ 50,3│201,1│310,1│343,7│326,8 │247,2│129,9│ 37,7│ -8,4│-21,0│1588,0
            │Рига         │  S  │ 46,1│100,6│305,9│381,3│544,7│578,2│507,0 │398,0│276,5│134,1│ 54,5│ 33,5│3360,4
            │             │  Q  │ 37,7│ 92,2│243,0│377,1│574,0│615,9│599,2 │448,3│272,4│129,9│ 46,1│ 25,1│3460,9
            │             │  B  │-25,1│ -8,4│ 50,3│209,5│326,8│364,5│326,8 │226,3│129,9│ 25,1│-12,6│-29,3│1583,8
 Умеренно   │Одесса       │  S  │117,3│150,8│301,7│444,1│615,9│687,2│775,2 │695,5│557,3│335,2│138,3│104,7│4923,2
теплый с    │             │  Q  │117,3│167,6│339,4│507,0│674,6│724,8│758,4 │641,1│469,3│284,9│125,7│100,6│4910,7
мягкой зимой│             │  B  │  4,2│ 37,7│142,5│251,4│343,6│389,7│410,5 │343,6│209,5│ 92,2│ 12,6│ -8,4│2229,1
 Теплый     │Сухуми       │  S  │217,9│251,4│347,8│406,4│481,8│624,3│599,2 │620,1│582,4│440,0│314,2│226,3│5111,8
влажный     │             │  Q  │163,4│230,4│364,5│477,7│599,2│708,2│695,5 │653,6│507,0│352,0│209,5│146,6│5107,6
            │             │  B  │ 25,1│ 67,0│150,8│251,4│343,6│431,6│423,3 │360,3│255,6│121,5│ 46,1│  8,4│2484,7
 Жаркий     │Ташкент      │  S  │268,2│297,5│393,9│540,5│758,4│913,4│1005,5│959,5│800,3│557,3│364,5│251,4│7110,4
сухой       │             │  Q  │192,7│243,0│377,1│527,9│720,7│800,3│842,2 │758,4│586,6│393,9│230,4│167,6│5840,8
            │             │  B  │ 12,6│ 67,0│159,2│255,6│364,6│368,7│368,7 │293,3│201,1│100,6│ 29,3│  4,2│2224,9
 Очень      │Ашхабад      │  S  │305,9│326,8│393,9│481,8│703,9│787,7│808,7 │821,2│716,5│599,2│352,0│280,7│6578,3
жаркий сухой│             │  Q  │230,4│297,5│423,2│553,1│750,0│808,7│825,4 │775,2│620,1│456,7│272,4│201,1│6213,8
            │             │  B  │ 54,5│ 83,8│146,6│217,9│314,2│322,6│318,5 │264,0│192,7│117,3│ 54,5│ 25,1│2111,7
            │Ак-Молла     │  S  │402,2│410,6│473,5│515,4│729,1│867,3│900,8 │892,5│821,2│657,8│473,5│343,6│7487,5
            │             │  Q  │268,2│331,0│486,0│586,6│771,0│871,4│859,0 │804,5│657,8│477,7│305,9│222,1│6641,2
            │             │  B  │ 33,5│ 71,2│146,6│201,1│284,9│301,8│305,9 │264,0│192,7│104,8│ 41,9│ 25,1│1973,5

5. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ПО АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ

5.1. Интенсивность, продолжительность, повторяемость различных видов атмосферных осадков, их количество за год и стандартное отклонение этого количества приведены в табл. 18.

Таблица 18

────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │                       Атмосферные осадки
ский район  │              ├─────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬─────────────────
            │              │  Максимальная   │Продолжитель-│Среднее│Стан-  │Повторяемость, %,
            │              │интенсивность,   │ность, ч     │годовое│дартное│   атмосферных
            │              │     мм/мин      │             │коли-  │откло- │     осадков
            │              ├─────┬──────┬────┼─────┬───────┤чество,│нение  ├─────┬────┬──────
            │              │5 мин│30 мин│12 ч│сред-│макси- │мм     │за год,│твер-│жид-│сме-
            │              │     │      │    │няя  │мальная│       │мм     │дых  │ких │шанных
────────────┼──────────────┼─────┼──────┼────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼────┼──────
 Очень      │Якутск        │ 1,6 │ 0,7  │0,05│1272 │ 1730  │  202  │   59  │ 30  │ 66 │   4
холодный    │              │     │      │    │     │       │       │       │     │    │
 Холодный   │Салехард      │ 3,2 │ 0,8  │0,05│1835 │ 3501  │  418  │   -   │ 40  │ 49 │  11
 Арктический│широта        │  -  │  -   │ -  │1950 │   -   │  155  │   -   │ 75  │ 10 │  15
приполюсный │84° с.ш.      │     │      │    │     │       │       │       │     │    │
            │долгота 180°  │     │      │    │     │       │       │       │     │    │
 Арктический│Тикси         │  -  │  -   │ -  │1680 │ 3624  │  334  │  103  │ 42  │ 45 │  13
восточный   │м. Шмидта     │  -  │  -   │ -  │2051 │ 3212  │  368  │  111  │ 50  │ 25 │  25
 Арктический│Амдерма       │  -  │  -   │ -  │2061 │ 3238  │  400  │  116  │ 46  │ 39 │  15
западный    │Диксон        │  -  │  -   │ -  │2463 │ 3263  │  367  │   84  │ 45  │ 39 │  16
 Умеренно   │Тюмень        │ 2,0 │ 1,0  │0,10│1258 │ 2305  │  414  │   -   │ 23  │ 67 │  10
холодный    │Улан-Удэ      │ 1,5 │ 0,8  │0,06│ 603 │  765  │  251  │   81  │ 15  │ 81 │   4
 Умеренный  │Москва        │ 2,7 │ 1,5  │0,08│1462 │ 2026  │  582  │  164  │ 26  │ 64 │  11
            │Мурманск      │ 2,1 │ 0,8  │0,04│1754 │ 2852  │  398  │   -   │ 43  │ 44 │  13
            │Волгоград     │ 1,5 │ 0,8  │0,04│  -  │   -   │  344  │   -   │  -  │ -  │  -
 Умеренно   │Владивосток   │ 1,7 │ 0,9  │0,20│ 869 │ 1239  │  721  │  176  │ 10  │ 85 │   5
влажный     │Курильск      │  -  │  -   │ -  │2446 │ 2908  │ 1040  │   -   │ 31  │ 53 │  16
 Умеренно   │Киев          │ 1,9 │ 1,2  │0,09│1089 │   -   │  610  │   -   │ 14  │ 71 │  15
теплый      │Ростов-на-Дону│ 2,2 │ 1,4  │0,10│ 793 │ 1022  │  483  │   -   │  7  │ 78 │  15
 Умеренно   │Минск         │ 3,1 │ 1,9  │0,09│1269 │ 1668  │  646  │   -   │ 12  │ 75 │  13
теплый      │Рига          │ 2,4 │ 0,8  │0,06│1330 │ 1784  │  566  │  144  │ 16  │ 72 │  12
влажный     │Таллин        │ 2,7 │ 1,2  │0,11│1117 │ 1566  │  559  │   -   │ 16  │ 70 │  14
 Умеренно   │Одесса        │ 2,0 │ 1,6  │0,09│ 610 │  812  │  374  │  108  │  8  │ 84 │   8
теплый      │Новороссийск  │ 2,3 │ 1,7  │ -  │  -  │   -   │  724  │   -   │  -  │ -  │  -
с мягкой    │              │     │      │    │     │       │       │       │     │    │
зимой       │              │     │      │    │     │       │       │       │     │    │
 Теплый     │Батуми        │ 3,1 │ 1,6  │0,20│1404 │ 1759  │ 2788  │   -   │  0  │ 90 │  10
влажный     │Астара        │ 3,7 │ 1,9  │0,30│ 824 │ 1151  │ 1247  │   -   │  4  │ 89 │   7
 Жаркий     │Ташкент       │ 1,9 │ 0,9  │0,04│ 573 │  732  │  384  │  115  │ 11  │ 66 │  23
сухой       │              │     │      │    │     │       │       │       │     │    │
 Очень      │Ашхабад       │ 1,3 │ 0,7  │0,04│ 192 │  352  │  230  │   72  │  9  │ 76 │  15
жаркий сухой│Термез        │  -  │  -   │ -  │ 221 │  336  │  128  │   -   │  8  │ 70 │  13

5.2. Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками по месяцам и за год приведено в табл. 19.

Таблица 19

КонсультантПлюс: примечание.
Символ "", данный в официальном тексте документа, в электронной версии документа заменен знаком "*".

────────────┬──────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │Вид  │ Число дней с твердыми т, с жидкими ж и смешанными с осадками
ский район  │              │осад-│                   по месяцам и за год, сут
            │              │ков  ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───
            │              │     │ I  │ II │III │ IV │ V  │ VI │VII │VIII│ IX │ X  │ XI │XII │Год
────────────┼──────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───
 Очень      │Якутск        │  т  │13,9│10,6│ 7,3│ 4,9│ 1,6│    │    │    │ 1,3│11,6│14,8│14,4│ 80
холодный    │              │  ж  │    │    │    │ 0,3│ 4,4│ 8,4│ 9,7│ 9,7│ 6,7│ 0,7│    │    │ 40
            │              │  с  │    │    │  * │ 0,4│ 1,3│ 0,2│ 0,1│  * │ 0,9│ 0,9│    │    │  4
            │Оймякон       │  т  │11,4│10,9│ 7,4│ 4,5│ 5,1│    │    │ 0,2│ 3,7│11,2│14,4│11,8│ 81
            │              │  ж  │    │    │    │    │ 3,2│12,4│12,0│11,9│ 4,1│    │    │    │ 44
            │              │  с  │    │    │    │    │ 0,8│ 0,3│ 0,1│ 0,2│ 1,5│ 0,1│    │    │  3
 Холодный   │Салехард      │  т  │15,1│13,4│13,0│ 8,8│ 5,4│ 0,8│  * │  * │ 1,6│11,6│15,1│15,1│100
            │              │  ж  │    │    │  * │ 0,7│ 3,4│ 9,3│11,0│13,1│11,1│ 2,1│  * │  * │ 51
            │              │  с  │  * │  * │  * │ 1,1│ 1,4│ 1,4│  * │  * │ 1,4│ 2,1│  * │  * │  7
 Арктический│Тикси         │  т  │10,0│10,0│10,0│ 9,8│ 8,3│ 1,9│    │ 0,1│ 4,2│13,1│11,3│12,1│ 91
восточный   │              │  ж  │    │    │    │  * │ 0,3│ 6,5│12,9│14,5│ 5,6│ 0,2│    │    │ 40
            │              │  с  │    │  * │  * │ 0,2│ 2,3│ 4,3│ 1,2│ 1,4│ 4,6│ 0,9│ 0,1│    │ 15
            │м. Шмидта     │  т  │11,3│10,9│11,4│10,2│ 8,3│ 1,5│  * │ 0,8│ 4,7│12,7│13,5│13,0│ 98
            │              │  ж  │  * │  * │    │  * │  * │ 4,8│10,6│10,3│ 3,7│  * │  * │  * │ 29
            │              │  с  │  * │  * │  * │  * │ 2,5│ 3,3│ 2,2│ 5,4│ 7,6│ 3,6│ 1,8│  * │ 26
 Арктический│Амдерма       │  т  │16,4│14,2│14,4│11,1│ 8,3│ 2,7│  * │  * │ 1,2│12,2│16,1│16,0│113
западный    │              │  ж  │    │    │    │ 0,6│ 1,8│ 6,9│ 9,6│14,4│14,1│ 2,9│  * │    │ 50
            │              │  с  │  * │  * │  * │ 2,8│ 3,8│ 4,9│ 0,9│  * │ 4,4│ 7,2│  * │ 1,4│ 27
            │Диксон        │  т  │17,8│12,9│13,4│12,5│11,4│ 4,4│  * │  * │ 5,5│16,4│16,5│17,0│128
            │              │  ж  │    │    │    │    │ 0,8│ 4,8│11,8│14,1│ 8,8│ 0,6│    │    │ 41
            │              │  с  │  * │  * │  * │ 0,6│ 1,8│ 4,9│ 1,2│ 1,5│ 7,5│ 3,8│ 0,6│  * │ 23
 Умеренно   │Тюмень        │  т  │13,0│ 9,6│10,0│ 3,3│ 0,9│11,9│    │    │  * │ 4,4│10,6│15,3│ 67
холодный    │              │  ж  │    │  * │  * │ 2,8│ 8,4│  * │14,6│12,1│12,6│ 5,7│ 0,9│  * │ 69
            │              │  с  │  * │  * │ 1,1│ 2,7│ 1,2│    │    │    │    │ 3,3│ 1,8│  * │ 10
            │Улан-Удэ      │  т  │10,0│ 4,9│ 3,9│ 3,8│ 0,8│    │    │    │  * │ 2,7│ 9,2│12,2│ 48
            │              │  ж  │    │    │    │ 0,7│ 4,5│ 9,5│11,8│11,2│ 7,5│ 1,9│    │    │ 47
            │              │  с  │    │    │  * │ 1,2│ 0,8│    │    │    │  * │ 1,0│  * │    │  4
 Умеренный  │Москва        │  т  │18,9│15,4│11,5│ 3,3│ 0,2│    │    │    │ 0,2│ 3,0│ 9,3│14,0│ 76
            │              │  ж  │ 0,5│ 0,4│ 1,4│ 5,4│12,7│13,0│13,6│14,1│13,8│10,5│ 4,3│ 1,8│ 92
            │              │  с  │ 1,8│ 1,6│ 1,9│ 2,3│ 0,7│ 0,1│    │    │ 0,3│ 2,5│ 3,2│ 2,6│ 17
            │Мурманск      │  т  │14,9│13,8│13,2│ 8,7│ 6,0│ 1,3│    │    │ 0,8│ 7,3│10,9│14,9│ 92
            │              │  ж  │  * │  * │ 1,0│ 2,1│ 5,5│10,7│13,3│16,4│14,6│ 6,2│ 1,7│ 0,2│ 72
            │              │  с  │ 1,3│ 1,1│ 2,2│ 3,9│ 3,9│ 2,9│  * │  * │ 2,0│ 4,0│ 4,5│ 2,2│ 28
 Умеренно   │Владивосток   │  т  │ 3,8│ 3,6│ 4,7│ 1,5│  * │  * │    │    │    │  * │ 2,1│ 3,9│ 20
влажный     │              │  ж  │    │    │  * │ 5,0│12,2│15,8│16,0│13,9│10,2│ 6,5│ 2,0│  * │ 82
            │              │  с  │  * │  * │  * │ 1,4│  * │    │    │    │    │  * │ 1,2│  * │  3
            │Курильск      │  т  │26,7│21,7│15,9│ 7,4│ 1,2│    │    │    │  * │  * │10,0│20,8│104
            │              │  ж  │    │    │ 0,5│ 4,7│10,8│13,9│13,5│14,8│13,6│15,5│ 6,3│ 1,6│ 95
            │              │  с  │ 1,4│ 1,0│ 2,8│ 3,2│ 3,0│    │    │    │    │ 2,0│ 5,8│ 4,7│ 24
 Умеренно   │Киев          │  т  │11,6│10,0│ 7,3│ 1,2│    │    │    │    │    │  * │ 4,1│ 8,1│ 43
теплый      │              │  ж  │ 2,1│ 2,4│ 3,7│ 8,0│12,4│10,7│12,5│12,3│ 8,9│10,0│ 8,8│ 5,2│ 97
            │              │  с  │ 4,0│ 3,4│ 3,2│ 1,8│ *  │    │    │    │  * │ 1,3│ 4,0│ 4,2│ 22
            │Ростов-на-Дону│  т  │ 7,2│ 6,1│ 4,0│  * │    │    │    │    │    │  * │ 1,3│ 4,0│ 23
            │              │  ж  │ 4,3│ 4,8│ 4,4│ 8,1│ 8,3│ 9,2│ 7,7│ 7,0│ 5,9│10,2│ 8,8│ 7,0│ 86
            │              │  с  │ 3,7│ 3,8│ 3,3│ 1,2│  * │    │    │    │  * │  * │ 1,8│ 3,1│ 17
 Умеренно   │Минск         │  т  │14,0│11,5│ 8,3│ 2,5│  * │    │    │    │    │ 0,6│ 4,9│10,4│ 52
теплый      │              │  ж  │ 2,1│ 2,0│ 2,9│ 9,3│13,0│14,4│15,8│14,7│14,5│12,4│ 9,5│ 4,5│115
влажный     │              │  с  │ 1,8│ 4,2│ 4,3│ 3,2│ 0,8│    │    │    │  * │ 2,1│ 4,3│ 5,3│ 26
            │Рига          │  т  │13,0│11,0│ 8,0│ 2,0│  * │    │    │    │    │ 0,7│ 4,0│ 9,0│ 48
            │              │  ж  │ 2,0│ 2,0│ 3,0│ 9,0│13,0│13,0│14,0│16,0│16,0│15,0│10,0│ 5,0│118
            │              │  с  │ 3,0│ 2,0│ 3,0│ 3,0│  * │    │    │    │  * │ 2,0│ 4,0│ 4,0│ 22
            │Таллин        │  т  │11,8│10,5│ 8,4│ 2,5│ 0,2│    │    │    │    │ 0,8│ 4,5│ 9,2│ 48
            │              │  ж  │ 1,4│ 0,9│ 1,0│ 6,2│ 9,3│11,5│13,6│14,0│14,8│13,3│ 8,0│ 4,5│ 98
            │              │  с  │ 3,9│ 2,4│ 2,2│ 2,4│ 0,8│    │    │    │ 0,3│ 1,3│ 4,3│ 4,0│ 22
 Умеренно   │Одесса        │  т  │ 4,5│ 3,2│ 2,2│  * │    │    │    │    │    │    │  * │ 3,1│ 14
теплый      │              │  ж  │ 4,7│ 4,7│ 5,1│ 7,4│ 8,1│ 7,9│ 6,4│ 5,3│ 4,6│ 6,4│ 9,2│ 7,0│ 77
с мягкой    │              │  с  │ 2,2│ 2,3│ 2,0│  * │    │    │    │    │    │    │ 0,6│ 1,1│  9
зимой       │              │     │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 Теплый     │Батуми        │  т  │ 1,4│ 1,4│ 0,6│  * │11,3│    │    │    │    │    │ 0,6│ 1,0│  5
влажный     │              │  ж  │ 9,4│10,1│11,1│11,8│  * │12,0│13,5│13,5│14,3│13,3│11,6│11,8│144
            │              │  с  │ 3,4│ 3,1│ 2,4│ 0,3│    │    │    │    │  * │  * │ 1,1│ 1,6│ 12
            │Астара        │  т  │ 1,3│ 1,4│ 0,7│  * │    │    │    │    │    │    │  * │  * │  4
            │              │  ж  │ 7,6│ 7,0│12,0│10,3│ 9,0│ 5,6│ 3,6│ 5,4│12,0│14,9│13,0│10,6│111
            │              │  с  │ 1,2│ 1,8│ 1,2│    │    │    │    │    │    │    │  * │ 0,8│  5
 Жаркий     │Ташкент       │  т  │ 5,1│ 3,6│ 1,8│  * │    │    │    │    │    │ 0,1│ 1,1│ 3,6│ 15
сухой       │              │  ж  │ 3,6│ 4,7│ 8,2│ 9,2│ 6,7│ 3,6│ 1,3│ 0,6│ 1,0│ 4,8│ 5,8│ 5,3│ 55
            │              │  с  │ 2,5│ 2,3│ 2,2│ 0,4│  * │    │    │    │    │ 0,2│ 1,6│ 2,3│ 12
 Очень      │Ашхабад       │  т  │ 3,3│ 1,7│ 1,0│  * │    │    │    │    │    │    │ 0,6│ 1,5│  8
жаркий сухой│              │  ж  │ 4,6│ 5,0│ 8,5│ 8,7│ 5,3│ 2,7│ 1,6│ 0,9│ 1,1│ 4,9│ 4,7│ 6,2│ 54
            │              │  с  │ 1,5│ 1,1│ 1,4│  * │    │    │    │    │    │  * │ 0,9│ 1,4│  6

Примечание. Знак "*" означает число дней менее 0,1.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТУМАНАМ

6.1. Среднее и максимальное число дней с туманом и общая продолжительность туманов для периодов октябрь - март, апрель - сентябрь и в сумме за год приведены в табл. 20.

Таблица 20

────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │                                  Туман
ский район  │              ├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
            │              │      Число дней с туманом, сут       │    Продолжительность тумана, ч
            │              ├────────────┬────────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────────
            │              │октябрь -   │апрель -    │сумма за год│октябрь -   │апрель -    │  сумма
            │              │        март│    сентябрь│            │        март│    сентябрь│  за год
            │              ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────
            │              │Сред-│Макси-│Сред-│Макси-│Сред-│Макси-│Сред-│Макси-│Сред-│Макси-│Сред-│Макси-
            │              │нее  │маль- │нее  │маль- │нее  │маль- │нее  │маль- │нее  │маль- │нее  │маль-
            │              │     │ное   │     │ное   │     │ное   │     │ное   │     │ное   │     │ное
────────────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────
 Очень      │Якутск        │ 52  │  67  │ 4,0 │  10  │ 56  │  79  │ 443 │  -   │ 14,0│  -   │ 457 │  -
холодный    │Оймякон       │  3  │  -   │ 8,0 │  -   │ 11  │  -   │   9 │  -   │ 28,0│  -   │  38 │  -
 Холодный   │Салехард      │ 23  │  39  │12,0 │  29  │ 35  │  60  │ 140 │  -   │ 45,0│  -   │ 185 │  -
 Арктический│широта        │ 14  │  35  │86,0 │ 108  │100  │  -   │  40 │  -   │315,0│  -   │ 355 │  -
приполюсный │84° с.ш.      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │
            │долгота 180°  │     │      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │
 Арктический│Тикси         │  5  │  24  │36,0 │  60  │ 41  │  69  │  19 │  -   │234,0│  -   │ 253 │  -
восточный   │Ванкарем      │ 10  │  28  │57,0 │  75  │ 67  │ 100  │  28 │  -   │342,0│  -   │ 370 │  -
 Арктический│Амдерма       │ 20  │  36  │68,0 │  94  │ 88  │ 124  │  79 │  -   │470,0│  -   │ 549 │  -
западный    │Диксон        │ 27  │  56  │67,0 │  93  │ 94  │ 128  │ 131 │  -   │445,0│  -   │ 576 │  -
 Умеренно   │Тюмень        │ 12  │  25  │10,0 │  17  │ 22  │  34  │  63 │  -   │ 39,0│  -   │ 102 │  -
холодный    │Улан-Удэ      │  8  │  18  │11,0 │  17  │ 19  │  30  │  31 │  -   │ 25,0│  -   │  56 │  -
 Умеренный  │Москва        │ 18  │  34  │18,0 │  10  │ 26  │  38  │  95 │ 254  │ 32,0│ 77,0 │ 127 │ 263
            │Мурманск      │ 25  │  45  │10,0 │  21  │ 35  │  59  │ 151 │  -   │ 46,0│  -   │ 197 │  -
            │Волгоград     │ 69  │  90  │ 7,0 │  14  │ 76  │  96  │ 580 │  -   │ 21,0│  -   │ 601 │  -
 Умеренно   │Владивосток   │ 12  │  27  │73,0 │ 105  │ 85  │ 126  │  64 │ 111  │699,0│986,0 │ 763 │1000
влажный     │              │     │      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │
 Умеренно   │Киев          │ 51  │  84  │ 8,0 │  15  │ 59  │  84  │ 408 │  -   │ 26,0│  -   │ 434 │  -
теплый      │Ростов-на-Дону│ 48  │  80  │ 6,0 │  18  │ 54  │  75  │ 332 │  -   │ 25,0│  -   │ 357 │  -
 Умеренно   │Минск         │ 51  │  76  │16,0 │  26  │ 67  │ 102  │ 300 │  -   │ 51,0│  -   │ 351 │  -
теплый      │Рига          │ 26  │  41  │18,0 │  28  │ 44  │  55  │ 127 │ 230  │ 65,0│105,0 │ 192 │ 310
влажный     │Таллин        │ 35  │  53  │24,0 │  37  │ 59  │  78  │ 189 │  -   │ 96,0│  -   │ 285 │  -
 Умеренно   │Одесса        │ 38  │  88  │ 9,0 │  38  │ 47  │  71  │ 272 │  -   │ 43,0│  -   │ 315 │  -
теплый с    │Новороссийск  │  1  │   5  │ 5,0 │  10  │  6  │  12  │  -  │  -   │  -  │  -   │  -  │  -
мягкой зимой│              │     │      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │
 Теплый     │Батуми        │  2  │   5  │ 4,0 │   8  │  6  │  13  │  15 │  56  │ 14,0│ 46,0 │  28 │  77
влажный     │Астара        │ 12  │  22  │ 5,0 │  14  │ 17  │  37  │   6 │  -   │  8,0│  -   │   7 │  -
 Жаркий     │Ташкент       │ 31  │  43  │ 1,0 │   4  │ 32  │  47  │ 150 │  -   │  3,0│  -   │ 153 │  -
сухой       │              │     │      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │
 Очень      │Ашхабад       │ 20  │  44  │ 0,2 │   2  │ 20  │  37  │  52 │ 106  │  0,3│  0,3 │  52 │ 106
жаркий сухой│              │     │      │     │      │     │      │     │      │     │      │     │

За день с туманом принимают день, в который хотя бы в один из сроков наблюдался туман.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ОБЛАЧНОСТИ

7.1. Число ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности по месяцам и в сумме за год приведено и табл. 21.

Таблица 21

────────────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │   Дни   │Облач-│    Число ясных пасмурных дней по общей и нижней облачности
ский район  │              │         │ность │                         по месяцам, сут
            │              │         │      ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────
            │              │         │      │ I  │ II │III │ IV │ V  │ VI │VII │VIII│ IX  │ X  │ XI │XII │Сумма
            │              │         │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │ за
            │              │         │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │ год,
            │              │         │      │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │ сут
────────────┼──────────────┼─────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────
 Очень      │Якутск        │Ясные    │Общая │ 3,4│ 4,6│ 6,4│ 4,8│ 2,0│ 2,0│ 2,2│ 3,2│ 2,9 │ 1,2│ 2,4│ 2,7│  38
холодный    │              │         │Нижняя│21,7│23,0│27,1│19,9│10,7│10,5│12,3│13,5│11,2 │ 8,6│21,4│20,5│ 200
            │              │Пасмурные│Общая │11,5│ 8,1│ 8,5│ 9,1│14,2│12,4│11,5│10,6│12,6 │16,2│12,9│11,8│ 139
            │              │         │Нижняя│ 0,8│ 0,2│ -  │ 0,4│ 2,1│ 1,6│ 2,4│ 2,6│ 2,1 │ 4,0│ 0,9│ 1,1│  18
            │Оймякон       │Ясные    │Общая │ 5,9│ 6,5│ 8,0│ 4,9│ 2,0│ 1,1│ 1,3│ 2,5│ 1,8 │ 2,1│ 4,0│ 6,1│  46
            │              │         │Нижняя│28,9│27,6│29,2│23,9│11,9│ 6,8│10,1│12,2│11,2 │18,3│25,6│29,7│ 235
            │              │Пасмурные│Общая │ 7,1│ 7,1│ 6,9│ 8,5│13,7│14,5│13,1│12,7│14,2 │13,5│ 9,8│ 6,6│ 128
            │              │         │Нижняя│ -  │ -  │ -  │ 0,1│ 1,8│ 2,8│ 2,8│ 2,5│ 2,6 │ 1,2│ 0,2│ 0,1│  14
 Холодный   │Салехард      │Ясные    │Общая │ 2,8│ 2,7│ 3,8│ 2,6│ 1,5│ 1,8│ 2,3│ 1,1│ 0,8 │ 0,7│ 2,3│ 2,8│  26
            │              │         │Нижняя│16,7│15,4│19,0│14,1│ 7,6│ 6,4│ 7,7│ 6,6│ 3,6 │ 5,0│12,4│14,4│ 129
            │              │Пасмурные│Общая │11,2│10,0│10,2│12,5│15,8│14,0│12,4│13,8│16,5 │17,8│13,7│13,4│ 161
            │              │         │Нижняя│ 1,0│ 0,8│ 0,7│ 1,2│ 4,2│ 5,1│ 4,3│ 4,3│ 7,5 │ 5,9│ 2,0│ 1,8│  39
 Арктический│широта        │Ясные    │Общая │ 8,6│ 9,6│ 7,0│ 5,8│ 2,8│ 1,4│ 0,9│ 0,6│ 0,2 │ 0,8│ 6,5│ 7,0│  51
приполюсный │84° с.ш.      │         │Нижняя│ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -   │ -  │ -  │ -  │  -
            │долгота 180°  │Пасмурные│Общая │ 6,6│ 6,8│ 9,2│11,0│20,4│24,0│26,6│25,5│24,7 │20,0│10,0│ 9,0│ 194
            │              │         │Нижняя│ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -   │ -  │ -  │ -  │  -
 Арктический│Тикси         │Ясные    │Общая │ 7,5│ 7,1│ 5,5│ 3,6│ 1,6│ 0,9│ 1,1│ 0,5│ 1,0 │ 1,0│ 4,2│ 6,3│  40
восточный   │              │         │Нижняя│19,7│18,9│22,0│17,5│ 7,0│ 4,6│ 5,4│ 3,6│ 4,6 │ 8,2│15,5│18,5│ 146
            │              │Пасмурные│Общая │ 8,7│ 7,1│ 9,6│10,3│19,3│20,6│18,6│21,2│20,8 │17,9│10,6│ 8,9│ 174
            │              │         │Нижняя│ 1,8│ 1,2│ 1,2│ 1,6│10,1│12,3│ 9,7│11,4│ 9,3 │ 5,8│ 2,5│ 2,2│  69
            │Ванкарем      │Ясные    │Общая │ 7,5│ 5,8│ 6,5│ 4,3│ 1,8│ 2,7│ 1,3│ 1,0│ 0,7 │ 1,0│ 1,8│ 6,5│  41
            │              │         │Нижняя│16,3│15,3│18,3│13,2│ 5,9│10,1│ 7,9│ 5,2│ 4,0 │ 5,0│ 6,5│13,2│ 121
            │              │Пасмурные│Общая │ 9,6│ 9,1│ 9,2│11,5│19,4│15,5│18,4│21,9│21,8 │21,0│17,2│11,8│ 186
            │              │         │Нижняя│ 3,2│ 2,5│ 2,1│ 3,9│13,1│ 7,4│ 8,0│12,3│14,2 │13,9│11,2│ 4,8│  97
 Арктический│Амдерма       │Ясные    │Общая │ 3,2│ 3,7│ 4,3│ 1,9│ 0,9│ 1,4│ 2,3│ 1,0│ 0,4 │ 0,2│ 1,1│ 2,8│  24
западный    │              │         │Нижняя│ 9,1│10,3│13,5│ 7,6│ 3,1│ 4,3│ 6,2│ 4,2│ 1,4 │ 1,3│ 3,0│ 6,7│  71
            │              │Пасмурные│Общая │12,7│10,0│10,3│14,3│20,4│18,3│16,9│19,4│21,0 │22,0│19,3│16,5│ 201
            │              │         │Нижняя│ 5,2│ 3,4│ 2,8│ 5,7│11,4│12,0│10,1│11,4│14,7 │15,2│12,4│ 8,7│ 113
            │Диксон        │Ясные    │Общая │ 3,4│ 5,3│ 5,8│ 3,6│ 1,0│ 1,2│ 1,2│ 0,8│ 0,6 │ 1,0│ 2,6│ 4,7│  31
            │              │         │Нижняя│12,8│13,4│16,7│11,7│ 3,2│ 2,7│ 4,4│ 3,3│ 1,7 │ 2,8│ 8,1│11,7│  92
            │              │Пасмурные│Общая │12,5│10,1│ 9,5│12,7│21,9│23,1│20,7│23,9│24,2 │21,1│15,4│13,3│ 208
            │              │         │Нижняя│ 3,6│ 2,3│ 1,9│ 5,3│13,4│15,5│12,9│16,4│17,0 │14,0│ 6,5│ 5,2│ 114
 Умеренно   │Тюмень        │Ясные    │Общая │ 3,8│ 4,4│ 4,5│ 3,3│ 3,4│ 1,8│ 2,4│ 2,3│ 1,6 │ 1,3│ 1,9│ 2,3│  33
холодный    │              │         │Нижняя│11,9│15,5│13,5│11,3│10,3│ 8,3│ 8,3│11,1│ 7,0 │ 6,6│ 9,4│10,5│ 124
            │              │Пасмурные│Общая │11,7│ 9,7│11,0│10,2│10,5│10,8│11,0│ 8,7│12,5 │16,1│14,5│14,3│ 141
            │              │         │Нижняя│ 3,4│ 0,8│ 3,0│ 3,1│ 2,5│ 2,8│ 3,3│ 3,5│ 5,1 │ 6,6│ 5,8│ 4,4│  44
            │Улан-Удэ      │Ясные    │Общая │ 4,7│ 5,4│ 6,0│ 3,8│ 2,6│ 2,2│ 2,4│ 3,0│ 4,6 │ 4,0│ 2,0│ 3,4│  44
            │              │         │Нижняя│25,2│22,6│23,3│18,6│16,7│16,8│16,6│12,1│11,8 │14,8│16,3│20,4│ 215
            │              │Пасмурные│Общая │ 8,6│ 5,6│ 7,1│ 8,4│ 8,3│ 9,4│10,8│ 9,8│ 8,8 │ 7,7│10,5│11,3│ 106
            │              │         │Нижняя│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,5│ 0,6│ 0,6│ 1,9│ 2,1│ 2,2 │ 1,4│ 0,9│ 0,4│  11
 Умеренный  │Москва        │Ясные    │Общая │ 1,2│ 1,6│ 2,7│ 3,1│ 3,6│ 2,8│ 2,6│ 2,7│ 3,0 │ 1,2│ 1,5│ 1,2│  27
            │              │         │Нижняя│ 3,5│ 4,6│ 7,4│ 7,8│ 8,1│ 8,2│ 8,8│ 8,1│ 6,3 │ 3,2│ 3,0│ 3,1│  72
            │              │Пасмурные│Общая │19,5│16,7│14,3│11,5│10,0│ 8,0│ 7,5│ 8,8│11,7 │18,3│20,9│23,4│ 171
            │              │         │Нижняя│14,1│10,4│80  │ 5,2│ 5,1│ 5,1│ 3,6│ 4,2│ 6,7 │13,4│16,9│19,0│ 111
            │Мурманск      │Ясные    │Общая │ 1,4│ 1,4│ 2,2│ 1,8│ 0,9│ 1,6│ 2,2│ 1,0│ 0,8 │ 0,7│ 0,9│ 1,2│  16
            │              │         │Нижняя│ 5,6│ 0,5│ 8,2│ 7,2│ 4,4│ 5,0│ 5,5│ 4,5│ 3,5 │ 2,6│ 3,0│ 4,0│  60
            │              │Пасмурные│Общая │14,2│13,0│ 2,8│15,0│19,6│16,6│15,7│18,4│19,5 │18,6│18,2│16,1│ 198
            │              │         │Нижняя│ 6,6│ 6,4│ 4,6│ 5,9│10,2│ 8,9│ 9,2│ 9,6│11,5 │11,7│10,4│ 9,2│ 104
            │Волгоград     │Ясные    │Общая │ 2,3│ 2,8│ 3,4│ 4,7│ 5,8│ 5,3│ 8,5│10,5│ 9,3 │ 4,5│ 3,5│ 2,9│  64
            │              │         │Нижняя│ 5,5│ 6,4│ 7,5│15,9│19,0│19,3│16,5│19,1│18,6 │12,4│ 7,1│ 5,1│ 152
            │              │Пасмурные│Общая │18,1│15,7│14,8│ 9,1│ 5,7│ 3,7│ 2,9│ 4,2│ 2,9 │10,4│15,5│18,5│ 122
            │              │         │Нижняя│11,2│ 9,3│ 8,0│ 1,6│ 0,4│ 0,2│ 0,4│ 0,4│ -   │ 3,6│ 9,1│12,5│  57
 Умеренно   │Владивосток   │Ясные    │Общая │14,3│11,5│ 7,7│ 3,2│ 1,5│ 1,2│ 0,7│ 1,9│ 4,4 │ 8,7│ 9,3│12,6│  77
влажный     │              │         │Нижняя│24,9│21,4│17,5│11,6│ 9,8│ 4,6│ 2,9│ 5,6│10,6 │14,3│16,8│21,8│ 162
            │              │Пасмурные│Общая │ 2,4│ 2,6│ 6,5│ 9,2│13,0│19,0│21,6│18,4│ 8,4 │ 5,5│ 4,1│ 2,9│ 114
            │              │         │Нижняя│ 0,7│ 0,4│ 1,9│ 3,8│ 5,6│12,9│15,8│11,0│ 4,3 │ 2,2│ 1,8│ 0,8│  61
            │Курильск      │Ясные    │Общая │ 0,1│ 0,3│ 0,9│ 2,2│ 1,0│ 1,2│ 1,2│ 1,2│ 1,8 │ 1,8│ 0,4│ 0,1│  12
            │              │         │Нижняя│ 0,5│ 1,9│ 4,0│ 8,7│ 8,8│ 7,6│ 7,4│ 6,3│ 7,5 │ 5,9│ 1,8│ 0,6│  61
            │              │Пасмурные│Общая │23,1│17,4│15,7│14,0│17,5│17,8│19,2│19,5│14,0 │12,3│18,3│21,8│ 211
            │              │         │Нижняя│17,7│11,5│ 8,5│ 5,7│ 5,7│ 7,7│ 8,8│ 8,7│ 5,4 │ 5,4│12,3│16,5│ 114
 Умеренно   │Киев          │Ясные    │Общая │ 1,7│ 1,6│ 3,3│ 3,7│ 3,5│ 3,6│ 5,2│ 5,8│ 5,5 │ 3,5│ 1,1│ 1,2│  40
теплый      │              │         │Нижняя│ 4,0│ 4,4│ 6,9│ 9,6│11,6│12,1│13,0│13,4│12,3 │ 7,9│ 3,2│ 3,1│ 102
            │              │Пасмурные│Общая │19,5│16,5│15,2│11,4│ 8,3│ 6,6│ 6,0│ 6,5│ 6,8 │11,9│19,0│22,0│ 150
            │              │         │Нижняя│13,4│10,7│ 8,2│ 4,4│ 2,0│ 1,7│ 1,3│ 1,8│ 2,0 │ 6,4│14,4│17,1│  83
            │Ростов-на-Дону│Ясные    │Общая │ 1,8│ 1,6│ 2,6│ 4,6│ 4,9│ 6,3│10,3│11,6│ 9,6 │ 6,0│ 2,7│ 1,4│  63
            │              │         │Нижняя│ 4,0│ 4,6│ 6,6│11,5│16,0│15,8│18,2│19,5│18,7 │10,9│ 4,4│ 3,1│ 133
            │              │Пасмурные│Общая │20,3│16,9│15,3│10,9│ 8,1│ 4,7│ 3,0│ 2,8│ 3,6 │ 9,6│16,3│20,6│ 132
            │              │         │Нижняя│14,0│10,6│ 8,1│ 4,1│ 1,6│ 0,7│ 0,3│ 0,5│ 1,0 │ 4,1│10,7│15,2│  71
 Умеренно   │Минск         │Ясные    │Общая │ 1,7│ 1,3│ 3,8│ 3,1│ 3,0│ 2,7│ 2,8│ 3,1│ 3,3 │ 1,7│ 0,6│ 1,2│  28
теплый      │              │         │Нижняя│ 3,0│ 2,7│ 7,7│ 7,8│ 8,7│ 8,8│ 8,1│ 8,4│ 7,0 │ 3,4│ 1,6│ 2,3│  70
влажный     │              │Пасмурные│Общая │20,8│17,4│14,2│11,3│ 8,4│ 7,5│ 7,8│ 8,2│10,4 │15,6│22,1│22,9│ 167
            │              │         │Нижняя│16,1│12,8│ 9,7│ 5,8│ 3,2│ 2,5│ 3,4│ 2,9│ 4,7 │11,0│18,9│19,8│ 111
            │Рига          │Ясные    │Общая │ 1,0│ 1,4│ 3,2│ 2,0│ 3,3│ 1,8│ 2,7│ 1,7│ 1,8 │ 0,7│ 0,6│ 0,6│  21
            │              │         │Нижняя│ 2,2│ 4,2│ 9,6│ 8,9│10,4│ 8,7│ 7,5│ 7,2│ 6,1 │ 3,8│ 1,4│ 2,3│  72
            │              │Пасмурные│Общая │20,6│17,0│12,5│12,9│10,2│11,0│12,0│10,8│10,9 │16,9│22,2│21,5│ 178
            │              │         │Нижняя│15,0│11,8│ 7,3│ 5,6│ 3,0│ 2,5│ 2,5│ 3,3│ 4,5 │ 9,7│17,5│17,8│ 100
            │Таллин        │Ясные    │Общая │ 0,8│ 1,9│ 5,5│ 3,6│ 4,2│ 3,1│ 3,2│ 3,7│ 2,2 │ 0,8│ 0,7│ 0,9│  31
            │              │         │Нижняя│ 2,4│ 4,1│11,3│ 9,9│11,4│10,8│10,7│ 9,9│ 5,9 │ 3,4│ 1,5│ 1,9│  83
            │              │Пасмурные│Общая │20,3│14,8│10,4│10,9│ 9,2│ 8,4│10,1│ 8,4│10,8 │15,2│20,5│21,6│ 161
            │              │         │Нижняя│16,2│10,6│ 5,1│ 5,3│ 2,9│ 2,5│ 2,5│ 2,6│ 5,5 │ 9,0│16,0│17,7│  96
 Умеренно   │Одесса        │Ясные    │Общая │ 1,7│ 1,3│ 2,1│ 3,9│ 4,4│ 6,4│ 9,9│10,6│ 9,2 │ 4,3│ 1,6│ 1,1│  56
теплый с    │              │         │Нижняя│ 4,4│ 4,0│ 6,7│12,2│14,5│16,9│18,6│19,2│17,2 │10,4│ 4,1│ 3,7│ 132
мягкой зимой│              │Пасмурные│Общая │17,2│15,1│14,1│ 9,8│ 8,4│ 4,8│ 2,6│ 3,2│ 3,8 │ 9,1│17,5│18,9│ 124
            │              │         │Нижняя│12,1│ 9,8│ 7,4│ 3,3│ 1,9│ 0,8│ 0,3│ 0,6│ 1,2 │ 4,0│12,6│13,8│  68
            │Новороссийск  │Ясные    │Общая │ 2,7│ 1,7│ 2,9│ 3,7│ 3,8│ 7,8│13,1│13,7│11,9 │ 7,8│ 4,8│ 3,3│  77
            │              │         │Нижняя│ 5,9│ 5,1│ 7,9│ 9,7│10,3│12,7│16,7│17,8│16,4 │12,2│ 8,6│ 7,6│ 131
            │              │Пасмурные│Общая │14,3│14,3│14,7│12,0│ 9,6│ 4,8│ 2,0│1,5 │ 2,8 │ 6,8│11,2│13,9│ 108
            │              │         │Нижняя│ 9,3│ 8,8│ 7,7│ 6,2│ 4,7│ 2,0│ 0,9│ 0,7│ 1,3 │ 3,4│ 7,1│ 9,2│  61
 Теплый     │Батуми        │Ясные    │Общая │ 3,8│ 2,3│ 2,6│ 3,1│ 3,0│ 4,6│ 3,5│ 5,1│ 5,7 │ 6,8│ 5,1│ 5,4│  51
влажный     │              │         │Нижняя│ 9,6│ 8,1│ 8,4│ 9,1│ 8,1│ 8,3│ 5,9│ 6,4│ 7,5 │11,4│10,9│12,2│ 106
            │              │Пасмурные│Общая │14,5│15,0│17,2│15,7│13,3│10,2│12,8│12,5│11,9 │10,0│11,6│12,2│ 157
            │              │         │Нижняя│ 9,1│ 9,2│ 9,9│ 9,4│ 8,2│ 5,3│ 7,4│ 8,3│ 8,1 │ 6,7│ 7,2│ 6,4│  95
            │Астара        │Ясные    │Общая │ 4,1│ 3,1│ 2,3│ 3,3│ 3,5│ 9,7│11,5│11,1│ 7,1 │ 5,2│ 3,7│ 4,3│  69
            │              │         │Нижняя│ 7,9│ 6,0│ 5,5│ 8,1│11,6│17,6│18,3│16,5│ 9,5 │ 7,1│ 6,5│ 7,4│ 122
            │              │Пасмурные│Общая │13,1│12,8│17,1│13,7│ 8,1│ 4,2│ 4,4│ 6,0│11,3 │13,8│14,6│13,1│ 132
            │              │         │Нижняя│10,0│10,3│12,7│ 7,6│ 3,7│ 2,5│ 2,1│ 3,5│ 9,9 │11,1│11,8│10,3│  96
 Жаркий     │Ташкент       │Ясные    │Общая │ 4,4│ 3,3│ 3,5│ 4,6│ 7,9│14,6│20,3│23,9│20,0 │12,9│ 6,7│ 5,1│ 127
сухой       │              │         │Нижняя│15,1│13,3│13,8│16,7│21,9│23,4│27,6│29,4│27,7 │23,7│17,6│14,1│ 244
            │              │Пасмурные│Общая │14,4│13,7│15,3│11,8│ 6,7│ 2,3│ 0,9│ 0,8│ 0,7 │ 5,5│ 9,8│14,1│  96
            │              │         │Нижняя│ 3,6│ 3,0│ 3,5│ 1,4│ 0,6│0,03│ 0,0│ 0,0│ 0,03│ 0,5│ 1,9│ 4,9│  20
 Очень      │Ашхабад       │Ясные    │Общая │ 4,5│ 4,5│ 4,1│ 4,5│ 8,9│16,6│20,0│23,6│21,3 │15,5│ 7,9│ 6,2│ 138
жаркий сухой│              │         │Нижняя│11,1│12,6│13,2│15,0│21,1│23,7│26,8│28,2│25,4 │23,1│17,3│13,6│ 231
            │              │Пасмурные│Общая │13,1│10,2│12,9│10,8│ 5,3│ 1,5│ 0,5│ 0,3│ 0,6 │ 3,5│ 7,1│11,0│  77
            │              │         │Нижняя│ 8,3│ 6,3│ 6,4│ 3,3│ 0,9│ 0,2│ 0,0│ 0,0│ 0,2 │ 2,0│ 4,2│ 6,9│  39
            │Термез        │Ясные    │Общая │ 3,8│ 2,9│ 2,1│ 3,7│ 9,9│21,2│24,7│26,3│25,7 │18,6│ 8,5│ 5,4│ 153
            │              │         │Нижняя│16,2│16,4│17,4│18,3│23,8│26,6│29,0│29,9│29,3 │28,2│20,8│17,6│ 274
            │              │Пасмурные│Общая │12,0│13,6│13,3│13,0│ 5,1│ 0,6│ 0,2│ 0,1│ 0,1 │ 1,8│ 6,3│11,7│  78
            │              │         │Нижняя│ 5,1│ 4,8│ 2,5│ 1,4│ 0,2│ 0,3│ 0,1│ 0,1│ 0,0 │ 0,6│ 1,5│ 5,1│  22

Ясным считают день, в который сумма количества облаков за четыре срока наблюдений не превышает 7 баллов и ни в один из сроков количество облаков не было более 5 баллов.
Пасмурным считают день, в который сумма количества облаков за четыре срока наблюдений составляет не менее 33 баллов.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО СНЕЖНОМУ ПОКРОВУ

8.1. Наибольшая декадная высота снежного покрова различной вероятности, ее среднее, максимальное и минимальное значения, средняя плотность и число дней со снежным покровом за год приведены в табл. 22.

Таблица 22

────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │                            Снежный покров
ский район  │              ├─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────
            │              │                 Декадная высота, см                 │Средняя│  Число
            │              ├─────┬──────┬─────┬──────────────────────────────────┤плот-  │ дней в
            │              │сред-│макси-│мини-│    наибольшая при вероятности    │ность, │ году со
            │              │няя  │маль- │маль-├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤г/см3  │ снежным
            │              │     │ная   │ная  │0,95│0,90│0,75│0,50│0,25│0,10│0,05│       │покровом,
            │              │     │      │     │    │    │    │    │    │    │    │       │   сут
────────────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼─────────
 Очень      │Якутск        │ 30  │  49  │ 19  │ 25 │ 27 │ 31 │ 37 │ 41 │ 43 │ 44 │ 0,17  │   203
холодный    │Оймякон       │ 34  │  51  │ 20  │ 23 │ 25 │ 31 │ 36 │ 40 │ 44 │ 46 │ 0,17  │   224
 Холодный   │Салехард      │ 39  │  62  │ 20  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 0,26  │   225
 Арктический│Тикси         │ 32  │  44  │ 18  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 0,32  │   251
восточный   │Ванкарем      │ 40  │  70  │ 15  │ 18 │ 23 │ 32 │ 42 │ 50 │ 58 │ 61 │ 0,30  │   243
 Арктический│Амдерма       │ 37  │  52  │ 24  │ 25 │ 28 │ 34 │ 37 │ 42 │ 48 │ 51 │ 0,32  │   236
западный    │              │     │      │     │    │    │    │    │    │    │    │       │
 Умеренно   │Тюмень        │ 38  │  63  │ 21  │ 16 │ 20 │ 26 │ 33 │ 43 │ 51 │ 61 │ 0,21  │   161
холодный    │Улан-Удэ      │ 18  │  39  │  5  │  6 │  9 │ 13 │ 17 │ 23 │ 32 │ 39 │ 0,17  │   148
 Умеренный  │Москва        │ 39  │  64  │ 17  │ 20 │ 24 │ 34 │ 48 │ 62 │ 71 │ 74 │   -   │   144
            │Мурманск      │ 49  │  75  │ 16  │ 10 │ 12 │ 20 │ 31 │ 43 │ -  │ 50 │ 0,25  │   192
            │Волгоград     │ 16  │  23  │  5  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 0,22  │    99
 Умеренно   │Владивосток   │ 21  │  34  │ 13  │  3 │  4 │  7 │ 11 │ 21 │ 33 │ 41 │ 0,20  │    72
влажный     │Курильск      │ 43  │  68  │ 21  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ 0,27  │   133
 Умеренно   │Киев          │ 28  │  75  │  2  │  5 │  9 │ 19 │ 27 │ 37 │ 51 │ 57 │ 0,16  │   102
теплый      │Ростов-на-Дону│ 17  │  44  │  3  │  2 │  4 │  7 │ 13 │ 22 │ 30 │ 35 │ 0,22  │    69
 Умеренно   │Минск         │ 31  │  52  │ 17  │ 10 │ 13 │ 21 │ 29 │ 42 │ 55 │ 61 │ 0,25  │   115
теплый      │Рига          │ 19  │  40  │  6  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │   -   │    94
влажный     │Таллин        │ 22  │  38  │ 10  │ 11 │ 14 │ 18 │ 28 │ 37 │ 45 │ 51 │ 0,20  │   106
 Умеренно   │Одесса        │  5  │  17  │  0  │  1 │  2 │  3 │  6 │  9 │ 11 │ 13 │ 0,24  │    34
теплый с    │Новороссийск  │  -  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │   -   │    14
мягкой зимой│              │     │      │     │    │    │    │    │    │    │    │       │
 Теплый     │Батуми        │ 17  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │   -   │    12
влажный     │Астара        │ 10  │  -   │  -  │  1 │  1 │  3 │  7 │ 14 │ 35 │ 55 │   -   │    11
 Жаркий     │Ташкент       │ 11  │  41  │  0  │  5 │  6 │  9 │ 14 │ 20 │ 30 │ 40 │   -   │    43
сухой       │              │     │      │     │    │    │    │    │    │    │    │       │
 Очень      │Ашхабад       │  3  │   9  │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │   -   │    18
жаркий сухой│Термез        │  -  │  -   │  -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │ -  │   -   │     9

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму получена из наибольших высот независимо от того, на какой месяц и декаду приходится этот максимум.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ПО АТМОСФЕРНОМУ ДАВЛЕНИЮ

9.1. Среднее давление воздуха на высоте пункта по месяцам и за год приведено в табл. 23.

Таблица 23

────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │    Пункт     │Абсолютная│                 Среднее давление воздуха на высоте пункта
ский район  │              │высота над│                         по месяцам и за год, гПа
            │              │ уровнем  ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
            │              │ моря, м  │  I   │  II  │ III  │  IV  │  V   │  VI  │ VII  │ VIII │  IX  │  X   │  XI  │ XII  │ Год
            │              │          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
────────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────
 Очень      │Якутск        │   99,5   │1012,5│1012,5│1006,9│ 999,2│ 996,7│ 993,8│ 993,0│ 996,1│1001,2│1003,4│1008,5│1010,6│1002,8
холодный    │Оймякон       │  660,5   │ 937,1│ 938,7│ 934,9│ 929,4│ 930,4│ 928,8│ 928,6│ 931,8│ 933,7│932,8 │ 935,6│ 936,1│ 933,2
 Холодный   │Салехард      │   18,6   │1012,3│1011,9│1011,9│1012,9│1010,2│1007,9│1006,9│1007,7│1007,8│1007,5│1009,0│1012,9│1009,8
 Арктический│широта        │    0,0   │1019,9│1019,4│1020,0│1019,2│1018,4│1013,8│1010,2│1010,2│1012,6│1013,8│1016,0│1016,7│1015,8
приполюсный │84° с.ш.      │          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
            │долгота 180°  │          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
 Арктический│Тикси         │    6,8   │1020,5│1022,1│1019,2│1015,0│1012,7│1009,1│1009,2│1009,8│1011,5│1011,3│1018,0│1019,7│1012,7
восточный   │Ванкарем      │    6,0   │1017,7│1019,9│1016,4│1015,8│1015,2│1012,1│1009,7│1009,5│1011,4│1009,2│1012,5│1015,3│1011,8
 Арктический│Амдерма       │   51,7   │1003,2│1004,9│1004,5│1006,1│1005,9│1004,5│1004,7│1004,4│1002,2│1000,0│1002,9│1004,3│1003,9
западный    │Диксон        │   47,2   │1006,5│1008,7│1007,3│1006,1│1006,3│1004,2│1004,6│1004,3│1002,9│1000,7│1004,9│1007,6│1004,3
 Умеренно   │Тюмень        │   77,0   │1020,7│1021,8│1019,5│1018,3│1014,2│1009,8│1007,8│1009,5│1013,8│1016,7│1018,8│1021,8│1016,1
холодный    │Улан-Удэ      │  529,3   │ 963,1│ 962,6│ 958,9│ 953,7│ 949,9│ 946,7│ 945,4│ 948,1│ 954,2│957,9 │ 959,9│ 962,2│ 955,2
 Умеренный  │Москва        │  164,2   │1019,2│1019,0│1017,1│1016,4│1015,8│1011,5│1010,5│1011,8│1015,8│1018,0│1018,6│1019,2│1016,0
            │Мурманск      │   21,5   │1004,3│1005,1│1006,7│1010,2│1012,1│1009,8│1009,0│1008,9│1006,8│1000,3│1005,3│1006,3│1007,7
            │Волгоград     │   65,0   │1015,1│1014,2│1012,2│1009,9│1008,1│1003,9│1002,6│1005,1│1010,1│1014,1│1015,1│1015,1│1010,5
 Умеренно   │Владивосток   │  128,0   │1005,5│1004,3│1001,6│ 997,7│ 994,6│ 992,7│ 992,9│994,2 │ 998,6│1002,2│1004,2│1004,7│ 999,4
влажный     │              │          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
 Умеренно   │Киев          │  182,9   │1020,9│1019,4│1017,0│1015,0│1015,0│1012,6│1011,8│1013,7│1017,5│1019,4│1020,2│1019,8│1016,8
теплый      │Ростов-на-Дону│   48,5   │1015,8│1014,6│1012,5│1010,3│1009,4│1006,3│1005,1│1007,1│1011,7│1014,9│1015,8│1015,5│1011,5
 Умеренно   │Минск         │  220,2   │1019,2│1018,1│1016,2│1014,9│1015,6│1013,0│1012,3│1013,4│1017,1│1017,9│1018,3│1018,2│1016,1
теплый      │Рига          │   12,7   │1014,1│1013,8│1012,3│1012,3│1013,9│1011,3│1010,1│1010,3│1013,4│1013,3│1013,4│1012,7│1012,6
влажный     │Таллин        │    5,9   │1012,5│1012,7│1011,7│1012,7│1014,1│1011,4│1009,8│1019,8│1012,9│1012,2│1012,9│1011,9│1012,0
 Умеренно   │Одесса        │   42,8   │1015,2│1013,8│1017,7│1009,4│1009,5│1007,8│1007,1│1009,0│1012,6│1014,1│1015,1│1014,6│1011,7
теплый с    │Новороссийск  │   37,1   │1019,8│1018,0│1016,8│1014,9│1014,6│1012,6│1010,7│1012,1│1015,9│1018,7│1019,9│1019,4│1016,1
мягкой зимой│              │          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
 Теплый     │Батуми        │    3,2   │1019,2│1018,3│1016,6│1015,0│1014,2│1012,7│1011,1│1011,8│1015,5│1017,8│1019,4│1019,2│1015,9
влажный     │Астара        │   21,4   │1024,4│1022,8│1021,1│1018,0│1016,8│1013,4│1011,4│1013,1│1017,8│1022,3│1023,8│1023,9│1019,1
 Жаркий     │Ташкент       │  478,7   │ 966,6│ 965,0│ 963,1│ 960,3│ 958,1│ 953,7│ 950,9│ 953,3│959,5 │965,3 │ 967,4│ 967,3│ 960,9
сухой       │              │          │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │      │
 Очень      │Ашхабад       │  226,6   │ 995,4│ 993,7│ 991,9│ 988,5│ 987,1│ 983,4│ 981,5│ 983,9│ 989,1│995,5 │ 995,5│ 995,5│ 990,0
жаркий сухой│Термез        │  301,7   │1025,3│1022,9│1019,4│1014,7│1010,8│1004,7│1000,8│1004,1│1012,1│1019,7│1023,8│1025,4│1015,3

10. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ВЕТРУ

10.1. Карты-схемы районирования территории СССР по повторяемости скорости ветра 12 м/с и более за периоды май - сентябрь и октябрь - апрель приведены на черт. 4 и 5. Границы районов проведены по повторяемости скорости ветра 12 м/с и более для условий ровной открытой местности на высоте флюгера 10 - 12 м на равнинной территории СССР.

Районирование территории СССР по повторяемости
скорости ветра 12 м/с и более за май - сентябрь

Черт. 4

Районирование территории СССР по повторяемости
скорости ветра 12 м/с и более за октябрь - апрель

Черт. 5

Данные на черт. 4 и 5 позволяют определить в среднем для каждого из выделенных районов:
повторяемость скорости ветра 12 м/с и более, %;
повторяемость различных периодов непрерывной продолжительности скорости ветра 12 м/с и более, %;
среднюю и максимальную непрерывную продолжительность скорости ветра 12 м/с и более, ч.
10.2. Повторяемость периодов непрерывной продолжительности скорости ветра выше и ниже уровня, близкого к средней скорости для периодов, равных и более заданной продолжительности, средняя непрерывная продолжительность и средняя скорость ветра приведены в табл. 24.

Таблица 24

────────────┬───────────┬─────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────
Климатиче-  │   Пункт   │Месяц│Уро-  │ Повторяемость периода непрерывной продолжительности  │Средняя  │Сред-
ский район  │           │     │вень  │    скорости ветра выше и ниже заданного уровня, %    │непрерыв-│няя
            │           │     │скоро-├──────────────────────────────────────────────────────┤ная      │ско-
            │           │     │сти,  │     Период продолжительности, равный и более, ч      │продол-  │рость
            │           │     │м/с   ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬───┤житель-  │ветра,
            │           │     │      │ 1  │ 3  │ 6  │ 9  │ 12 │ 18 │ 24  │ 36 │ 48 │ 72 │120│ность, ч │ м/с
────────────┼───────────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼───┼─────────┼──────
 Очень      │Якутск     │  I  │  1   │100 │61,4│49,8│42,9│38,6│29,7│22,8 │12,7│ 7,7│ 3,1│   │   16    │ 1,4
холодный    │           │     │      │100 │58,4│42,7│29,8│23,3│13,0│ 8,0 │ 3,5│ 1,5│ 0,4│   │    9    │
            │           │ II  │  1   │100 │75,9│58,5│48,6│41,9│28,5│21,3 │11,9│ 5,1│ 1,2│0,4│   16    │ 1,4
            │           │     │      │100 │64,5│39,8│26,6│19,9│ 7,0│ 2,7 │ 0,4│    │    │   │    7    │
            │           │ III │  3   │100 │57,4│35,9│25,3│17,3│10,1│ 5,9 │ 2,1│ 1,7│ 0,8│   │    8    │ 2,0
            │           │     │      │100 │75,0│67,7│54,7│44,4│32,3│14,2 │ 9,4│ 4,7│ 0,9│   │   20    │
            │           │ IV  │  3   │100 │67,6│50,0│34,9│27,2│16,7│11,2 │ 6,4│ 2,6│ 0,6│   │   11    │ 2,8
            │           │     │      │100 │59,4│41,9│32,6│24,6│12,1│ 7,3 │ 2,9│ 1,3│ 0,3│   │    9    │
            │           │  V  │  3   │100 │69,6│54,2│44,0│33,1│17,5│12,7 │ 7,2│ 4,5│ 1,2│   │   12    │ 3,4
            │           │     │      │100 │59,5│40,8│31,1│22,4│ 6,3│ 2,4 │ 0,6│ 0,3│    │   │    7    │
            │           │ VI  │  3   │100 │66,6│51,4│40,7│28,7│15,2│ 9,3 │ 5,6│ 2,5│ 0,3│   │   11    │ 3,3
            │           │     │      │100 │60,1│41,9│29,8│18,5│ 5,3│ 2,2 │ 1,1│ 0,6│ 0,3│   │    7    │
            │           │ VII │  3   │100 │64,3│44,9│29,2│18,0│ 8,5│ 5,7 │ 3,2│ 0,7│    │   │    8    │ 3,0
            │           │     │      │100 │64,8│45,5│35,2│24,6│ 9,3│ 4,8 │ 1,5│    │    │   │    8    │
            │           │VIII │  3   │100 │58,5│45,5│32,6│22,2│13,0│ 7,8 │ 4,0│ 1,7│ 0,3│   │    9    │ 2,8
            │           │     │      │100 │65,5│45,8│37,1│29,3│16,2│ 7,8 │ 2,3│ 0,9│ 0,3│   │   10    │
            │           │ IX  │  3   │100 │64,7│42,2│30,1│20,9│12,4│ 8,8 │ 5,2│ 2,6│ 0,3│   │   11    │ 2,6
            │           │     │      │100 │66,2│43,2│35,4│26,3│14,3│ 7,1 │ 3,9│ 1,6│ 1,0│   │   10    │
            │           │  X  │  3   │100 │64,3│43,1│33,3│22,7│12,3│ 7,8 │ 3,3│ 1,1│ 0,4│0,4│    9    │ 2,6
            │           │     │      │100 │68,2│54,2│45,1│37,9│26,1│18,6 │ 9,1│ 6,4│ 1,5│1,1│   15    │
            │           │ XI  │  3   │100 │54,3│39,5│31,0│22,9│15,7│10,5 │ 3,8│ 1,4│ 0,5│0,5│   10    │ 2,0
            │           │     │      │100 │72,2│58,0│50,7│44,4│34,6│24,9 │17,1│10,7│ 6,3│0,5│   20    │
            │           │ XII │  1   │100 │66,4│52,2│46,6│38,8│28,4│22,4 │13,1│ 6,0│ 2,2│0,4│   16    │ 1,3
            │           │     │      │100 │62,1│42,3│29,8│23,2│10,3│ 8,1 │ 2,9│ 1,1│    │   │    9    │
 Арктический│Диксон     │  I  │  8   │100 │59,6│44,1│39,0│33,8│27,2│17,6 │12,5│ 7,4│ 1,5│0,7│   15    │ 8,6
западный    │           │     │      │100 │58,4│48,9│41,6│36,5│23,4│18,2 │13,1│10,2│ 5,8│1,5│   17    │
            │           │ II  │  8   │100 │59,3│47,5│35,6│32,2│24,6│18,6 │12,7│ 8,5│ 3,4│2,5│   17    │ 7,6
            │           │     │      │100 │52,5│40,8│35,0│33,3│27,5│24,2 │14,2│ 6,7│ 5,0│0,8│   16    │
            │           │ III │  8   │100 │69,5│55,2│47,6│40,0│28,6│21,0 │ 9,5│ 5,7│ 3,8│1,0│   16    │ 7,5
            │           │     │      │100 │72,1│62,5│58,7│47,1│38,5│35,6 │22,1│18,3│ 9,6│1,9│   25    │
            │           │ IV  │  8   │100 │57,4│48,5│39,0│29,4│19,1│15,4 │ 7,4│ 3,7│ 0,7│   │   12    │ 7,2
            │           │     │      │100 │71,2│57,6│44,7│37,1│28,0│23,5 │15,9│ 9,8│ 6,1│2,3│   20    │
            │           │  V  │  8   │100 │63,0│52,8│44,1│35,5│18,9│11,8 │ 9,4│ 5,5│ 3,9│   │   13    │ 7,2
            │           │     │      │100 │69,7│56,6│46,7│39,3│29,5│23,8 │13,1│ 8,2│ 6,6│1,6│   22    │
            │           │ VI  │  6   │100 │60,7│51,3│44,7│39,3│25,3│17,3 │12,0│ 6,7│ 3,3│0,7│   17    │ 7,0
            │           │     │      │100 │54,7│40,5│34,5│27,0│17,6│13,5 │ 7,4│ 4,7│ 1,4│   │   12    │
            │           │ VII │  6   │100 │58,6│44,1│32,8│26,9│19,9│11,3 │ 5,4│ 4,3│ 2,2│0,5│   14    │ 6,4
            │           │     │      │100 │59,3│46,2│36,8│28,6│19,2│14,8 │ 8,2│ 4,9│ 1,6│   │   14    │
            │           │VIII │  6   │100 │65,8│52,0│42,1│33,6│22,4│13,2 │ 9,2│ 7,2│ 2,6│0,7│   14    │ 6,7
            │           │     │      │100 │67,5│58,9│47,0│40,4│28,5│17,9 │ 9,3│ 2,6│ 2,6│   │   14    │
            │           │ IX  │  8   │100 │52,0│39,9│31,8│24,3│18,2│13,5 │ 6,8│ 3,4│    │   │   11    │ 7,4
            │           │     │      │100 │69,8│57,0│47,0│39,6│30,2│21,5 │14,8│ 9,4│ 4,0│   │   18    │
            │           │  X  │  8   │100 │64,1│47,7│39,1│32,8│21,9│16,4 │ 8,6│ 4,7│ 1,6│0,8│   14    │ 8,0
            │           │     │      │100 │61,1│48,9│42,7│38,9│32,1│23,7 │16,8│10,7│ 6,9│1,5│   19    │
            │           │ XI  │  8   │100 │73,6│52,9│43,7│35,6│29,9│27,6 │25,3│18,4│ 9,2│4,6│   18    │ 8,3
            │           │     │      │100 │67,4│57,3│48,3│41,6│36,0│27,0 │23,6│14,6│ 9,0│4,5│   30    │
            │           │ XII │  8   │100 │56,3│42,2│35,9│32,0│18,8│14,1 │10,9│ 8,6│ 3,1│0,8│   14    │ 8,4
            │           │     │      │100 │53,1│41,4│32,0│28,1│19,5│15,6 │10,2│ 8,6│ 3,9│2,3│   20    │
 Умеренный  │Москва     │  I  │  3   │100 │66,2│55,4│46,5│42,7│33,8│28,5 │21,5│14,2│ 7,3│3,1│   24    │ 3,8
            │           │     │      │100 │51,5│34,7│26,7│21,4│11,5│ 6,9 │ 3,1│ 1,1│ 0,4│   │   10    │
            │           │ II  │  5   │100 │57,4│40,7│32,8│26,9│19,0│11,5 │ 6,6│ 4,3│ 1,3│   │   11    │ 4,2
            │           │     │      │100 │55,8│40,9│32,7│26,4│21,5│17,2 │11,9│ 5,6│    │   │   15    │
            │           │ III │  5   │100 │56,4│41,0│33,0│26,3│20,8│13,5 │ 5,4│ 3,2│ 0,6│   │   11    │ 4,0
            │           │     │      │100 │63,4│46,6│36,2│30,7│21,4│17,2 │13,3│ 9,7│ 5,8│1,9│   17    │
            │           │ IV  │  3   │100 │65,9│52,6│39,9│31,6│23,5│17,5 │10,8│ 6,4│ 2,8│0,6│   15    │ 3,8
            │           │     │      │100 │48,7│31,8│22,8│16,7│ 7,2│ 3,9 │ 1,9│ 0,3│ 0,3│   │    9    │
            │           │  V  │  3   │100 │60,1│45,3│34,6│29,5│20,4│13,0 │ 8,5│ 3,7│ 1,1│   │   15    │ 3,6
            │           │     │      │100 │49,0│30,5│21,4│13,4│ 4,3│ 2,0 │ 0,3│    │    │   │   10    │
            │           │ VI  │  3   │100 │56,6│42,0│34,1│24,9│15,4│ 8,7 │ 4,9│ 1,6│ 0,8│0,3│   14    │ 3,2
            │           │     │      │100 │52,7│31,4│23,2│15,4│ 6,5│ 2,7 │ 1,4│    │    │   │    9    │
            │           │ VII │  3   │100 │55,5│38,7│28,8│21,6│13,5│ 8,1 │ 4,7│ 2,3│ 0,4│   │    9    │ 3,0
            │           │     │      │100 │50,1│32,1│24,2│18,9│ 6,1│ 3,6 │ 1,4│ 0,2│    │   │    6    │
            │           │VIII │  3   │100 │58,8│41,4│32,8│25,2│14,5│10,9 │ 7,2│ 4,1│ 2,1│0,2│   11    │ 2,8
            │           │     │      │100 │53,2│33,5│24,7│17,6│ 9,7│ 4,3 │ 1,7│ 1,1│ 0,4│0,2│    7    │
            │           │ IX  │  3   │100 │68,8│52,5│43,7│34,7│25,1│19,8 │12,5│ 7,3│ 3,2│1,4│   18    │ 3,4
            │           │     │      │100 │53,9│35,4│25,6│17,0│ 8,6│ 4,6 │ 1,4│ 0,3│    │   │    7    │
            │           │  X  │  3   │100 │72,5│59,9│50,7│45,1│35,6│28,5 │16,2│10,9│ 7,0│1,8│   24    │ 3,8
            │           │     │      │100 │47,9│29,3│21,4│17,9│10,0│ 5,9 │ 1,4│    │    │   │    7    │
            │           │ XI  │  3   │100 │62,4│55,2│48,8│44,4│34,8│29,2 │21,2│16,4│11,6│2,4│   25    │ 3,9
            │           │     │      │100 │53,7│33,7│25,9│16,1│ 9,8│ 5,9 │ 2,7│ 1,2│ 0,4│   │    7    │
            │           │ XII │  3   │100 │69,2│53,5│47,2│42,1│34,6│28,9 │22,0│16,4│ 7,5│3,1│   37    │ 4,0
            │           │     │      │100 │47,2│33,7│22,7│18,4│11,0│ 8,0 │ 4,9│ 2,5│ 2,5│1,2│   15    │
 Умеренно   │Владивосток│  I  │  3   │100 │63,2│45,3│27,4│20,0│12,1│ 7,4 │ 4,7│ 3,4│ 0,8│   │   10    │ 3,5
влажный     │           │     │      │100 │63,1│45,4│34,6│26,9│15,0│ 8,2 │ 5,3│ 2,1│ 0,8│   │   10    │
            │           │ II  │  3   │100 │61,7│44,2│24,0│15,8│ 8,4│ 3,2 │ 1,2│ 0,7│ 0,5│   │    8    │ 3,5
            │           │     │      │100 │60,8│45,4│35,7│27,5│12,4│ 5,7 │ 2,2│ 0,2│ 0,2│   │    9    │
            │           │ III │  3   │100 │65,1│50,3│34,7│20,9│ 7,7│ 5,2 │ 2,0│ 0,7│ 0,3│   │    9    │ 3,8
            │           │     │      │100 │59,8│45,9│35,4│27,4│ 7,1│ 2,5 │ 1,4│ 0,2│    │   │    8    │
            │           │ IV  │  3   │100 │60,5│44,7│34,8│22,4│ 8,5│ 5,8 │ 1,4│ 0,2│    │   │    8    │ 3,7
            │           │     │      │100 │59,0│39,2│30,2│19,4│ 3,1│ 0,2 │    │    │    │   │    7    │
            │           │  V  │  3   │100 │59,6│45,8│30,4│17,2│ 4,8│ 1,3 │ 0,4│ 0,2│    │   │    7    │ 3,4
            │           │     │      │100 │57,1│42,0│29,9│21,0│ 2,8│ 0,4 │ 0,2│    │    │   │    7    │
            │           │ VI  │  3   │100 │60,5│43,0│27,1│17,9│ 6,5│ 2,6 │ 1,6│ 0,2│    │   │    7    │ 3,1
            │           │     │      │100 │59,7│44,4│33,3│22,4│ 4,1│ 1,0 │ 0,4│    │    │   │    7    │
            │           │ VII │  3   │100 │61,3│43,6│27,3│15,6│ 5,5│ 3,2 │ 0,8│    │    │   │    7    │ 2,6
            │           │     │      │100 │64,2│51,1│42,5│31,5│ 7,3│ 1,7 │ 1,1│ 0,4│ 0,2│   │    9    │
            │           │VIII │  3   │100 │50,2│31,8│19,2│8,6 │ 2,7│ 1,3 │ 0,6│    │    │   │    5    │ 2,4
            │           │     │      │100 │64,1│51,6│42,5│35,4│14,6│ 6,2 │ 3,8│    │    │   │   10    │
            │           │ IX  │  3   │100 │57,8│40,3│24,3│13,1│ 5,3│ 3,4 │ 0,7│ 0,2│    │   │    7    │ 2,7
            │           │     │      │100 │68,6│55,9│47,5│43,1│18,1│ 5,1 │ 2,5│ 0,5│    │   │   11    │
            │           │  X  │  3   │100 │59,2│39,2│25,4│14,5│ 7,5│ 2,7 │ 1,6│    │    │   │    7    │ 3,1
            │           │     │      │100 │65,3│50,7│42,0│34,5│14,2│ 4,1 │ 2,5│ 0,9│ 0,2│   │   10    │
            │           │ XI  │  3   │100 │60,3│39,2│23,2│16,3│ 7,5│ 4,8 │ 2,7│ 0,5│ 0,5│   │    7    │ 3,3
            │           │     │      │100 │69,8│54,4│43,7│34,8│20,5│12,9 │ 6,2│ 1,3│ 0,3│   │   12    │
            │           │ XII │  3   │100 │58,0│37,5│20,7│12,9│ 6,6│ 5,2 │ 2,6│ 1,3│ 0,3│   │    7    │ 3,2
            │           │     │      │100 │63,0│49,7│40,4│32,7│21,3│13,3 │ 6,6│ 2,9│ 1,1│   │   12    │
 Умеренно   │Киев       │  I  │  3   │100 │62,0│46,7│40,4│34,1│28,2│23,1 │16,5│10,6│ 6,3│2,0│   20    │ 2,9
теплый      │           │     │      │100 │53,7│35,5│26,3│19,7│11,6│ 6,6 │ 3,5│ 1,5│    │   │    8    │
            │           │ II  │      │100 │75,2│62,9│54,5│46,0│37,6│29,2 │19,3│11,9│ 5,9│2,0│   24    │ 3,2
            │           │     │      │100 │59,0│37,6│27,3│20,0│10,2│ 6,8 │ 3,9│ 1,5│    │   │    8    │
            │           │ III │  3   │100 │72,2│56,0│46,8│39,8│29,6│26,4 │19,4│14,8│ 9,7│3,7│   26    │ 3,2
            │           │     │      │100 │59,4│39,7│26,5│19,6│11,0│ 5,9 │ 2,7│ 0,9│    │   │    8    │
            │           │ IV  │  3   │100 │70,2│56,8│46,2│39,4│27,4│19,9 │12,3│ 6,5│ 2,1│   │   16    │ 3,0
            │           │     │      │100 │55,6│38,3│26,8│19,0│ 7,1│ 2,7 │ 1,4│ 0,3│    │   │    7    │
            │           │  V  │  3   │100 │67,7│50,3│40,6│31,5│22,0│14,5 │ 9,9│ 4,8│ 1,1│0,3│   13    │ 2,7
            │           │     │      │100 │48,4│32,1│24,1│16,6│ 6,1│ 3,2 │ 1,6│ 0,3│    │   │    6    │
            │           │ VI  │  3   │100 │61,1│46,9│37,1│28,3│15,5│ 9,8 │ 5,2│ 2,9│ 0,5│   │   11    │ 2,4
            │           │     │      │100 │56,1│34,9│25,2│16,9│ 4,0│ 1,2 │ 0,2│    │    │   │    6    │
            │           │ VII │  3   │100 │62,8│48,9│36,2│26,9│14,2│ 8,2 │ 5,5│ 3,0│ 0,7│   │   11    │ 2,3
            │           │     │      │100 │54,8│40,0│30,1│19,5│ 7,2│ 3,7 │ 2,0│ 0,5│    │   │    7    │
            │           │VIII │      │100 │64,9│45,7│35,3│27,9│15,9│ 9,4 │ 5,0│ 1,9│ 0,7│0,5│   11    │ 2,2
            │           │     │      │100 │53,5│33,9│22,3│16,8│ 6,7│ 3,6 │ 1,2│ 0,5│    │   │    7    │
            │           │ IX  │  3   │100 │64,8│51,2│34,6│24,4│15,1│ 9,6 │ 6,4│ 3,2│ 0,9│   │   11    │ 2,2
            │           │     │      │100 │63,3│43,7│35,3│28,3│12,0│ 5,2 │ 3,2│ 1,5│ 0,6│   │    9    │
            │           │  X  │  3   │100 │71,7│50,3│40,6│33,6│25,2│17,5 │12,6│ 8,4│ 4,2│1,4│   17    │ 2,5
            │           │     │      │100 │62,7│46,0│33,1│23,7│10,5│ 6,6 │ 3,1│ 0,3│    │   │    9    │
            │           │ XI  │  3   │100 │70,1│61,0│56,1│51,2│42,7│36,6 │23,8│17,1│10,4│4,9│   32    │ 2,8
            │           │     │      │100 │60,7│41,1│31,0│24,4│12,5│ 6,5 │ 4,2│ 1,8│ 0,6│   │   10    │
            │           │ XII │  3   │100 │63,1│55,4│49,5│43,2│37,8│32,4 │19,4│15,3│ 7,7│2,3│   25    │ 2,8
            │           │     │      │100 │51,8│32,5│23,2│17,5│ 9,6│ 4,8 │ 1,8│ 1,3│    │   │    7    │
 Умеренно   │Минск      │  I  │  5   │100 │75,4│60,2│49,2│42,4│30,5│24,6 │12,7│ 8,5│ 2,5│0,8│   18    │ 4,9
теплый      │           │     │      │100 │74,1│60,3│50,0│41,4│31,9│25,9 │13,8│ 7,8│ 5,2│   │   44    │
влажный     │           │ II  │  5   │100 │71,8│53,8│41,0│29,5│23,1│16,7 │10,3│ 5,1│ 1,3│   │   20    │ 5,0
            │           │     │      │100 │86,5│64,9│54,1│41,9│36,5│28,4 │14,9│ 9,5│ 4,1│1,4│   64    │
            │           │ III │  5   │100 │77,9│59,7│53,2│44,2│28,6│16,9 │10,4│ 5,2│ 1,3│   │   16    │ 4,7
            │           │     │      │100 │79,2│62,3│53,2│42,4│33,8│27,3 │16,9│ 9,1│ 5,2│2,6│   77    │
            │           │ IV  │  5   │100 │72,0│46,1│32,6│20,7│12,4│10,4 │ 6,7│ 4,1│ 0,5│   │   14    │ 4,4
            │           │     │      │100 │83,6│72,5│64,6│57,1│33,9│24,9 │17,5│11,6│ 7,4│1,1│   22    │
            │           │  V  │  5   │100 │66,5│46,5│34,2│20,0│10,0│ 6,5 │ 1,9│ 0,8│    │   │    9    │ 4,1
            │           │     │      │100 │79,5│68,5│61,0│54,3│33,5│20,5 │14,6│ 5,1│ 2,5│   │   20    │
            │           │ VI  │  3   │100 │76,2│63,7│50,5│39,3│21,1│11,2 │ 5,9│ 2,3│ 1,0│   │   13    │ 3,9
            │           │     │      │100 │64,8│53,0│41,8│29,9│ 8,6│ 4,6 │ 3,6│ 0,3│    │   │   10    │
            │           │ VII │  3   │100 │73,8│59,5│45,6│31,3│21,0│14,3 │ 8,7│ 6,3│ 1,6│   │   16    │ 3,6
            │           │     │      │100 │71,8│57,5│46,0│34,5│13,9│ 5,6 │ 3,2│ 0,8│    │   │   13    │
            │           │VIII │  3   │100 │80,5│65,6│53,5│40,2│23,8│14,1 │ 9,8│ 5,5│ 2,3│0,4│   17    │ 3,5
            │           │     │      │100 │71,1│50,0│41,8│32,0│12,9│ 7,4 │ 4,7│ 2,3│    │   │   11    │
            │           │ IX  │  3   │100 │79,7│66,1│51,1│40,5│24,7│20,7 │13,7│ 8,8│ 2,6│0,4│   18    │ 3,7
            │           │     │      │100 │80,9│61,7│49,6│40,4│17,4│ 9,6 │ 5,2│ 2,6│    │   │   13    │
            │           │  X  │  5   │100 │77,8│58,7│40,7│31,7│22,8│14,4 │ 8,4│ 4,2│ 1,2│   │   14    │ 4,3
            │           │     │      │100 │81,1│67,7│59,1│52,4│39,6│28,0 │22,6│13,4│ 7,3│0,6│   30    │
            │           │ XI  │  5   │100 │77,3│61,8│54,5│49,1│38,2│29,1 │20,0│15,5│ 5,5│0,9│   31    │ 4,8
            │           │     │      │100 │80,4│61,7│51,4│44,9│35,5│29,9 │19,6│13,1│ 3,7│0,9│   35    │
            │           │ XII │  5   │100 │79,1│65,4│57,5│51,0│35,3│27,5 │17,6│11,1│ 3,9│0,7│   20    │ 5,0
            │           │     │      │100 │77,9│69,5│58,4│51,9│42,2│32,5 │25,3│16,2│ 8,4│1,9│   26    │
            │Таллин     │  I  │  6   │100 │74,7│63,5│49,4│44,7│37,6│30,0 │17,6│10,0│ 2,4│1,2│   21    │ 6,3
            │           │     │      │100 │80,1│66,3│54,8│47,6│34,3│25,3 │15,1│13,3│ 6,0│0,6│   22    │
            │           │ II  │  5   │100 │81,6│66,7│53,4│45,4│35,6│27,6 │17,8│ 9,2│ 4,6│   │   19    │ 5,4
            │           │     │      │100 │72,8│61,3│48,6│39,9│30,1│26,0 │12,7│ 6,9│ 4,0│0,6│   18    │
            │           │ III │  5   │100 │74,9│58,0│44,9│38,2│28,5│25,1 │14,5│ 7,2│ 2,9│   │   17    │ 5,3
            │           │     │      │100 │76,0│62,3│50,5│44,6│30,4│19,6 │12,7│ 8,3│ 2,9│0,5│   18    │
            │           │ IV  │  5   │100 │77,8│64,2│47,6│35,4│24,1│18,9 │10,8│ 6,6│ 2,4│0,5│   16    │ 5,4
            │           │     │      │100 │78,8│63,7│57,1│47,2│32,1│19,3 │13,7│ 5,2│ 1,4│   │   17    │
            │           │  V  │  5   │100 │69,7│49,0│33,7│25,3│16,0│ 9,3 │ 6,3│ 4,0│ 0,3│   │   11    │ 5,1
            │           │     │      │100 │71,8│55,0│49,0│40,6│24,2│14,4 │ 8,4│ 3,7│ 0,7│   │   14    │
            │           │ VI  │  5   │100 │66,8│51,4│40,7│32,9│18,2│12,5 │ 8,2│ 3,2│ 0,7│0,4│   12    │ 5,0
            │           │     │      │100 │72,1│59,8│47,8│39,9│18,8│11,2 │ 7,6│ 3,6│ 1,4│   │   13    │
            │           │ VII │  5   │100 │64,1│46,9│33,1│22,4│13,4│ 8,3 │ 4,8│ 1,7│ 0,3│   │   10    │ 4,8
            │           │     │      │100 │71,2│58,3│45,5│38,5│24,7│14,6 │ 9,4│ 5,2│ 1,7│0,3│   15    │
            │           │VIII │  5   │100 │64,4│44,1│33,6│28,3│16,2│ 1,3 │ 7,7│ 4,0│ 2,0│0,4│   12    │ 4,7
            │           │     │      │100 │74,0│63,4│52,8│45,5│27,6│19,1 │14,2│ 8,1│ 1,6│0,4│   17    │
            │           │ IX  │  5   │100 │68,0│49,8│40,2│33,2│23,7│17,0 │10,4│ 6,2│ 1,2│0,4│   14    │ 5,0
            │           │     │      │100 │72,1│54,2│43,3│37,1│22,9│16,2 │11,2│ 7,1│ 2,5│   │   15    │
            │           │  X  │  6   │100 │71,0│54,8│44,8│37,1│27,1│19,5 │ 1,9│ 6,2│ 1,0│0,5│   15    │ 5,9
            │           │     │      │100 │74,9│61,6│53,6│46,4│30,8│22,7 │13,3│10,4│ 3,8│0,5│   19    │
            │           │ XI  │  6   │100 │64,0│49,2│41,3│33,9│28,6│21,7 │10,6│ 7,4│ 3,7│1,1│   16    │ 6,3
            │           │     │      │100 │73,0│60,3│51,3│45,0│32,3│24,9 │17,5│ 9,0│ 5,8│1,6│   21    │
            │           │ XII │  6   │100 │77,1│66,2│56,1│50,3│33,1│24,8 │17,8│12,1│ 6,4│1,3│   22    │ 6,4
            │           │     │      │100 │72,7│59,7│53,9│46,8│36,4│33,1 │22,7│ 9,7│ 4,5│2,6│   25    │
 Умеренно   │Одесса     │  I  │  6   │100 │60,0│40,9│30,9│24,5│16,4│10,9 │ 6,8│ 4,1│ 1,4│   │   11    │ 6,2
теплый с    │           │     │      │100 │67,1│56,6│47,5│40,6│34,2│27,4 │17,8│10,5│ 4,1│0,5│   22    │
мягкой зимой│           │ II  │  6   │100 │66,7│46,5│34,3│28,2│17,4│11,7 │ 6,6│ 3,3│ 1,4│   │   13    │ 6,1
            │           │     │      │100 │71,6│53,6│46,9│39,3│25,6│19,4 │11,8│ 8,1│ 4,7│1,9│   17    │
            │           │ III │  6   │100 │68,8│50,7│36,6│27,9│16,7│12,3 │ 6,5│ 3,6│ 2,2│0,7│   12    │ 6,2
            │           │     │      │100 │70,3│59,7│47,3│37,4│24,5│14,3 │ 8,4│ 5,5│ 2,2│0,7│   14    │
            │           │ IV  │  5   │100 │70,2│59,0│43,3│26,9│16,1│ 8,9 │ 4,3│ 2,3│ 0,7│   │   11    │ 5,2
            │           │     │      │100 │72,6│56,4│49,8│39,3│18,5│10,6 │ 5,6│ 2,3│ 0,3│   │   12    │
            │           │  V  │  5   │100 │66,6│46,8│36,6│22,1│ 8,4│ 3,4 │ 0,8│ 0,3│    │   │    8    │ 4,7
            │           │     │      │100 │69,3│56,0│47,7│34,9│14,9│ 7,5 │ 3,5│ 1,3│ 0,5│   │   11    │
            │           │ VI  │  5   │100 │61,4│42,7│28,7│18,4│ 8,8│ 5,3 │ 3,2│ 0,9│    │   │    8    │ 4,4
            │           │     │      │100 │74,8│62,0│54,0│41,8│22,6│10,7 │ 6,5│ 0,3│    │   │   13    │
            │           │ VII │  5   │100 │55,1│34,6│22,2│14,4│ 5,0│ 2,5 │ 0,6│ 0,3│ 0,3│   │    6    │ 4,2
            │           │     │      │100 │71,4│62,2│53,8│44,3│21,6│11,5 │ 7,6│ 3,9│ 1,7│0,3│   14    │
            │           │VIII │  5   │100 │64,8│48,6│31,4│20,3│ 7,0│ 3,3 │ 1,3│    │    │   │    8    │ 4,2
            │           │     │      │100 │79,4│65,6│58,8│49,2│24,8│13,2 │ 9,0│ 4,2│ 1,6│   │   15    │
            │           │ IX  │  5   │100 │68,2│44,5│29,0│15,9│ 6,9│ 4,9 │ 2,0│ 0,4│ 0,4│   │   12    │ 4,6
            │           │     │      │100 │77,7│64,5│58,3│50,8│24,4│14,5 │10,3│ 3,3│ 0,8│   │   17    │
            │           │  X  │  6   │100 │58,6│41,1│26,2│15,6│ 7,6│ 4,6 │ 2,3│ 0,8│    │   │    7    │ 5,6
            │           │     │      │100 │72,4│60,6│53,9│47,6│31,9│24,0 │17,7│11,0│ 4,7│0,8│   21    │
            │           │ XI  │  6   │100 │59,5│45,3│36,4│25,5│16,6│11,7 │ 6,9│ 3,2│ 1,2│   │   10    │ 6,3
            │           │     │      │100 │67,8│54,8│46,9│39,7│30,1│21,3 │15,5│ 9,6│ 3,3│   │   18    │
            │           │ XII │  6   │100 │60,1│41,7│28,9│23,7│15,4│11,4 │ 5,7│ 3,9│ 1,8│0,9│   11    │ 6,5
            │           │     │      │100 │74,1│55,8│44,6│40,2│33,5│25,0 │12,9│10,3│ 5,8│0,9│   21    │
 Жаркий     │Ташкент    │  I  │  1   │100 │68,6│50,0│37,5│32,6│21,4│15,8 │ 9,9│ 5,9│ 2,2│   │   15    │ 2,0
сухой       │           │     │      │100 │51,8│35,9│23,9│19,0│11,3│ 5,5 │ 2,8│ 0,6│    │   │    8    │
            │           │ II  │  3   │100 │47,9│24,6│13,5│8,6 │ 3,4│ 1,1 │ 0,9│ 0,3│    │   │    5    │ 2,1
            │           │     │      │100 │57,0│39,8│32,0│25,3│18,3│13,1 │ 7,3│ 5,5│ 2,6│0,9│   14    │
            │           │ III │  3   │100 │52,4│26,0│17,1│10,2│ 3,6│ 2,6 │    │    │    │   │    5    │ 2,3
            │           │     │      │100 │64,7│42,0│31,9│24,2│18,1│12,3 │ 7,7│ 4,6│ 1,9│0,2│   12    │
            │           │ IV  │  3   │100 │51,6│29,7│17,3│10,0│ 3,3│ 1,20│    │    │    │   │    5    │ 2,1
            │           │     │      │100 │63,9│43,9│33,5│27,4│17,0│11,8 │ 6,4│ 3,5│ 1,4│0,2│   11    │
            │           │  V  │  3   │100 │54,3│28,2│16,1│9,5 │ 3,6│ 1,4 │ 0,6│ 0,2│    │   │    5    │ 2,0
            │           │     │      │100 │60,9│39,9│29,4│23,9│15,0│ 8,7 │ 4,5│ 2,0│ 0,2│   │    9    │
            │           │ VI  │  1   │100 │75,2│59,7│49,8│39,9│25,7│18,2 │10,6│ 8,3│ 4,0│1,7│   19    │ 1,9
            │           │     │      │100 │37,5│16,3│ 8,8│3,6 │ 1,3│ 0,3 │    │    │    │   │    4    │
            │           │ VII │  1   │100 │73,9│61,3│51,8│39,8│29,6│18,7 │12,0│ 7,4│ 4,6│1,8│   21    │ 1,7
            │           │     │      │100 │47,9│26,0│10,3│4,8 │    │     │    │    │    │   │    4    │
            │           │VIII │  1   │100 │79,8│65,6│54,6│41,8│28,7│17,7 │11,0│ 6,4│ 2,6│1,1│   21    │ 1,7
            │           │     │      │100 │48,4│22,5│12,1│5,9 │ 1,4│ 0,3 │    │    │    │   │    4    │
            │           │ IX  │  1   │100 │79,9│63,3│48,6│37,8│26,6│17,0 │11,2│ 7,7│ 4,6│2,3│   23    │ 1,7
            │           │     │      │100 │51,5│26,7│13,0│6,5 │ 1,5│ 0,4 │    │    │    │   │    5    │
            │           │  X  │  1   │100 │79,4│61,1│47,4│36,9│23,9│16,0 │11,1│ 8,5│ 4,6│0,7│   17    │ 1,6
            │           │     │      │100 │51,3│29,8│18,9│13,8│ 7,4│ 4,2 │ 1,0│ 0,6│    │   │    6    │
            │           │ XI  │  1   │100 │72,2│53,0│42,9│34,9│22,2│11,8 │ 8,0│ 4,7│ 2,1│0,6│   15    │ 1,6
            │           │     │      │100 │50,9│29,1│18,8│15,0│ 7,6│ 4,4 │ 1,2│    │    │   │    6    │
            │           │ XII │  1   │100 │64,4│45,8│33,2│25,4│17,5│13,4 │ 6,7│ 4,7│ 2,6│1,2│   14    │ 1,7
            │           │     │      │100 │50,9│33,5│24,6│17,9│11,6│ 6,9 │ 2,6│ 0,3│    │   │    7    │
 Очень      │Ашхабад    │  I  │  1   │100 │71,8│55,5│41,0│28,7│16,6│10,7 │ 4,3│ 2,1│ 0,5│0,2│   11    │ 1,9
жаркий сухой│           │     │      │100 │56,3│32,2│22,2│12,6│ 4,3│ 2,1 │ 1,0│ 0,2│    │   │    6    │
            │           │ II  │  1   │100 │71,4│55,9│39,7│30,0│13,3│ 8,1 │ 3,2│ 1,2│ 0,5│   │   11    │ 2,0
            │           │     │      │100 │57,8│33,8│19,6│12,5│ 2,7│ 1,2 │ 0,2│    │    │   │    6    │
            │           │ III │  3   │100 │53,7│32,6│20,8│13,5│ 5,2│ 2,8 │ 0,9│    │    │   │    6    │ 2,3
            │           │     │      │100 │71,0│55,8│45,9│33,8│16,9│ 9,4 │ 4,3│ 1,9│ 0,7│   │   11    │
            │           │ IV  │  3   │100 │53,4│32,7│20,2│12,9│ 4,5│ 0,7 │ 0,2│    │    │   │    6    │ 2,0
            │           │     │      │100 │71,6│56,8│43,7│34,4│17,7│10,3 │ 3,6│ 1,4│    │   │   11    │
            │           │  V  │  3   │100 │51,8│30,6│22,3│15,0│ 4,2│ 1,6 │ 0,4│ 0,2│    │   │    6    │ 2,4
            │           │     │      │100 │64,4│44,6│34,6│24,6│11,2│ 5,4 │ 2,4│ 0,8│ 0,2│   │    9    │
            │           │ VI  │  3   │100 │60,0│33,9│24,9│15,3│ 6,9│ 2,3 │ 0,9│ 0,5│    │   │    7    │ 2,6
            │           │     │      │100 │65,7│50,3│36,9│27,4│11,8│ 6,0 │ 2,6│ 1,2│ 0,2│   │   10    │
            │           │ VII │  3   │100 │56,6│36,6│24,3│16,4│ 8,4│ 3,4 │ 1,4│ 0,2│    │   │    7    │ 2,5
            │           │     │      │100 │69,1│50,9│39,9│29,0│12,2│ 6,2 │ 3,9│ 1,6│    │   │   10    │
            │           │VIII │  3   │100 │58,4│36,8│27,7│14,0│ 4,6│ 1,8 │ 0,5│    │    │   │    6    │ 2,2
            │           │     │      │100 │67,0│52,2│40,4│33,5│15,0│ 6,9 │ 4,8│ 1,6│    │   │   10    │
            │           │ IX  │  1   │100 │70,2│58,4│46,8│32,6│18,3│13,8 │ 7,7│ 3,6│ 0,8│   │   13    │ 2,0
            │           │     │      │100 │54,2│32,6│21,9│11,8│ 2,6│ 0,8 │ 0,8│    │    │   │    6    │
            │           │  X  │  1   │100 │69,7│54,2│40,5│24,5│13,2│ 6,9 │ 1,9│ 0,2│ 0,2│   │    9    │ 1,8
            │           │     │      │100 │66,3│46,6│35,1│24,1│ 5,2│ 0,5 │ 0,2│    │    │   │    8    │
            │           │ XI  │  1   │100 │65,7│46,3│30,9│18,7│10,2│ 5,9 │ 2,7│ 1,6│    │   │    8    │ 1,8
            │           │     │      │100 │63,5│44,3│31,5│23,5│ 6,8│ 1,6 │ 0,9│    │    │   │    7    │
            │           │ XII │  1   │100 │60,5│41,4│28,4│20,4│10,8│ 5,9 │ 3,3│ 1,1│ 0,4│   │    8    │ 1,8
            │           │     │      │100 │63,7│38,7│27,0│19,8│ 7,6│ 3,7 │ 1,1│ 0,4│ 0,2│   │    7    │

Повторяемость непрерывной продолжительности для указанных периодов приведена в интегральном виде для скорости ветра выше и ниже заданного уровня.

11. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ПЫЛЬНЫМ БУРЯМ

11.1. Карта-схема районирования территории СССР по числу дней с пыльными бурями за год приведена на черт. 6.

Районирование территории СССР
по числу дней с пыльными бурями

Черт. 6

12. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
ПО СОЧЕТАНИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

12.1. Продолжительность (не непрерывная) сочетания температуры в интервалах 5 °C и относительной влажности воздуха в интервалах 5% за год по четырехсрочным наблюдениям приведена в табл. 25.

Таблица 25

КонсультантПлюс: примечание.
Символ "", данный в официальном тексте документа, в электронной версии документа заменен знаком "*".

────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климатиче-  │Темпе-  │            Продолжительность сочетания температуры и относительной
ский район, │ратура  │                          влажности воздуха за год, ч
пункт       │воздуха,├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            │°C      │                       Относительная влажность воздуха, %
            │        ├───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────
            │        │1 -│6 -│11 -│16 -│21 -│26 -│31 -│36 -│41 -│46 -│51 -│56 -│61 -│66 -│71 -│76 -│81 - │86 -│91 -│96 - │Сумма
            │        │  5│ 10│  15│  20│  25│  30│  35│  40│  45│  50│  55│  60│  65│  70│  75│  80│  85 │  90│  95│  100│
────────────┼────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────
 Очень      │От -59,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  9 │  4 │  4 │     │    │    │     │  18
холодный,   │до -55,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Якутск      │От -54,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │ 97 │ 81 │ 14 │   2 │  * │    │     │ 195
            │до -50,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -49,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  2 │130 │240 │ 50 │  10 │    │    │     │ 432
            │до -45,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  * │    │    │  1 │  4 │ 87 │348 │119 │  26 │  1 │    │     │ 586
            │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  3 │ 12 │ 57 │306 │197 │  31 │  7 │    │     │ 613
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  6 │ 19 │ 53 │148 │227 │  49 │ 14 │    │     │ 517
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  2 │  6 │ 14 │ 23 │ 40 │ 85 │159 │ 101 │ 23 │  1 │   1 │ 464
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │  * │  * │  1 │  4 │  8 │ 14 │ 22 │ 23 │ 36 │ 56 │ 94 │  98 │ 54 │  9 │   2 │ 421
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │  * │  2 │  3 │  8 │ 10 │ 20 │ 23 │ 30 │ 34 │ 41 │ 49 │  72 │ 56 │ 20 │   4 │ 372
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │  1 │  3 │  8 │ 14 │ 14 │ 30 │ 35 │ 31 │ 34 │ 37 │ 40 │  40 │ 48 │ 39 │  15 │ 389
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │  2 │  7 │ 14 │ 29 │ 28 │ 37 │ 35 │ 35 │ 34 │ 35 │ 36 │  42 │ 43 │ 42 │  28 │ 447
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │  * │  2 │  5 │ 15 │ 22 │ 35 │ 47 │ 42 │ 46 │ 50 │ 49 │ 48 │ 50 │  49 │ 54 │ 49 │  40 │ 603
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  1 │  3 │ 14 │ 21 │ 34 │ 38 │ 44 │ 52 │ 54 │ 50 │ 47 │ 53 │ 46 │  49 │ 56 │ 66 │  53 │ 681
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │ * │  * │  5 │ 14 │ 27 │ 34 │ 43 │ 38 │ 44 │ 45 │ 41 │ 46 │ 54 │ 64 │ 60 │  62 │ 63 │ 39 │  37 │ 736
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │ * │  2 │  8 │ 20 │ 30 │ 45 │ 44 │ 36 │ 44 │ 57 │ 62 │ 63 │ 73 │ 76 │ 72 │  64 │ 69 │ 76 │  33 │ 874
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ * │  3 │ 12 │ 27 │ 33 │ 47 │ 58 │ 60 │ 60 │ 64 │ 62 │ 56 │ 53 │ 53 │ 40 │  33 │ 34 │ 21 │  14 │ 730
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │  3 │  8 │ 26 │ 42 │ 53 │ 64 │ 53 │ 54 │ 40 │ 37 │ 29 │ 19 │ 14 │  7 │   5 │  3 │  1 │     │ 458
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │  2 │  9 │ 22 │ 30 │ 38 │ 36 │ 21 │ 16 │ 11 │  3 │  2 │  1 │  * │    │     │    │    │     │ 191
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │  1 │  3 │  8 │  8 │  8 │  7 │  3 │  1 │  * │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  39
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │ 11 │ 46 │122 │192 │273 │334 │339 │372 │419 │444 │477 │916 │1689│1264│ 733 │525 │388 │ 227 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Очень      │От -64,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │   8
холодный,   │до -60,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Оймякон     │От -59,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  3 │  2 │  3 │     │    │    │     │ 119
            │до -55,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -54,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  8 │ 21 │ 76 │ 14 │     │    │    │     │ 691
            │до -50,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -49,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 33 │ 89 │397 │168 │   4 │    │    │     │ 705
            │до -45,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  8 │ 78 │317 │286 │  16 │    │    │     │ 626
            │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  4 │ 44 │246 │279 │  53 │    │    │     │ 629
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │  4 │  7 │ 35 │165 │326 │  90 │  2 │    │     │ 509
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  2 │  8 │ 24 │ 97 │237 │ 120 │ 20 │  * │     │ 410
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │  2 │  5 │ 16 │ 25 │ 66 │134 │ 117 │ 40 │  5 │     │ 352
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │  * │ 1  │  4 │  6 │  8 │ 15 │ 30 │ 37 │ 66 │  99 │ 61 │ 20 │   5 │ 270
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │  * │    │  1 │ 1  │  7 │  7 │ 15 │ 20 │ 27 │ 27 │ 39 │  45 │ 49 │ 21 │  11 │ 335
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │  * │  * │  1 │  2 │ 7  │ 11 │ 19 │ 23 │ 32 │ 23 │ 31 │ 37 │  41 │ 46 │ 41 │  21 │ 389
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │  1 │  2 │  3 │ 8  │ 15 │ 23 │ 31 │ 38 │ 39 │ 28 │ 32 │  36 │ 40 │ 51 │  43 │ 628
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  * │  2 │  4 │  5 │ 12 │ 24 │ 30 │ 34 │ 37 │ 34 │ 32 │ 50 │ 43 │  49 │ 79 │ 85 │ 113 │ 682
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  1 │  3 │ 13 │  9 │ 19 │ 29 │ 44 │ 45 │ 45 │ 41 │ 38 │ 34 │ 46 │  50 │ 77 │ 99 │ 100 │ 784
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │  1 │  8 │ 24 │ 26 │ 38 │ 49 │ 62 │ 42 │ 46 │ 47 │ 59 │ 58 │ 52 │  66 │ 68 │ 83 │  71 │ 834
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │  * │  2 │ 16 │ 38 │ 40 │ 52 │ 46 │ 59 │ 66 │ 64 │ 68 │ 75 │ 68 │ 51 │  55 │ 51 │ 53 │  53 │ 500
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │  1 │  7 │ 22 │ 32 │ 49 │ 68 │ 65 │ 58 │ 48 │ 49 │ 33 │ 25 │ 18 │ 14 │  11 │  4 │  2 │   * │ 265
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │  1 │  5 │  8 │ 40 │ 48 │ 36 │ 28 │ 21 │ 14 │  7 │  4 │  2 │  2 │   1 │  * │    │     │  30
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │

    КонсультантПлюс: примечание.
    Положение  строк  в  таблице  дано в соответствии с официальным текстом
документа.

            │        │   │   │    │    │    │    │  5 │  4 │  4 │  * │  1 │  2 │  * │  * │    │  * │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │  1 │ 12 │ 56 │120 │177 │247 │270 │318 │315 │345 │419 │671 │1719│1829│ 853 │537 │460 │ 417 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Холодный,  │От -49,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  1 │     │    │  * │     │   4
Салехард    │до -45,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  3 │ 23 │ 16 │   1 │    │    │     │  48
            │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  2 │ 54 │ 78 │  12 │  3 │  1 │     │ 150
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │    │  1 │  5 │ 65 │192 │  93 │  9 │  3 │   1 │ 369
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │  * │  2 │ 12 │ 47 │227 │ 221 │ 36 │  4 │   2 │ 551
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  2 │  5 │ 23 │ 52 │126 │ 316 │189 │ 25 │   4 │ 742
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  4 │ 11 │ 25 │ 55 │104 │ 202 │276 │ 93 │   8 │ 779
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │  3 │  8 │ 11 │ 35 │ 72 │102 │ 136 │205 │148 │  57 │ 777
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  3 │  9 │ 26 │ 41 │ 76 │108 │ 130 │147 │164 │  73 │ 778
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │    │  * │  2 │  4 │  9 │ 20 │ 39 │ 70 │ 97 │123 │ 144 │152 │151 │ 140 │ 951
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │    │    │    │  * │  2 │  5 │ 14 │ 29 │ 55 │ 86 │118 │147 │ 163 │159 │160 │ 170 │1108
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │    │    │    │  1 │  4 │ 14 │ 34 │ 52 │ 75 │110 │123 │143 │ 135 │130 │125 │ 102 │1048
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │    │    │  * │  2 │  4 │ 11 │ 30 │ 52 │ 71 │ 81 │ 91 │ 96 │ 90 │  95 │ 94 │ 93 │  60 │ 870
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │    │    │  1 │  4 │ 11 │ 21 │ 32 │ 39 │ 39 │ 43 │ 37 │ 44 │ 44 │  37 │ 39 │ 24 │   9 │ 424
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │    │  * │  1 │  2 │  8 │ 14 │ 20 │ 18 │ 22 │ 19 │ 16 │ 14 │  9 │   4 │  2 │  * │     │ 149
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │    │  * │  1 │  2 │  4 │  4 │  4 │  4 │  2 │  1 │    │  1 │    │     │    │    │     │  23
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │    │  * │  3 │ 10 │ 28 │ 58 │110 │177 │258 │369 │557 │939 │1510│1689 │1441│991 │ 626 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Арктический│От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  * │    │    │  7 │  5 │   5 │  2 │  3 │     │  22
восточный,  │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
м. Шмидта   │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  1 │  5 │ 28 │ 60 │  52 │ 27 │ 14 │   8 │ 196
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  2 │  6 │ 11 │ 64 │148 │ 182 │138 │ 50 │  30 │ 633
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  2 │  6 │ 12 │ 68 │187 │ 335 │270 │116 │  67 │1063
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  2 │  4 │ 18 │ 61 │118 │ 281 │353 │210 │ 122 │1170
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │  * │  * │    │  1 │  2 │  5 │  5 │ 17 │ 39 │ 65 │ 183 │278 │236 │ 148 │ 979
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │  * │  * │  * │  1 │  2 │  2 │  3 │ 12 │ 16 │ 38 │ 55 │  95 │188 │201 │ 165 │ 778
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │  * │  * │  * │    │  * │  2 │  8 │ 17 │ 21 │ 34 │ 52 │  84 │158 │224 │ 218 │ 818
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  3 │  8 │ 14 │ 26 │ 39 │ 73 │ 130 │239 │354 │  53 │ 942
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │    │    │  1 │  1 │  1 │    │  3 │  5 │ 14 │ 25 │ 50 │ 88 │ 181 │338 │495 │ 475 │1680
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  4 │  6 │ 18 │ 25 │ 36 │ 67 │  69 │ 52 │ 33 │  19 │ 330
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │    │    │    │    │  1 │  * │  2 │  5 │ 11 │ 16 │ 24 │ 19 │ 17 │  12 │  7 │  4 │   1 │ 119
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │    │    │  * │  1 │  1 │  3 │  4 │  5 │  7 │  4 │  2 │  * │  * │     │    │  * │     │  27
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │    │    │  1 │  2 │  1 │  1 │  2 │  1 │  1 │  * │    │    │    │     │    │    │     │   9
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │    │    │  1 │  4 │  4 │  7 │ 15 │ 29 │ 61 │117 │202 │483 │935 │1612 │2050│1940│1306 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Арктический│От -49,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  * │     │    │    │     │   1
западный,   │до -45,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Диксон      │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  3 │  8 │ 15 │   4 │  6 │    │     │  36
            │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  6 │ 13 │ 40 │ 73 │  51 │ 17 │  3 │   2 │ 205
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  6 │ 19 │ 84 │154 │ 178 │116 │ 45 │  14 │ 617
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  3 │ 24 │ 68 │189 │ 194 │200 │ 85 │  31 │ 795
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │  2 │  5 │ 17 │ 55 │128 │ 221 │215 │168 │  80 │ 891
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │  * │  1 │  5 │ 13 │ 40 │ 97 │ 186 │232 │217 │ 135 │ 926
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  6 │ 13 │ 43 │ 84 │ 137 │223 │240 │ 150 │ 898
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  6 │ 14 │ 33 │ 72 │ 134 │193 │220 │ 158 │ 831
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  7 │ 12 │ 29 │ 61 │100 │ 159 │245 │332 │ 343 │1289
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  3 │  8 │ 13 │ 43 │ 86 │ 171 │308 │437 │ 303 │1372
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  * │  1 │  3 │  8 │ 20 │ 39 │ 79 │ 107 │120 │122 │ 183 │ 682
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │    │    │    │  * │  1 │  1 │  2 │  3 │  6 │  9 │ 13 │ 23 │ 23 │  25 │ 24 │ 24 │  19 │ 173
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  1 │  2 │  3 │  8 │  7 │ 8  │  5 │   5 │  3 │  * │   * │  44
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  1 │  1 │  1 │  1 │  1 │    │     │    │    │     │   6
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │    │    │    │  * │  2 │  2 │  4 │  9 │ 30 │ 83 │199 │547 │1105│1572 │1902│1893│1418 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  3 │  3 │     │    │    │     │   6
холодный,   │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Улан-Удэ    │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  2 │  4 │ 24 │ 18 │   4 │    │    │     │  52
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  3 │ 11 │ 51 │ 96 │  45 │  4 │    │     │ 211
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  3 │ 12 │ 23 │ 69 │174 │ 127 │ 20 │  2 │   2 │ 433
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  8 │ 16 │ 43 │ 71 │120 │160 │ 170 │ 79 │  8 │   4 │ 680
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  1 │  8 │ 13 │ 41 │ 66 │100 │118 │132 │ 131 │101 │ 25 │  11 │ 747
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │  1 │  3 │  7 │ 11 │ 19 │ 28 │ 54 │ 84 │ 82 │ 92 │ 89 │  84 │ 71 │ 56 │  12 │ 693
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │  4 │  8 │ 12 │ 18 │ 29 │ 41 │ 65 │ 64 │ 59 │ 63 │ 61 │  54 │ 61 │ 36 │  10 │ 585
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │  1 │  4 │ 11 │ 25 │ 31 │ 47 │ 54 │ 62 │ 78 │ 83 │ 89 │ 68 │ 56 │  61 │ 63 │ 51 │  36 │ 820
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  3 │ 13 │ 24 │ 29 │ 41 │ 60 │ 72 │ 74 │ 80 │ 87 │ 87 │ 83 │ 58 │  62 │ 70 │ 52 │  39 │ 934
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │ * │  3 │ 14 │ 29 │ 40 │ 45 │ 47 │ 47 │ 54 │ 50 │ 43 │ 54 │ 63 │ 69 │ 63 │  55 │ 58 │ 31 │  18 │ 783
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │ * │  6 │ 17 │ 27 │ 34 │ 37 │ 43 │ 43 │ 48 │ 55 │ 58 │ 67 │ 80 │103 │ 98 │ 113 │110 │ 75 │  19 │1033
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ * │  7 │ 19 │ 33 │ 33 │ 40 │ 51 │ 47 │ 54 │ 60 │ 67 │ 73 │ 82 │ 91 │ 99 │  84 │ 66 │ 41 │   8 │ 955
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │ 1 │  5 │ 20 │ 29 │ 42 │ 46 │ 46 │ 63 │ 60 │ 52 │ 48 │ 40 │ 31 │ 19 │ 10 │   7 │  1 │  1 │     │ 521
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │  2 │ 14 │ 27 │ 38 │ 50 │ 41 │ 43 │ 29 │ 13 │  4 │  3 │    │    │    │     │    │    │     │ 264
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │  1 │ 11 │ 12 │ 12 │  8 │  4 │  1 │  * │    │  * │    │    │    │     │    │    │     │  49
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │ 1 │ 23 │ 89 │173 │239 │295 │327 │384 │429 │457 │558 │681 │782 │973 │1117│ 997 │704 │378 │ 159 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -49,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  * │     │    │    │     │   1
холодный,   │до -45,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Тюмень      │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  3 │  2 │     │    │    │     │   5
            │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  8 │ 12 │   3 │  1 │    │     │  24
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  2 │ 14 │ 43 │  24 │  6 │  * │     │  89
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  3 │  6 │ 18 │ 53 │  76 │ 29 │  2 │     │ 188
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │  * │  1 │  1 │  3 │  4 │ 11 │ 15 │ 34 │ 71 │ 128 │ 93 │ 19 │   1 │ 381
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │  1 │  1 │  2 │  4 │  9 │ 15 │ 23 │ 34 │ 46 │ 74 │ 129 │164 │ 50 │   9 │ 561
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │  * │  2 │  2 │  8 │ 12 │ 17 │ 34 │ 40 │ 43 │ 61 │ 89 │ 126 │160 │109 │  33 │ 735
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │  1 │  1 │  4 │  6 │  9 │ 16 │ 29 │ 36 │ 49 │ 51 │ 56 │ 89 │ 127 │146 │134 │  46 │ 801
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │  1 │  2 │  5 │  8 │ 16 │ 24 │ 31 │ 43 │ 51 │ 57 │ 82 │ 99 │ 118 │144 │129 │ 122 │ 932
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │  * │    │  1 │  2 │  7 │ 11 │ 18 │ 20 │ 35 │ 51 │ 73 │ 80 │ 94 │103 │ 133 │117 │146 │ 139 │1030
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  * │  3 │ 20 │ 33 │ 42 │ 79 │ 90 │ 59 │ 60 │ 59 │ 70 │ 71 │ 89 │ 102 │119 │138 │  89 │1123
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │  1 │  4 │ 11 │ 24 │ 46 │ 44 │ 53 │ 62 │ 53 │ 75 │ 70 │ 92 │103 │ 121 │154 │170 │  94 │1177
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │  * │  4 │  9 │ 19 │ 32 │ 42 │ 61 │ 66 │ 66 │ 78 │ 72 │ 82 │ 79 │ 87 │  96 │ 86 │ 72 │  34 │ 985
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │  2 │  4 │  8 │ 21 │ 32 │ 49 │ 62 │ 59 │ 60 │ 60 │ 53 │ 42 │ 35 │ 28 │  17 │  6 │  1 │   * │ 539
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │  1 │  5 │  8 │ 14 │ 21 │ 25 │ 25 │ 25 │ 18 │ 11 │  6 │  3 │  1 │  2 │   1 │  * │    │     │ 166
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │ * │  1 │  2 │  4 │  5 │  5 │  6 │  2 │  1 │  1 │    │    │  * │    │  1 │     │    │    │     │  28
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 35,0 │   │   │    │    │  * │  1 │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │   1
            │до 39,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │ * │  4 │ 16 │ 39 │ 96 │166 │238 │327 │371 │390 │446 │515 │555 │695 │945 │1201 │1225│970 │ 567 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренный, │От -44,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │    │    │     │    │    │     │   1
Москва      │до -40,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  2 │  1 │  * │     │    │    │     │   3
            │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  7 │  1 │     │    │    │     │  11
            │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  2 │ 17 │ 13 │   5 │  1 │    │     │  39
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │  * │  * │  1 │  3 │  8 │ 25 │ 38 │  45 │ 14 │  2 │   * │ 136
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  2 │  4 │  8 │  8 │ 15 │ 33 │ 54 │  79 │ 47 │ 14 │   2 │ 266
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │  2 │  3 │  4 │  7 │  9 │ 14 │ 21 │ 36 │ 61 │ 89 │ 132 │116 │ 44 │   9 │ 550
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │  1 │  3 │  4 │  7 │ 11 │ 15 │ 28 │ 30 │ 37 │ 78 │107 │ 171 │193 │113 │  44 │ 842
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │  3 │  4 │  8 │ 14 │ 20 │ 23 │ 32 │ 43 │ 72 │ 93 │132 │ 187 │242 │259 │ 122 │1256
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │  1 │  3 │  5 │  8 │ 15 │ 22 │ 28 │ 36 │ 54 │ 67 │ 95 │127 │ 171 │247 │309 │ 208 │1396
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │  * │  4 │  8 │ 14 │ 22 │ 29 │ 37 │ 50 │ 56 │ 72 │ 82 │106 │ 128 │176 │179 │  96 │1059
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │  * │  1 │  8 │ 17 │ 29 │ 38 │ 48 │ 55 │ 60 │ 72 │ 90 │101 │126 │ 155 │208 │206 │  65 │1279
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │    │  3 │ 14 │ 26 │ 44 │ 60 │ 66 │ 73 │ 90 │ 97 │111 │113 │124 │ 107 │107 │ 95 │  23 │1153
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │  1 │  4 │ 13 │ 29 │ 58 │ 63 │ 79 │ 79 │ 77 │ 63 │ 50 │ 35 │ 22 │  14 │  7 │  * │     │ 594
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │  2 │  5 │ 14 │ 26 │ 33 │ 35 │ 23 │ 12 │  5 │  2 │  1 │    │  2 │     │    │    │     │ 160
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │  * │  1 │  4 │  4 │  6 │  4 │  2 │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  21
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │  * │  4 │ 18 │ 64 │126 │205 │260 │307 │335 │401 │456 │566 │741 │941 │1194 │1358│1221│ 569 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренный, │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │   2 │  2 │  * │   1 │   8
Мурманск    │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  * │  8 │  19 │  9 │  2 │   2 │  40
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  2 │  8 │  45 │ 53 │ 23 │   8 │ 140
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  2 │  5 │  8 │ 18 │  55 │132 │ 68 │  48 │ 338
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │  * │    │  2 │  3 │  6 │ 12 │ 22 │ 57 │ 95 │ 123 │157 │164 │ 102 │ 743
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │  * │  2 │  4 │  9 │ 17 │ 37 │ 58 │107 │162 │ 208 │221 │173 │ 129 │1127
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │  2 │ 10 │ 18 │ 29 │ 44 │ 44 │ 80 │124 │174 │253 │ 323 │278 │210 │ 136 │1725
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │  * │  * │  2 │  3 │ 13 │ 26 │ 40 │ 60 │105 │136 │178 │223 │ 283 │306 │258 │ 146 │1779
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  * │    │  2 │  5 │ 12 │ 17 │ 37 │ 55 │ 63 │ 80 │108 │144 │186 │ 222 │226 │214 │ 133 │1509
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │  * │  * │  2 │  8 │ 17 │ 24 │ 34 │ 46 │ 65 │ 72 │ 81 │ 94 │ 98 │ 102 │111 │ 86 │  43 │ 883
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │  1 │  2 │  7 │ 16 │ 16 │ 26 │ 31 │ 39 │ 36 │ 44 │ 38 │ 24 │ 21 │  14 │  9 │  3 │   1 │ 328
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │  1 │  5 │  8 │ 15 │ 22 │ 18 │ 18 │ 15 │ 10 │  8 │  2 │  2 │  2 │   * │  * │    │   * │ 126
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │  * │  1 │  3 │  4 │  7 │  2 │  2 │  1 │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  20
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │  2 │  8 │ 22 │ 52 │ 87 │120 │183 │253 │302 │440 │575 │791 │1076│1396 │1504│1201│ 754 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │     │    │    │     │   1
теплый, Киев│до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │   * │    │    │     │   3
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  4 │  8 │  10 │  4 │  * │     │  27
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  2 │  6 │ 16 │ 20 │  33 │ 27 │  7 │   * │ 111
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  3 │  8 │ 12 │ 20 │ 33 │ 51 │  78 │ 78 │ 36 │   8 │ 330
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │  * │  1 │  3 │  5 │  6 │ 20 │ 25 │ 34 │ 52 │ 72 │ 102 │131 │115 │  35 │ 601
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │  * │  1 │  1 │  5 │  5 │  9 │ 18 │ 27 │ 40 │ 59 │ 91 │126 │ 168 │230 │267 │ 270 │1317
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  * │  * │  * │  3 │  5 │  9 │ 21 │ 24 │ 32 │ 53 │ 65 │ 89 │112 │ 176 │245 │297 │   5 │1136
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  * │  1 │  4 │  8 │ 13 │ 21 │ 23 │ 41 │ 44 │ 60 │ 83 │ 98 │114 │ 133 │160 │195 │ 167 │1165
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │  * │    │  2 │  4 │ 12 │ 21 │ 32 │ 53 │ 60 │ 77 │ 89 │112 │116 │141 │ 145 │167 │165 │ 101 │1297
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ * │  * │  2 │  3 │ 15 │ 23 │ 47 │ 59 │ 94 │115 │124 │135 │144 │146 │153 │ 141 │137 │123 │  54 │1515
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │ 1 │  1 │  2 │  7 │ 14 │ 32 │ 59 │102 │110 │126 │119 │104 │ 91 │ 75 │ 38 │  20 │  9 │  4 │   * │ 914
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │ * │    │  2 │  7 │ 21 │ 39 │ 54 │ 60 │ 58 │ 30 │ 14 │  8 │  1 │  1 │    │     │    │    │     │ 295
            │до 29,4 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │  1 │  7 │ 12 │ 12 │ 11 │  7 │  2 │  1 │  * │    │    │    │    │     │    │    │     │  53
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 35,0 │   │   │    │    │  1 │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │   1
            │до 39,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │ 1 │  1 │  7 │ 28 │ 71 │130 │216 │299 │377 │424 │465 │528 │616 │722 │838 │1006 │1188│1209│ 640 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -39,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │   * │    │    │     │   1
теплый      │до -35,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
влажный,    │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  1 │     │  1 │    │     │   5
Минск       │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  3 │  7 │   3 │  2 │    │   * │  16
            │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  5 │ 17 │  29 │  9 │  1 │   * │  63
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  3 │  5 │ 13 │ 30 │  50 │ 49 │  7 │   1 │ 159
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │  1 │  1 │  1 │  2 │  4 │  7 │ 12 │ 25 │ 40 │ 66 │ 107 │112 │ 63 │   8 │ 449
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │  2 │  1 │  2 │  5 │ 10 │ 14 │ 16 │ 29 │ 47 │ 75 │ 124 │180 │160 │  46 │ 711
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │  1 │  3 │  6 │ 12 │ 10 │ 21 │ 36 │ 54 │ 78 │126 │ 180 │250 │369 │ 344 │1490
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │  * │  1 │  2 │  5 │  8 │ 13 │ 22 │ 30 │ 38 │ 47 │ 68 │ 97 │ 159 │241 │341 │ 114 │1186
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │  1 │  2 │  4 │ 10 │ 13 │ 21 │ 32 │ 38 │ 60 │ 74 │ 85 │115 │ 152 │189 │234 │ 204 │1234
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │    │  1 │  4 │ 13 │ 21 │ 32 │ 40 │ 54 │ 59 │ 76 │102 │137 │145 │ 188 │249 │270 │ 127 │1518
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │  1 │  2 │  6 │ 23 │ 39 │ 60 │ 74 │ 85 │102 │112 │118 │118 │117 │ 112 │114 │101 │  64 │1248
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │  1 │  2 │  8 │ 24 │ 48 │ 68 │ 76 │ 77 │ 68 │ 61 │ 50 │ 31 │ 25 │  14 │  3 │  2 │   7 │ 565
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │    │  1 │ 10 │ 16 │ 20 │ 19 │ 19 │ 15 │  8 │  3 │  1 │  1 │    │     │    │    │     │ 113
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │  * │  1 │  2 │  1 │  2 │  1 │  1 │  * │  * │    │    │    │    │     │    │    │     │   8
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │  2 │  8 │ 33 │ 87 │150 │210 │263 │309 │348 │418 │508 │628 │822 │1118 │1399│1548│ 915 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -34,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  3 │    │     │    │    │     │   3
теплый      │до -30,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
влажный,    │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  4 │  5 │   * │  * │    │     │   9
Рига        │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │    │  3 │  7 │  6 │  14 │  2 │  1 │     │  34
            │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  2 │  1 │  4 │  4 │ 12 │ 13 │  32 │ 17 │  3 │   1 │  92
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │  1 │  2 │    │  2 │  5 │  7 │ 16 │ 21 │ 35 │ 48 │  56 │ 60 │ 37 │   4 │ 294
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │  5 │  2 │  3 │  5 │ 12 │ 14 │ 25 │ 30 │ 38 │ 58 │ 72 │ 102 │127 │ 72 │  27 │ 592
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │  * │  1 │  1 │  5 │  8 │ 14 │ 25 │ 33 │ 47 │ 66 │ 83 │123 │ 179 │239 │261 │ 171 │1256
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │  1 │  3 │  3 │  6 │  7 │ 17 │ 23 │ 32 │ 46 │ 58 │ 93 │132 │ 200 │310 │493 │ 441 │1865
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │  * │  1 │  3 │ 13 │ 14 │ 22 │ 37 │ 59 │ 66 │ 81 │ 82 │114 │ 154 │211 │264 │ 220 │1341
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │    │  2 │  2 │  9 │ 13 │ 20 │ 40 │ 49 │ 58 │ 75 │ 96 │123 │132 │ 189 │244 │328 │ 249 │1629
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │  * │  1 │  6 │ 11 │ 21 │ 34 │ 41 │ 82 │ 95 │124 │119 │135 │131 │ 137 │114 │ 98 │  50 │1205
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │    │  1 │  4 │  8 │ 22 │ 32 │ 37 │ 51 │ 54 │ 47 │ 47 │ 33 │ 22 │  16 │  5 │  2 │   1 │ 382
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │    │    │  1 │  5 │  8 │ 13 │ 14 │ 11 │  5 │  3 │  1 │  * │    │     │    │    │     │  61
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │    │    │  * │    │  1 │  2 │  * │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │   3
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │  * │  5 │ 23 │ 43 │ 94 │136 │207 │299 │370 │458 │534 │668 │798 │1079 │1329│1559│1164 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -29,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  2 │     │    │    │     │   2
теплый      │до -25,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
влажный,    │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  3 │  3 │   8 │  4 │  * │     │  20
Таллин      │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │  * │  * │    │  2 │  2 │  1 │  3 │  9 │ 14 │  24 │ 25 │  1 │     │  81
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  1 │  3 │  8 │ 14 │ 24 │ 27 │ 47 │  66 │ 66 │ 24 │   5 │ 287
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │  * │  * │  1 │  4 │ 12 │ 17 │ 21 │ 37 │ 60 │ 76 │ 131 │163 │102 │  29 │ 653
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │  * │  2 │  4 │  7 │ 13 │ 21 │ 40 │ 60 │ 96 │141 │ 178 │272 │294 │ 202 │1330
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │    │  1 │  1 │  4 │  6 │  8 │ 21 │ 32 │ 56 │ 76 │113 │157 │ 220 │308 │479 │ 437 │1919
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  * │    │  1 │  2 │  5 │ 12 │ 20 │ 28 │ 47 │ 67 │ 94 │122 │153 │ 180 │224 │256 │ 166 │1377
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │    │  1 │    │  6 │  5 │ 13 │ 24 │ 32 │ 48 │ 68 │111 │154 │194 │ 242 │314 │374 │ 199 │1785
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │    │  1 │  2 │  4 │  6 │ 11 │ 21 │ 36 │ 66 │ 82 │105 │137 │161 │ 156 │132 │112 │  37 │1069
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │    │  * │  * │  3 │  6 │ 13 │ 17 │ 21 │ 28 │ 30 │ 32 │ 28 │ 24 │  12 │  4 │  2 │   * │ 220
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │    │    │    │  1 │  4 │  5 │  4 │  4 │  4 │  1 │  * │  * │    │     │    │    │     │  23
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │  * │  2 │  4 │ 17 │ 33 │ 66 │106 │172 │273 │381 │543 │749 │972 │1217 │1512│1644│1075 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -24,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  1 │  2 │    │   * │  1 │    │   2 │   8
теплый      │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
с мягкой    │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  1 │  4 │  4 │  6 │   9 │  3 │  * │     │  30
зимой,      │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Одесса      │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │  2 │  3 │  8 │ 14 │ 16 │ 20 │  20 │  7 │ 11 │   8 │ 120
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  3 │  8 │ 13 │ 17 │ 28 │ 41 │ 54 │  55 │ 51 │ 32 │  14 │ 318
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │    │  * │  1 │  2 │  8 │  8 │ 20 │ 25 │ 41 │ 60 │ 95 │106 │ 135 │151 │126 │ 123 │ 901
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │

    КонсультантПлюс: примечание.
    Значения   в   графе   "температура  воздуха"  даны  в  соответствии  с
официальным текстом документа.

            │От -0,0 │   │   │    │    │    │  1 │  3 │  4 │  8 │ 15 │ 28 │ 31 │ 52 │ 77 │104 │144 │ 193 │242 │286 │ 384 │1572
            │до -4,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  * │  1 │  1 │  6 │  8 │ 22 │ 24 │ 34 │ 55 │ 65 │ 84 │112 │132 │ 157 │178 │196 │ 273 │1348
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │  1 │  1 │  4 │  9 │ 14 │ 23 │ 37 │ 52 │ 73 │ 99 │114 │128 │133 │ 125 │152 │163 │ 132 │1260
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │  * │  3 │  5 │ 17 │ 32 │ 45 │ 65 │ 90 │108 │135 │160 │156 │167 │ 168 │154 │127 │  57 │1489
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │    │  1 │  2 │  8 │ 22 │ 46 │ 87 │ 99 │137 │150 │163 │161 │147 │116 │ 113 │ 59 │ 41 │  12 │1367
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │    │  2 │ 13 │ 32 │ 44 │ 53 │ 53 │ 41 │ 33 │ 23 │ 14 │  8 │  7 │   1 │  * │    │     │ 324
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │  1 │  2 │  4 │  8 │  8 │  4 │  2 │  * │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  29
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │    │  3 │ 11 │ 36 │ 98 │159 │251 │307 │413 │494 │605 │720 │813 │885 │ 976 │1008│982 │1005 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Умеренно   │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │  1 │    │    │     │    │    │     │   1
теплый      │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
с мягкой    │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  2 │  1 │  * │     │  1 │    │     │   6
зимой,      │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Новороссийск│От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │  1 │  1 │  1 │  4 │  3 │  8 │  8 │ 11 │  8 │   5 │  4 │  2 │   * │  56
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │  * │    │  2 │  1 │  4 │  4 │  5 │ 10 │ 13 │ 21 │ 24 │ 25 │  20 │  8 │  4 │   * │ 141
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │  * │  1 │  1 │  2 │  3 │  3 │  4 │ 11 │ 17 │ 21 │ 35 │ 52 │ 77 │103 │  81 │ 57 │ 18 │   4 │ 490
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  1 │  1 │  2 │  3 │  8 │  8 │ 15 │ 29 │ 38 │ 64 │ 89 │119 │147 │ 204 │218 │103 │  15 │1064
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │    │  2 │  3 │  5 │ 11 │ 22 │ 31 │ 43 │ 78 │109 │146 │173 │225 │ 266 │287 │182 │  52 │1635
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │    │  1 │  1 │  5 │ 13 │ 22 │ 30 │ 46 │ 70 │ 82 │110 │149 │172 │194 │ 242 │266 │195 │  39 │1637
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │   │    │  1 │  6 │  8 │ 17 │ 36 │ 58 │ 68 │ 93 │ 99 │118 │137 │153 │181 │ 204 │189 │103 │  16 │1487
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │   │  1 │  1 │  5 │ 13 │ 25 │ 53 │ 88 │ 99 │110 │124 │139 │163 │177 │174 │ 165 │107 │ 33 │   2 │1479
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │   │    │  1 │  4 │ 21 │ 50 │ 62 │ 71 │ 81 │ 78 │ 64 │ 54 │ 66 │ 51 │ 55 │  12 │  2 │    │   1 │ 674
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │  1 │  7 │ 18 │ 19 │ 11 │ 11 │ 11 │  8 │  3 │  3 │  1 │  1 │  * │     │  * │    │   1 │  95
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 35,0 │   │   │    │  * │    │    │  1 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │   1
            │до 39,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │   │  1 │  7 │ 27 │ 73 │138 │208 │297 │367 │457 │523 │654 │835 │959 │1112│1199 │1139│640 │ 130 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Теплый     │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │  * │    │    │   1 │    │  1 │     │   2
влажный,    │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Батуми      │От -4,9 │   │   │    │    │    │    │  * │  1 │  1 │  1 │  1 │  1 │  2 │  3 │  4 │  6 │  13 │ 12 │ 20 │  24 │  89
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │    │    │    │    │  2 │  2 │  8 │  7 │ 14 │ 20 │ 29 │ 29 │ 41 │  69 │317 │241 │  43 │ 736
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │    │  1 │  1 │  4 │  7 │ 13 │ 19 │ 21 │ 37 │ 47 │ 75 │ 94 │138 │200 │ 273 │402 │383 │ 128 │1843
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │  1 │  2 │  8 │ 15 │ 21 │ 22 │ 29 │ 35 │ 47 │ 80 │105 │131 │166 │178 │ 217 │292 │380 │ 119 │1842
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ 1 │  2 │  6 │ 25 │ 22 │ 19 │ 21 │ 18 │ 18 │ 37 │ 61 │ 79 │121 │157 │205 │ 261 │345 │380 │  84 │1862
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │ 1 │  2 │  4 │ 15 │  8 │  6 │  5 │  8 │ 14 │ 26 │ 56 │120 │220 │286 │344 │ 306 │285 │190 │  20 │1916
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │ * │  * │  2 │  6 │  2 │  1 │  2 │  2 │  3 │  8 │ 31 │ 71 │125 │126 │ 65 │  20 │  2 │  * │     │ 466
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  2 │  2 │  3 │  2 │    │    │     │    │    │     │  10
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │ 2 │  5 │ 15 │ 55 │ 51 │ 54 │ 66 │ 73 │101 │165 │292 │475 │719 │906 │1039│1160 │1475│1595│ 518 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Теплый     │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │   2 │  3 │  1 │     │   6
влажный,    │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Астара      │От -4,9 │   │   │    │    │  1 │  1 │  1 │  1 │  2 │  1 │  3 │  2 │  4 │  4 │  8 │ 17 │  24 │ 27 │ 27 │  19 │ 142
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  * │  1 │  2 │  6 │  4 │  5 │  7 │ 11 │ 13 │ 26 │ 34 │ 55 │ 85 │ 149 │254 │319 │ 126 │1097
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │  1 │  2 │  1 │  5 │  4 │  4 │  5 │  6 │ 14 │ 18 │ 39 │ 67 │106 │160 │ 328 │ 22 │ 94 │ 343 │1219
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │   │  1 │  3 │  3 │  1 │  5 │  8 │  6 │  6 │ 13 │ 18 │ 28 │ 55 │ 89 │141 │ 231 │368 │436 │ 179 │1591
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ 1 │  3 │  7 │ 10 │ 11 │  6 │  6 │  8 │  6 │ 13 │ 24 │ 45 │ 74 │124 │186 │ 262 │376 │312 │ 141 │1615
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │ * │  2 │  4 │  7 │  6 │  4 │  5 │ 23 │ 29 │ 45 │ 97 │159 │219 │299 │359 │ 323 │262 │136 │  36 │1999
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │ * │  1 │  * │  1 │  * │  2 │  5 │ 19 │ 35 │ 73 │117 │165 │207 │196 │126 │  45 │ 11 │  2 │   1 │1006
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │   │    │    │    │  1 │  1 │  3 │  7 │ 12 │ 15 │ 13 │ 17 │ 15 │  5 │  1 │   1 │    │    │     │  91
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │   │1  │  8 │ 16 │ 24 │ 27 │ 29 │ 36 │ 65 │ 96 │187 │302 │483 │675 │882 │1075│1365 │1323│1327│ 825 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Жаркий     │От -24,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │  * │    │   2 │  * │  2 │   * │   4
сухой,      │до -20,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
Ташкент     │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │  1 │  3 │   5 │  6 │  5 │   * │  20
            │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │    │  * │  * │  * │  3 │  2 │  5 │  7 │ 11 │  15 │ 24 │ 13 │   5 │  85
            │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │  1 │  3 │  3 │  5 │  8 │  9 │ 15 │ 20 │ 25 │  34 │ 60 │ 53 │  12 │ 248
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │    │  1 │  2 │  4 │  8 │ 12 │ 19 │ 24 │ 31 │ 35 │ 46 │ 57 │ 68 │  85 │120 │167 │ 187 │ 866
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │ * │    │  1 │  1 │  4 │  9 │ 15 │ 29 │ 32 │ 49 │ 58 │ 74 │ 80 │ 79 │ 80 │  88 │118 │158 │ 127 │1002
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │  1 │  1 │  8 │ 20 │ 36 │ 59 │ 78 │ 90 │ 95 │ 91 │108 │108 │ 99 │111 │  99 │ 89 │110 │  68 │1271
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │ * │   │  2 │  5 │ 20 │ 32 │ 55 │ 74 │ 92 │105 │108 │116 │112 │109 │ 93 │ 69 │  69 │ 59 │ 72 │  20 │1212
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ * │  6 │ 25 │ 40 │ 64 │ 70 │ 93 │109 │149 │173 │162 │146 │111 │ 73 │ 42 │  29 │ 15 │ 13 │   2 │1322
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │ 2 │ 14 │ 34 │ 50 │ 71 │103 │123 │182 │206 │199 │130 │ 66 │ 32 │ 12 │  7 │   1 │  * │    │     │1232
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │ * │ 2 │ 17 │ 62 │112 │114 │122 │135 │136 │103 │ 44 │ 11 │  5 │    │    │    │     │    │    │     │ 863
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │   │ 4 │ 27 │128 │169 │ 99 │ 56 │ 31 │ 21 │  9 │  5 │  2 │  2 │    │    │    │     │    │    │     │ 553
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 35,0 │   │ * │ 18 │ 42 │ 22 │  4 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  86
            │до 39,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 40,0 │   │   │  1 │  1 │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │   2
            │до 44,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │ * │ 8 │ 86 │299 │423 │410 │455 │539 │662 │716 │702 │612 │559 │506 │441 │416 │ 427 │491 │593 │ 421 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Очень      │От -19,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  2 │   1 │  1 │    │     │   4
жаркий      │до -15,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
сухой,      │От -14,9│   │   │    │    │  * │    │    │  * │  1 │  * │  2 │  * │  2 │  1 │  3 │  5 │   8 │  8 │  4 │   * │  34
Ашхабад     │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -9,9 │   │   │    │    │  * │    │  2 │  3 │  1 │  2 │  2 │  3 │  4 │  7 │  9 │ 13 │  19 │ 32 │ 21 │   5 │ 123
            │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │  * │  2 │  3 │  4 │  3 │  5 │  6 │ 12 │ 14 │ 20 │ 21 │ 34 │ 40 │  62 │ 97 │119 │  74 │ 517
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │ * │   │    │  3 │  3 │  2 │  7 │  9 │ 14 │ 18 │ 27 │ 34 │ 51 │ 60 │ 77 │ 89 │ 129 │179 │223 │ 131 │1056
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │ 1 │  * │  3 │  8 │ 13 │ 19 │ 33 │ 40 │ 57 │ 69 │ 80 │ 89 │118 │112 │137 │ 151 │132 │120 │  33 │1215
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │ * │  2 │  8 │ 18 │ 36 │ 51 │ 65 │ 85 │ 95 │ 97 │ 97 │ 99 │ 98 │ 90 │ 72 │  61 │ 45 │ 43 │   8 │1070
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ 2 │ 13 │ 31 │ 57 │ 74 │ 95 │115 │ 98 │104 │ 90 │ 93 │ 66 │ 53 │ 38 │ 28 │  17 │ 13 │  9 │   1 │ 997
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │ 1 │ 8 │ 29 │ 74 │111 │136 │138 │154 │130 │121 │ 89 │ 65 │ 37 │ 15 │ 11 │  5 │   4 │  1 │  * │     │1129
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │ 1 │19 │ 75 │132 │167 │197 │201 │174 │138 │101 │ 48 │ 27 │  5 │  3 │  * │    │     │    │    │     │1288
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │ 2 │32 │123 │168 │168 │141 │128 │ 74 │ 32 │ 15 │  4 │  * │    │    │    │    │     │    │    │     │ 888
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 35,0 │ 2 │54 │129 │ 97 │ 69 │ 39 │ 16 │  2 │  1 │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │ 409
            │до 39,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 40,0 │ 1 │12 │ 11 │  6 │  2 │  4 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  36
            │до 44,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │ 7 │128│382 │523 │605 │645 │661 │633 │545 │519 │440 │413 │373 │376 │374 │391 │ 452 │508 │539 │ 252 │8766
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
 Очень      │От -14,9│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │    │  * │  1 │  1 │   1 │  6 │  2 │     │  12
жаркий      │до -10,0│   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
сухой,      │От -9,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  1 │  3 │  4 │  4 │  9 │  14 │ 25 │ 15 │   4 │  79
Термез      │до -5,0 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От -4,9 │   │   │    │  * │    │    │    │  2 │  1 │  3 │  5 │  9 │ 12 │ 17 │ 29 │ 48 │  78 │118 │122 │  59 │ 503
            │до -0,1 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 0,0  │   │   │    │  * │    │  1 │  2 │  4 │  5 │ 10 │ 18 │ 24 │ 37 │ 60 │ 88 │111 │ 155 │205 │207 │  86 │1013
            │до 4,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 5,0  │   │   │  * │  * │  2 │  6 │  8 │ 16 │ 33 │ 52 │ 69 │100 │111 │131 │127 │134 │ 135 │126 │121 │  50 │1221
            │до 9,9  │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 10,0 │   │ * │  1 │  2 │ 12 │ 19 │ 36 │ 59 │ 81 │109 │117 │137 │138 │126 │113 │ 90 │  77 │ 71 │ 50 │  12 │1250
            │до 14,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 15,0 │   │ * │  6 │ 11 │ 26 │ 56 │ 80 │105 │129 │153 │160 │152 │119 │ 93 │ 49 │ 35 │  27 │ 15 │  9 │   4 │1229
            │до 19,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 20,0 │   │ 2 │ 12 │ 37 │ 58 │112 │149 │199 │236 │234 │190 │127 │ 64 │ 25 │ 13 │  4 │   3 │  2 │  * │     │1467
            │до 24,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 25,0 │   │ 2 │ 20 │ 65 │114 │136 │138 │131 │ 76 │ 45 │ 26 │  9 │  3 │  1 │    │    │     │    │  * │   * │ 766
            │до 29,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 30,0 │ 1 │ 3 │ 65 │151 │166 │117 │ 94 │ 60 │ 40 │ 20 │  8 │  1 │  * │  * │    │    │     │  * │    │   * │ 726
            │до 34,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 35,0 │   │ 7 │107 │186 │100 │ 31 │ 12 │  5 │  1 │  1 │    │    │    │    │  * │  * │     │    │    │     │ 450
            │до 39,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │От 40,0 │ * │ 3 │ 22 │ 19 │  5 │  1 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │  50
            │до 44,9 │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │        │   │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │     │
            │ Сумма  │ 1 │17 │233 │471 │483 │479 │519 │581 │602 │627 │593 │561 │487 │457 │424 │432 │ 490 │568 │526 │ 215 │8766

В графе и строке "Сумма" представлены соответственно распределения числа часов за год с температурой и относительной влажностью по интервалам.
Суммируя число часов, в течение которых наблюдают сочетание температуры и относительной влажности в соответствующих интервалах, получают годовое распределение числа часов раздельно температуры и относительной влажности выше или ниже любого заданного уровня.
Климатограммы, на которых выделены области 100, 65, 35%-ной и максимальной (величина ее дана на полях графика) повторяемости сочетаний температуры и относительной влажности приведены в справочном Приложении 3. На отдельных климатограммах имеет место разрыв областей 35 и 65%-ной повторяемости; в этом случае приведена их суммарная повторяемость. На климатограммах проведены изолинии, позволяющие получить значение абсолютной влажности (г/м3) при любой заданной температуре.
12.2. Число случаев непрерывной продолжительности сочетания температуры и относительной влажности воздуха, средняя и максимальная непрерывная продолжительность этого сочетания приведены в табл. 26.
Данные получены по ежечасным наблюдениям за десятилетний период.

Таблица 26

───────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────
   Климатический   │ Период непрерывной │    Число случаев непрерывной
   район, пункт    │продолжительности, ч│   продолжительности сочетания
                   │                    │     относительной влажности
                   │                    │      и температуры воздуха
                   │                    ├──────────────────────────────────
                   │                    │Относительная влажность воздуха, %
                   │                    ├──────┬───────────────────────────
                   │                    │0 - 30│         80 - 100
                   │                    ├──────┴───────────────────────────
                   │                    │     Температура воздуха, °C
                   │                    ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────
                   │                    │ 20 и │От -10│ От 0 │От 11 │ 20 и
                   │                    │более │ до 0 │до 10 │до 20 │более
───────────────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────
 Очень холодный,   │       1 - 2        │ 18,1 │ 35,9 │ 35,8 │ 35,4 │  2,7
Якутск             │       3 - 4        │  9,3 │ 10,1 │ 13,9 │ 10,0 │  0,1
                   │       5 - 6        │  5,6 │  5,7 │  7,7 │  5,4 │
                   │       7 - 8        │  5,2 │  4,1 │  5,7 │  4,7 │
                   │       9 - 10       │  5,3 │  2,3 │  3,4 │  1,8 │
                   │      11 - 12       │  2,3 │  1,2 │  1,9 │  1,6 │
                   │      13 - 16       │  0,3 │  1,1 │  2,3 │  1,7 │
                   │      17 - 20       │      │  0,2 │  0,4 │  0,4 │
                   │      21 - 24       │      │  0,3 │  0,1 │      │
                   │      25 - 28       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      29 - 32       │      │      │      │  0,1 │
                   │      33 - 36       │      │      │  0,1 │      │
                   │      37 - 40       │      │      │      │      │
                   │      41 - 44       │      │      │      │  0,1 │
                   │      45 - 48       │      │      │      │  0,1 │
                   │      49 - 52       │      │      │      │      │
                   │      53 - 56       │      │  0,1 │      │      │
                   │ Сумма числа случаев│ 46,1 │ 61,3 │ 71,4 │ 61,3 │  2,8
                   │ Максимальная       │ 14,0 │ 55,0 │ 34,0 │ 45,0 │  4,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  4,5 │  3,5 │  4,0 │  3,6 │  1,4
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Арктический       │       1 - 2        │      │ 50,5 │ 46,8 │  9,5 │
западный, Диксон   │       3 - 4        │      │ 28,3 │ 16,5 │  2,8 │
                   │       5 - 6        │      │ 13,2 │ 11,1 │  1,7 │
                   │       7 - 8        │      │ 11,5 │  8,1 │  1,0 │
                   │       9 - 10       │      │  8,0 │  5,7 │  1,0 │
                   │      11 - 12       │      │  7,0 │  5,3 │  0,2 │
                   │      13 - 16       │      │ 10,0 │  8,7 │  1,0 │
                   │      17 - 20       │      │  5,3 │  4,8 │      │
                   │      21 - 24       │      │  4,7 │  4,8 │  0,2 │
                   │      25 - 28       │      │  2,3 │  4,0 │      │

    КонсультантПлюс: примечание.
    Значения даны в соответствии с официальным текстом документа.

                   │      28 - 32       │      │  2,5 │  1,5 │      │
                   │      33 - 36       │      │  1,8 │  1,8 │  0,2 │
                   │      37 - 40       │      │  2,5 │  1,5 │      │
                   │      41 - 44       │      │  2,0 │  1,2 │      │
                   │      45 - 48       │      │  1,1 │  0,7 │      │
                   │      49 - 52       │      │  1,2 │  1,2 │      │
                   │      53 - 56       │      │  0,5 │  0,8 │      │
                   │      57 - 60       │      │  0,7 │  0,7 │      │
                   │      61 - 64       │      │  0,5 │  0,5 │      │
                   │      65 - 68       │      │  0,5 │  1,2 │      │
                   │      69 - 72       │      │  0,3 │  0,5 │      │
                   │      73 - 76       │      │      │  0,2 │      │
                   │      77 - 80       │      │  0,3 │  0,5 │      │
                   │      81 - 84       │      │  0,3 │      │      │
                   │      85 - 88       │      │  0,2 │  0,2 │      │
                   │      89 - 92       │      │  0,5 │      │      │
                   │      93 - 96       │      │  0,2 │  0,2 │      │
                   │      97 - 100      │      │      │  0,3 │      │
                   │     101 - 104      │      │      │      │      │
                   │     105 - 108      │      │  0,3 │  0,2 │      │
                   │     109 - 112      │      │      │  0,5 │      │
                   │     113 - 116      │      │  0,3 │  0,2 │      │
                   │     117 - 120      │      │  0,2 │      │      │
                   │     121 - 124      │      │  0,2 │  0,5 │      │
                   │     125 - 128      │      │      │      │      │
                   │     129 - 132      │      │      │      │      │
                   │     133 - 136      │      │  0,2 │  0,2 │      │
                   │     137 - 140      │      │      │      │      │
                   │     141 - 144      │      │      │      │      │
                   │     более 144      │      │  0,3 │  0,2 │      │
                   │ Сумма числа случаев│      │157,5 │130,6 │ 17,6 │
                   │ Максимальная       │      │155,0 │152,0 │ 35,0 │
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│      │ 11,5 │ 12,7 │  4,3 │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренный, Москва │       1 - 2        │ 11,0 │ 80,8 │ 71,5 │ 62,2 │  8,0
                   │       3 - 4        │  2,7 │ 27,9 │ 25,5 │ 21,8 │  1,0
                   │       5 - 6        │  2,1 │ 16,9 │ 17,8 │ 15,5 │  0,3
                   │       7 - 8        │  1,7 │ 11,7 │ 14,0 │ 11,6 │  0,2
                   │       9 - 10       │  0,5 │ 10,5 │ 12,2 │  8,3 │
                   │      11 - 12       │  0,1 │  6,9 │ 10,8 │  7,2 │
                   │      13 - 16       │      │ 11,2 │ 11,9 │  7,5 │
                   │      17 - 20       │      │  7,2 │  6,2 │  3,5 │
                   │      21 - 24       │      │  3,8 │  3,5 │  0,8 │
                   │      25 - 28       │      │  2,7 │  1,7 │  0,4 │
                   │      29 - 32       │      │  1,7 │  0,9 │  0,5 │
                   │      33 - 36       │      │  1,8 │  1,5 │  0,1 │
                   │      37 - 40       │      │  1,0 │  1,0 │  0,5 │
                   │      41 - 44       │      │  0,6 │  1,2 │  0,3 │
                   │      45 - 48       │      │  0,7 │  0,2 │  0,2 │
                   │      49 - 52       │      │  0,6 │  0,3 │      │
                   │      53 - 56       │      │  0,3 │  0,1 │  0,1 │
                   │      57 - 60       │      │  0,2 │  0,2 │      │
                   │      61 - 64       │      │  0,2 │  0,2 │  0,1 │
                   │      65 - 68       │      │  0,4 │  0,2 │  0,1 │
                   │      69 - 72       │      │  0,4 │  0,1 │      │
                   │      73 - 76       │      │  0,1 │  0,1 │      │
                   │      77 - 80       │      │  0,3 │      │      │
                   │      81 - 84       │      │      │      │      │
                   │      85 - 88       │      │  0,2 │  0,2 │      │
                   │      89 - 92       │      │  0,1 │  0,1 │      │
                   │      93 - 96       │      │  0,1 │      │      │
                   │      97 - 100      │      │  0,2 │      │      │
                   │     101 - 104      │      │  0,1 │  0,2 │      │
                   │     105 - 108      │      │      │      │      │
                   │     109 - 112      │      │      │      │      │
                   │     113 - 116      │      │      │      │      │
                   │     117 - 120      │      │      │      │      │
                   │     121 - 124      │      │      │  0,1 │      │
                   │     125 - 128      │      │      │      │      │
                   │     129 - 132      │      │      │      │      │
                   │     133 - 136      │      │      │      │      │
                   │     137 - 140      │      │      │      │      │
                   │     141 - 144      │      │      │      │      │
                   │     более 144      │      │  0,1 │      │      │
                   │ Сумма числа случаев│ 18,1 │188,7 │181,7 │140,7 │  9,5
                   │ Максимальная       │ 11,0 │170,0 │127,0 │ 67,0 │  8,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  2,9 │  6,2 │  7,4 │  5,4 │  1,7
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренный,        │       1 - 2        │  6,2 │106,5 │104,2 │ 33,2 │  0,2
Мурманск           │       3 - 4        │  1,2 │ 39,6 │ 31,2 │ 10,7 │  0,1
                   │       5 - 6        │  2,5 │ 24,6 │ 21,9 │  5,8 │
                   │       7 - 8        │  1,1 │ 15,9 │ 15,9 │  3,2 │
                   │       9 - 10       │  1,3 │ 11,6 │ 13,1 │  2,5 │
                   │      11 - 12       │  0,2 │  7,6 │  9,9 │  1,7 │
                   │      13 - 16       │  0,1 │ 10,9 │ 15,3 │  1,9 │
                   │      17 - 20       │      │  6,2 │  7,6 │  0,8 │
                   │      21 - 24       │      │  2,9 │  3,1 │  0,4 │
                   │      25 - 28       │      │  2,6 │  1,6 │  0,2 │
                   │      29 - 32       │      │  2,2 │  1,5 │  0,2 │
                   │      33 - 36       │      │  2,0 │  1,7 │      │
                   │      37 - 40       │      │  1,7 │  0,9 │  0,1 │
                   │      41 - 44       │      │  0,4 │  0,9 │      │
                   │      45 - 48       │      │  0,4 │  0,7 │      │
                   │      49 - 52       │      │  0,3 │  0,1 │      │
                   │      53 - 56       │      │  0,5 │  0,1 │      │
                   │      57 - 60       │      │  0,5 │      │      │
                   │      61 - 64       │      │  0,1 │  0,3 │      │
                   │      65 - 68       │      │  0,2 │      │      │
                   │      69 - 72       │      │  0,0 │  0,1 │      │
                   │      73 - 76       │      │  0,1 │      │      │
                   │      77 - 80       │      │      │      │      │
                   │      81 - 84       │      │      │      │      │
                   │      85 - 88       │      │      │      │      │
                   │      89 - 92       │      │      │      │      │
                   │      93 - 96       │      │      │      │      │
                   │      97 - 100      │      │      │      │      │
                   │     101 - 104      │      │      │      │      │
                   │     105 - 108      │      │      │      │      │
                   │     109 - 112      │      │      │      │      │
                   │     113 - 116      │      │      │  0,1 │      │
                   │     117 - 120      │      │      │      │      │
                   │     121 - 124      │      │      │      │      │
                   │     125 - 128      │      │  0,1 │      │      │
                   │     129 - 144      │      │      │      │      │
                   │     более 144      │      │      │  0,1 │      │
                   │ Сумма числа случаев│ 12,6 │236,3 │230,3 │ 60,7 │  0,3
                   │ Максимальная       │ 13,0 │125,0 │159,0 │ 39,0 │  3,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  4,0 │  6,2 │  6,4 │  4,1 │  1,7
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренно влажный, │       1 - 2        │  8,4 │ 36,2 │ 53,0 │ 61,2 │ 42,1
Владивосток        │       3 - 4        │  4,1 │ 16,0 │ 21,1 │ 21,4 │ 15,2
                   │       5 - 6        │  2,3 │ 12,1 │ 18,8 │ 13,9 │  9,6
                   │       7 - 8        │  1,2 │  8,9 │ 12,7 │ 13,9 │  2,5
                   │       9 - 10       │  0,2 │  8,1 │ 13,0 │ 13,3 │  2,9
                   │      11 - 12       │      │  4,1 │ 10,9 │ 17,6 │  1,7
                   │      13 - 16       │      │  4,8 │ 11,2 │ 28,3 │  4,4
                   │      17 - 20       │      │  1,3 │  3,2 │  9,9 │  2,9
                   │      21 - 24       │      │  0,8 │  0,5 │  2,9 │  1,7
                   │      25 - 28       │      │  0,3 │  0,4 │  1,1 │  0,7
                   │      29 - 32       │      │  0,1 │  0,7 │  1,1 │  0,2
                   │      33 - 36       │      │  0,2 │  0,2 │  0,7 │  0,1
                   │      37 - 40       │      │  0,1 │  0,1 │  1,8 │  0,3
                   │      41 - 44       │      │      │  0,1 │  0,9 │  0,4
                   │      45 - 48       │      │      │      │      │  0,2
                   │      49 - 52       │      │      │      │  0,3 │
                   │      53 - 56       │      │      │      │  0,2 │
                   │      57 - 64       │      │      │      │      │
                   │      65 - 68       │      │      │      │  0,1 │  0,1
                   │      69 - 72       │      │      │      │  0,1 │
                   │      73 - 76       │      │      │      │      │
                   │      77 - 80       │      │      │      │  0,2 │
                   │      81 - 84       │      │      │      │      │  0,2
                   │      85 - 88       │      │      │      │  0,1 │
                   │      89 - 92       │      │      │      │  0,2 │
                   │ Сумма числа случаев│ 16,2 │ 93,0 │145,9 │189,2 │ 85,2
                   │ Максимальная       │  9,0 │ 37,0 │ 42,0 │ 91,0 │ 82,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  2,9 │  5,3 │  5,9 │  8,4 │  5,5
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренно теплый   │       1 - 2        │ 11,3 │ 59,2 │ 75,3 │ 67,3 │  2,4
влажный, Минск     │       3 - 4        │  3,8 │ 16,5 │ 30,2 │ 24,4 │  0,5
                   │       5 - 6        │  2,5 │ 10,0 │ 18,8 │ 14,0 │  0,1
                   │       7 - 8        │  1,7 │  8,4 │ 14,6 │ 11,0 │  0,1
                   │       9 - 10       │  0,7 │  6,4 │ 12,0 │  8,5 │
                   │      11 - 12       │  0,1 │  5,7 │ 11,7 │  8,1 │
                   │      13 - 16       │      │  6,5 │ 14,3 │  9,2 │
                   │      17 - 20       │      │  5,4 │  7,5 │  3,3 │
                   │      21 - 24       │      │  3,2 │  2,6 │  1,2 │
                   │      25 - 28       │      │  2,1 │  2,1 │  0,6 │
                   │      29 - 32       │      │  2,4 │  1,8 │  0,3 │
                   │      33 - 36       │      │  1,4 │  0,6 │  0,2 │
                   │      37 - 40       │      │  1,0 │  1,3 │  0,1 │
                   │      41 - 44       │      │  0,4 │  1,4 │  0,1 │
                   │      45 - 48       │      │  0,4 │  0,4 │      │
                   │      49 - 52       │      │  0,6 │  0,1 │  0,1 │
                   │      53 - 56       │      │  0,4 │  0,1 │      │
                   │      57 - 60       │      │  0,2 │  0,4 │      │
                   │      61 - 64       │      │  0,4 │  0,1 │      │
                   │      65 - 68       │      │  0,1 │  0,8 │  0,1 │
                   │      69 - 72       │      │  0,1 │  0,2 │      │
                   │      73 - 76       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      77 - 80       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      81 - 84       │      │  0,1 │  0,1 │      │
                   │      85 - 88       │      │      │  0,1 │      │
                   │      89 - 92       │      │  0,3 │  0,2 │      │
                   │      93 - 96       │      │  0,2 │      │      │
                   │      97 - 100      │      │  0,2 │      │      │
                   │     101 - 104      │      │  0,4 │      │      │
                   │     105 - 108      │      │  0,1 │      │      │
                   │     109 - 112      │      │      │      │      │
                   │     113 - 116      │      │      │  0,1 │      │
                   │     117 - 120      │      │  0,2 │  0,2 │      │
                   │     121 - 124      │      │      │      │      │
                   │     125 - 128      │      │      │  0,2 │      │
                   │     129 - 132      │      │  0,1 │      │      │
                   │     133 - 136      │      │  0,1 │      │      │
                   │     137 - 141      │      │      │      │      │
                   │     более 144      │      │  0,1 │      │      │
                   │ Сумма числа случаев│ 20,1 │133,0 │197,4 │148,5 │  3,1
                   │ Максимальная       │ 11,0 │179,0 │128,0 │ 66,0 │  8,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  3,1 │  6,4 │  7,8 │  5,2 │  1,9
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренно теплый   │       1 - 2        │  9,0 │ 84,6 │ 99,3 │ 86,6 │  6,7
влажный, Рига      │       3 - 4        │  2,2 │ 32,7 │ 40,3 │ 33,5 │  1,8
                   │       5 - 6        │  1,6 │ 18,7 │ 29,3 │ 17,9 │  0,3
                   │       7 - 8        │  0,3 │ 12,3 │ 18,5 │ 12,3 │  0,4
                   │       9 - 10       │  0,2 │ 11,4 │ 13,1 │ 10,5 │  0,1
                   │      11 - 12       │      │  7,9 │ 12,3 │ 11,1 │
                   │      13 - 16       │      │ 10,8 │ 15,6 │  9,9 │
                   │      17 - 20       │      │  6,2 │ 10,1 │  3,6 │
                   │      21 - 24       │      │  3,7 │  3,4 │  1,7 │
                   │      25 - 28       │      │  1,7 │  3,3 │  0,5 │
                   │      29 - 32       │      │  1,3 │  2,7 │  0,6 │
                   │      33 - 36       │      │  0,7 │  1,7 │  0,4 │
                   │      37 - 40       │      │  0,6 │  1,5 │  0,3 │
                   │      41 - 44       │      │  0,8 │  1,3 │  0,1 │
                   │      45 - 48       │      │  0,5 │  0,8 │      │
                   │      49 - 52       │      │  0,3 │  1,0 │      │
                   │      53 - 56       │      │  0,7 │  0,3 │      │
                   │      57 - 60       │      │  0,5 │  0,3 │  0,1 │
                   │      61 - 64       │      │  0,2 │  0,6 │      │
                   │      65 - 68       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      69 - 72       │      │  0,1 │  0,1 │      │
                   │      73 - 76       │      │  0,1 │  0,1 │      │
                   │      77 - 80       │      │      │  0,1 │      │
                   │      81 - 84       │      │  0,1 │      │      │
                   │      85 - 104      │      │      │      │      │
                   │     105 - 108      │      │      │  0,1 │      │
                   │     109 - 116      │      │      │      │      │
                   │     117 - 120      │      │      │  0,1 │      │
                   │     121 - 124      │      │      │      │      │
                   │     125 - 128      │      │      │  0,1 │      │
                   │     129 - 144      │      │      │      │      │
                   │     более 144      │      │      │  0,1 │      │
                   │ Сумма числа случаев│ 13,3 │196,1 │256,2 │189,1 │  9,3
                   │ Максимальная       │ 10,0 │ 81,0 │175,0 │ 60,0 │  9,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  2,5 │  6,7 │  7,6 │  4,8 │  2,2
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренно теплый   │       1 - 2        │  4,5 │ 70,5 │ 78,6 │ 74,6 │  3,2
влажный, Таллин    │       3 - 4        │  1,0 │ 28,2 │ 35,4 │ 28,7 │  0,3
                   │       5 - 6        │  0,6 │ 17,7 │ 23,5 │ 16,7 │  0,1
                   │       7 - 8        │  0,5 │ 11,7 │ 17,6 │ 10,7 │
                   │       9 - 10       │  0,3 │ 10,0 │ 12,5 │ 10,3 │  0,1
                   │      11 - 12       │      │  8,0 │  8,5 │  8,3 │
                   │      13 - 16       │      │ 14,9 │ 16,4 │ 10,2 │
                   │      17 - 20       │      │  5,9 │  8,5 │  5,1 │
                   │      21 - 24       │      │  5,7 │  4,3 │  1,7 │
                   │      25 - 28       │      │  3,1 │  2,3 │  0,9 │
                   │      29 - 32       │      │  2,2 │  2,0 │  0,4 │
                   │      33 - 36       │      │  1,7 │  2,1 │  0,6 │
                   │      37 - 40       │      │  1,5 │  1,9 │  0,6 │
                   │      41 - 44       │      │  1,3 │  1,9 │  0,1 │
                   │      45 - 48       │      │  0,4 │  0,8 │  0,1 │
                   │      49 - 52       │      │  0,8 │  0,6 │  0,1 │
                   │      53 - 56       │      │  0,6 │  0,4 │  0,2 │
                   │      57 - 60       │      │  0,7 │  0,5 │      │
                   │      61 - 64       │      │  0,2 │  0,7 │      │
                   │      65 - 68       │      │  0,3 │  0,8 │  0,1 │
                   │      69 - 72       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      73 - 76       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      77 - 80       │      │  0,1 │  0,2 │      │
                   │      81 - 84       │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │      85 - 88       │      │  0,1 │      │      │
                   │      89 - 92       │      │  0,1 │  0,1 │      │
                   │      93 - 96       │      │  0,1 │  0,2 │      │
                   │      97 - 100      │      │      │  0,1 │      │
                   │     101 - 104      │      │      │  0,2 │      │
                   │     105 - 108      │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │     109 - 112      │      │  0,2 │  0,1 │      │
                   │     113 - 116      │      │      │      │  0,1 │
                   │     117 - 120      │      │      │  0,1 │      │
                   │ Сумма числа случаев│  6,8 │186,8 │220,7 │169,5 │  3,7
                   │ Максимальная       │ 10,0 │112,0 │117,0 │115,0 │ 10,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  2,6 │ 13,6 │  8,5 │  5,7 │  1,8
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Умеренно теплый   │       1 - 2        │ 29,3 │ 68,0 │ 90,5 │ 73,4 │ 23,6
с мягкой зимой,    │       3 - 4        │ 11,3 │ 24,3 │ 31,6 │ 27,1 │  5,7
Одесса             │       5 - 6        │ 10,0 │ 14,9 │ 18,2 │ 16,8 │  2,4
                   │       7 - 8        │  9,3 │  9,2 │ 13,2 │ 11,9 │  2,0
                   │       9 - 10       │  6,4 │  8,2 │ 11,9 │ 10,5 │  1,6
                   │      11 - 12       │  3,2 │  6,5 │  9,3 │  9,1 │  1,1
                   │      13 - 16       │  0,7 │  8,7 │ 13,4 │  8,8 │  0,4
                   │      17 - 20       │      │  4,1 │  8,0 │  3,7 │  0,1
                   │      21 - 24       │      │  2,3 │  4,0 │  1,0 │
                   │      25 - 28       │      │  1,2 │  1,6 │  0,5 │
                   │      29 - 32       │      │  1,0 │  1,8 │  0,4 │
                   │      33 - 36       │      │  0,3 │  1,4 │  0,2 │
                   │      37 - 40       │      │  0,5 │  1,6 │  0,5 │
                   │      41 - 44       │      │  0,7 │  1,4 │  0,5 │
                   │      45 - 48       │      │  0,5 │  0,9 │      │
                   │      49 - 52       │      │  0,4 │  0,6 │      │
                   │      53 - 56       │      │  0,1 │  0,1 │  0,2 │
                   │      57 - 60       │      │  0,5 │  0,2 │  0,2 │
                   │      61 - 64       │      │  0,3 │  0,7 │      │
                   │      65 - 68       │      │  0,4 │      │      │
                   │      69 - 72       │      │  0,1 │  0,2 │      │
                   │      73 - 76       │      │  0,1 │  0,2 │      │
                   │      77 - 80       │      │  0,1 │      │      │
                   │      81 - 84       │      │      │  0,4 │      │
                   │      85 - 92       │      │      │      │      │
                   │      93 - 96       │      │      │  0,2 │      │
                   │      97 - 100      │      │      │      │      │
                   │     101 - 104      │      │      │  0,1 │      │
                   │     105 - 108      │      │      │  0,1 │      │
                   │     109 - 112      │      │      │  0,1 │      │
                   │     113 - 120      │      │      │      │      │
                   │     121 - 124      │      │      │  0,1 │      │
                   │     125 - 128      │      │      │  0,1 │      │
                   │     129 - 132      │      │  0,1 │      │      │
                   │     133 - 144      │      │      │      │      │
                   │     более 144      │      │      │  0,1 │      │
                   │ Сумма числа случаев│ 70,8 │152,5 │212,0 │164,6 │ 36,9
                   │ Максимальная       │ 14,0 │132,0 │161,0 │ 58,0 │ 19,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  4,4 │  5,1 │  7,8 │  5,3 │  3,1
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Жаркий сухой,     │       1 - 2        │ 52,8 │ 57,5 │ 76,8 │ 26,3 │  1,4
Ташкент            │       3 - 4        │ 25,4 │ 18,5 │ 26,9 │  8,7 │  0,1
                   │       5 - 6        │ 32,8 │  9,1 │ 14,5 │  3,6 │
                   │       7 - 8        │ 39,9 │  7,3 │ 10,1 │  1,9 │
                   │       9 - 10       │ 42,4 │  5,7 │  6,8 │  1,1 │
                   │      11 - 12       │ 28,2 │  4,3 │  5,7 │  1,7 │
                   │      13 - 16       │ 19,6 │  6,6 │  8,2 │  1,4 │
                   │      17 - 20       │  6,4 │  4,6 │  4,4 │  0,5 │
                   │      21 - 24       │  0,7 │  2,4 │  2,0 │  0,1 │
                   │      25 - 28       │      │  0,5 │  0,4 │      │
                   │      29 - 32       │  0,1 │  0,6 │  0,8 │      │
                   │      33 - 36       │      │      │  0,1 │  0,9 │
                   │      37 - 40       │      │      │  0,5 │  0,3 │
                   │      41 - 44       │      │      │  0,5 │  0,3 │
                   │      45 - 48       │      │      │  0,3 │  0,1 │
                   │      49 - 52       │      │      │      │  0,2 │
                   │      53 - 56       │      │      │  0,1 │      │
                   │      57 - 60       │      │      │  0,2 │      │
                   │      61 - 64       │      │      │  0,1 │      │
                   │      65 - 68       │      │      │  0,2 │      │
                   │      69 - 72       │      │      │  0,2 │      │
                   │      73 - 80       │      │      │      │      │
                   │      81 - 84       │      │  0,1 │      │      │
                   │ Сумма числа случаев│248,3 │109,7 │158,4 │ 45,3 │  1,5
                   │ Максимальная       │ 32,0 │ 84,0 │ 50,0 │ 21,0 │  3,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  7,2 │  6,6 │  5,2 │  3,5 │  1,1
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
 Очень жаркий      │       1 - 2        │ 96,0 │ 34,5 │ 69,0 │ 23,5 │  1,6
сухой, Ашхабад     │       3 - 4        │ 49,8 │ 10,8 │ 19,7 │  5,3 │  0,2
                   │       5 - 6        │ 42,0 │  6,5 │ 13,7 │  3,9 │
                   │       7 - 8        │ 36,5 │  6,1 │  7,1 │  2,2 │
                   │       9 - 10       │ 34,0 │  3,9 │  6,5 │  1,5 │
                   │      11 - 12       │ 20,9 │  3,3 │  4,6 │  1,1 │
                   │      13 - 16       │ 33,0 │  3,2 │  8,0 │  0,8 │

    КонсультантПлюс: примечание.
    Значения даны в соответствии с официальным текстом документа.

                   │      18 - 20       │ 23,8 │  1,6 │  3,8 │  0,3 │
                   │      21 - 24       │ 12,6 │  0,6 │  1,7 │  0,3 │
                   │      25 - 28       │  1,3 │  0,7 │  0,9 │  0,1 │
                   │      29 - 32       │  0,3 │  0,6 │  0,9 │  0,1 │
                   │      33 - 36       │  0,2 │  0,5 │  0,9 │      │
                   │      37 - 40       │  1,1 │  0,1 │  0,4 │      │
                   │      41 - 44       │  1,9 │  0,2 │      │      │
                   │      45 - 48       │  1,6 │  0,1 │  0,2 │      │
                   │      49 - 52       │  0,2 │  0,1 │      │      │
                   │      53 - 56       │      │      │  0,1 │      │
                   │      57 - 60       │  0,1 │      │      │      │
                   │      61 - 64       │  0,4 │  0,1 │      │      │
                   │      65 - 68       │  0,5 │      │      │      │
                   │      69 - 72       │  0,5 │      │      │      │
                   │      73 - 76       │  0,2 │      │  0,3 │      │
                   │      77 - 84       │      │      │      │      │
                   │      85 - 88       │      │      │  0,1 │      │
                   │      89 - 92       │  0,1 │      │      │      │
                   │      93 - 96       │  0,1 │      │      │      │
                   │      97 - 104      │      │      │      │      │
                   │     105 - 108      │      │  0,1 │      │      │
                   │     109 - 112      │      │      │      │      │
                   │     113 - 116      │  0,2 │      │      │      │
                   │     117 - 120      │  0,2 │      │  0,1 │      │
                   │     121 - 124      │  0,1 │      │      │      │
                   │ Сумма числа случаев│357,6 │ 73,0 │138,4 │ 39,1 │  1,8
                   │ Максимальная       │123,0 │107,0 │117,0 │ 29,0 │  4,0
                   │непрерывная         │      │      │      │      │
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │
                   │ Средняя непрерывная│  8,5 │  5,4 │  5,7 │  3,7 │  1,4
                   │продолжительность, ч│      │      │      │      │

12.3. Случайные значения сочетания температуры и относительной влажности воздуха в любой заданный момент времени рассчитывают по (1).
12.4. Повторяемость сочетаний интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в 12 ч 30 мин местного времени за год приведена в табл. 27.

Таблица 27

КонсультантПлюс: примечание.
Символ "", данный в официальном тексте документа, в электронной версии документа заменен знаком "*".

────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климати-    │     Пункт     │            Повторяемость сочетания интегральной поверхностной плотности
ческий район│               │            потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха
            │               │                          в 12 ч 30 мин местного времени, %
            │               ├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            │               │ Температура │    Интегральная поверхностная плотность потока суммарного
            │               │ воздуха, °C │                  солнечного излучения, Вт/м2
            │               │             ├─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────
            │               │             │0,0 -│132,7 -│272,3 -│411,9 -│514,3 -│691,1 -│830,7 -│970,3 -│1109,9 -│1249,5 -│Сумма
            │               │             │132,6│  272,2│  411,8│  514,2│  691,0│  830,6│  970,2│ 1109,8│  1249,4│  1389,0│
────────────┼───────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────
 Очень      │ Якутск        │От -60 до -55│     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
холодный    │               │От -54 до -50│ 1,1 │       │       │       │       │       │       │       │        │        │  1,1
            │               │От -49 до -45│ 4,1 │  0,1  │       │       │       │       │       │       │        │        │  4,2
            │               │От -44 до -40│ 5,5 │  1,0  │       │       │       │       │       │       │        │        │  6,5
            │               │От -39 до -35│ 5,3 │  2,0  │  0,4  │       │       │       │       │       │        │        │  7,7
            │               │От -34 до -30│ 4,8 │  1,8  │  0,8  │  0,1  │       │       │       │       │        │        │  7,5
            │               │От -29 до -25│ 4,0 │  1,3  │  1,4  │  0,2  │       │       │       │       │        │        │  6,9
            │               │От -24 до -20│ 2,2 │  1,3  │  1,2  │  0,8  │  0,1  │       │       │       │        │        │  5,6
            │               │От -19 до -15│ 1,6 │  1,3  │  1,1  │  1,7  │  0,4  │       │       │       │        │        │  6,1
            │               │От -14 до -10│ 0,6 │  1,5  │  0,9  │  1,2  │  0,8  │       │       │       │        │        │  5,0
            │               │От -9 до -5  │ 0,8 │  1,2  │  1,0  │  1,2  │  1,3  │  0,2  │       │       │        │        │  5,7
            │               │От -4 до 0   │ 1,3 │  1,5  │  1,5  │  0,4  │  1,1  │  0,7  │  0,2  │       │        │        │  6,7
            │               │От 1 до 5    │ 1,3 │  2,3  │  1,5  │  1,5  │  1,0  │  1,7  │  0,2  │       │        │        │  9,5
            │               │От 6 до 10   │ 0,9 │  1,5  │  1,3  │  0,8  │  0,6  │  1,8  │  0,1  │       │        │        │  7,0
            │               │От 11 до 15  │ 0,5 │  1,4  │  1,5  │  1,4  │  0,9  │  1,3  │  0,5  │       │        │        │  7,5
            │               │От 16 до 20  │ 0,3 │  0,8  │  1,2  │  1,2  │  1,1  │  1,2  │  0,2  │  0,1  │        │        │  6,0
            │               │От 21 до 25  │ 0,1 │  0,4  │  0,7  │  0,4  │  0,8  │  1,7  │  0,7  │       │        │        │  4,8
            │               │От 26 до 30  │     │  0,2  │  0,2  │       │  0,4  │  0,9  │       │       │        │        │  1,7
            │               │От 31 до 35  │     │       │       │       │  0,1  │  0,4  │       │       │        │        │  0,5
            │               │        Сумма│34,4 │ 19,6  │ 14,7  │ 10,8  │  8,6  │  9,9  │  1,9  │  0,1  │        │        │100,0
 Очень      │ Оймякон       │От -64 до -60│ 0,1 │       │       │       │       │       │       │       │        │        │  0,1
холодный    │               │От -59 до -55│ 1,3 │  0,1  │       │       │       │       │       │       │        │        │  1,4
            │               │От -54 до -50│ 4,1 │  0,5  │       │       │       │       │       │       │        │        │  4,6
            │               │От -49 до -45│ 6,4 │  1,4  │  0,1  │       │       │       │       │       │        │        │  7,9
            │               │От -44 до -40│ 4,2 │  1,2  │  0,5  │   *   │       │       │       │       │        │        │  5,9
            │               │От -39 до -35│ 3,0 │  1,7  │  1,7  │  0,3  │       │       │       │       │        │        │  6,7
            │               │От -34 до -30│ 2,8 │  1,0  │  1,0  │  0,4  │       │       │       │       │        │        │  5,2
            │               │От -29 до -25│ 1,6 │  1,6  │  1,0  │  1,1  │       │       │       │       │        │        │  5,3
            │               │От -24 до -20│ 0,8 │  0,9  │  0,6  │  1,4  │  0,8  │   *   │       │       │        │        │  4,5
            │               │От -19 до -15│ 0,2 │  0,6  │  0,4  │  0,6  │  1,4  │  0,1  │       │       │        │        │  3,3
            │               │От -14 до -10│ 0,3 │  1,2  │  0,9  │  0,8  │  1,4  │  0,5  │   *   │       │        │        │  5,1
            │               │От -9 до -5  │ 0,3 │  1,0  │  0,9  │  0,4  │  0,8  │  0,9  │       │       │        │        │  4,3
            │               │От -4 до 0   │ 0,3 │  1,4  │  0,7  │  1,0  │  0,6  │  1,3  │  0,2  │       │        │        │  5,5
            │               │От 1 до 5    │ 0,4 │  1,2  │  1,0  │  0,9  │  0,6  │  0,9  │  0,3  │  0,1  │        │        │  5,4
            │               │От 6 до 10   │ 0,5 │  2,2  │  1,8  │  1,4  │  0,8  │  0,8  │  0,2  │       │        │        │  7,7
            │               │От 11 до 15  │ 0,8 │  2,2  │  2,1  │  1,6  │  1,3  │  1,0  │  0,7  │  0,3  │        │        │ 10,0
            │               │От 16 до 20  │ 0,3 │  1,6  │  1,8  │  1,0  │  1,5  │  2,3  │  1,1  │  0,4  │   *    │        │ 10,0
            │               │От 21 до 25  │ 0,1 │  0,4  │  0,7  │  0,3  │  1,2  │  2,4  │  0,8  │  0,1  │   *    │        │  6,0
            │               │От 26 до 30  │     │       │  0,1  │       │  0,1  │  0,3  │  0,5  │  0,1  │        │        │  1,1
            │               │        Сумма│27,5 │ 20,2  │ 15,3  │ 11,2  │ 10,5  │ 10,5  │  3,8  │  1,0  │   *    │        │100,0
 Арктический│ Муостах       │От -49 до -45│     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
восточный   │               │От -44 до -40│ 1,2 │       │       │       │       │       │       │       │        │        │  1,2
            │               │От -39 до -35│ 4,8 │  0,5  │       │       │       │       │       │       │        │        │  5,3
            │               │От -34 до -30│ 9,0 │  0,8  │  0,7  │  0,1  │       │       │       │       │        │        │ 10,6
            │               │От -29 до -25│ 8,1 │  1,6  │  1,4  │  0,5  │       │       │       │       │        │        │ 11,6
            │               │От -24 до -20│ 7,5 │  1,0  │  1,3  │  1,3  │  0,2  │       │       │       │        │        │ 11,3
            │               │От -19 до -15│ 4,7 │  0,7  │  0,9  │  1,5  │  1,0  │       │       │       │        │        │  8,8
            │               │От -14 до -10│ 2,3 │  0,5  │  0,8  │  1,4  │  1,0  │       │       │       │        │        │  6,0
            │               │От -9 до -5  │ 1,5 │  0,3  │  0,7  │  1,4  │  1,4  │   *   │       │       │        │        │  5,3
            │               │От -4 до 0   │ 3,8 │  1,2  │  1,2  │  1,3  │  1,2  │  0,2  │       │       │        │        │  8,9
            │               │От 1 до 5    │ 4,6 │  5,8  │  3,6  │  2,2  │  3,9  │  0,1  │   *   │       │        │        │ 20,2
            │               │От 6 до 10   │ 2,2 │  2,5  │  1,7  │  1,1  │  1,8  │       │       │       │        │        │  9,3
            │               │От 11 до 15  │ 0,1 │  0,2  │  0,2  │  0,4  │  0,4  │       │       │       │        │        │  1,3
            │               │От 16 до 20  │     │       │       │  0,2  │       │       │       │       │        │        │  0,2
            │               │От 21 до 25  │     │       │       │   *   │       │       │       │       │        │        │
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│49,8 │ 15,1  │ 12,5  │ 11,4  │ 10,9  │  0,3  │   *   │       │        │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Арктический│ Ванкарем      │От -44 до -40│ 0,4 │       │       │       │       │       │       │       │        │        │  0,4
восточный   │               │От -39 до -35│ 0,7 │  0,2  │       │       │       │       │       │       │        │        │  0,9
            │               │От -34 до -30│ 4,4 │  1,7  │  0,9  │  0,1  │       │       │       │       │        │        │  7,1
            │               │От -29 до -25│ 5,9 │  1,2  │  1,1  │  0,8  │  0,2  │       │       │       │        │        │  9,2
            │               │От -24 до -20│ 6,6 │  0,9  │  0,9  │  2,0  │  0,8  │       │       │       │        │        │ 11,2
            │               │От -19 до -15│ 5,2 │  0,6  │  0,7  │  0,6  │  1,3  │  0,1  │       │       │        │        │  8,5
            │               │От -14 до -10│ 4,6 │  0,9  │  0,4  │  0,6  │  1,2  │  0,3  │       │       │        │        │  8,0
            │               │От -9 до -5  │ 5,4 │  0,7  │  0,6  │  0,7  │  0,9  │  0,3  │   *   │       │        │        │  8,6
            │               │От -4 до 0   │ 5,5 │  2,0  │  1,4  │  2,6  │  1,5  │  1,2  │       │       │        │        │ 14,2
            │               │От 1 до 5    │ 3,4 │  5,8  │  4,5  │  2,7  │  2,6  │  2,8  │       │       │        │        │ 21,8
            │               │От 6 до 10   │ 0,3 │  1,2  │  1,5  │  1,3  │  0,8  │  1,3  │       │       │        │        │  6,4
            │               │От 11 до 15  │     │   *   │  0,3  │  0,9  │  0,7  │  0,9  │       │       │        │        │  2,8
            │               │От 16 до 20  │     │   *   │  0,1  │   *   │  0,4  │  0,2  │       │       │        │        │  0,7
            │               │От 21 до 25  │     │   *   │  0,1  │       │  0,1  │       │       │       │        │        │  0,2
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│42,4 │ 15,2  │ 12,5  │ 12,3  │ 10,5  │  7,1  │       │       │        │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Арктический│ Диксон        │От -49 до -45│  *  │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
западный    │               │От -44 до -40│ 0,9 │   *   │       │       │       │       │       │       │        │        │  0,9
            │               │От -39 до -35│ 3,2 │  0,2  │       │       │       │       │       │       │        │        │  3,4
            │               │От -34 до -30│ 6,8 │  1,0  │  0,4  │       │       │       │       │       │        │        │  8,2
            │               │От -29 до -25│ 7,2 │  1,1  │  1,2  │  0,4  │   *   │       │       │       │        │        │  9,9
            │               │От -24 до -20│ 7,4 │  1,2  │  1,5  │  1,6  │  0,2  │       │       │       │        │        │ 11,9
            │               │От -19 до -15│ 6,3 │  0,9  │  1,1  │  1,7  │  0,8  │       │       │       │        │        │ 10,8
            │               │От -14 до -10│ 4,3 │  0,7  │  0,7  │  2,0  │  1,5  │  0,3  │       │       │        │        │  9,5
            │               │От -9 до -5  │ 3,4 │  0,4  │  0,8  │  1,8  │  1,2  │  0,3  │       │       │        │        │  7,9
            │               │От -4 до 0   │ 5,3 │  2,7  │  2,9  │  1,8  │  1,2  │  0,4  │   *   │       │        │        │ 14,3
            │               │От 1 до 5    │ 4,9 │  5,6  │  3,7  │  1,1  │  1,6  │   *   │       │       │        │        │ 16,9
            │               │От 6 до 10   │ 1,2 │  1,1  │  0,7  │  0,6  │  0,6  │  0,1  │       │       │        │        │  4,3
            │               │От 11 до 15  │ 0,2 │  0,1  │  0,2  │  0,2  │  0,4  │       │       │       │        │        │  1,1
            │               │От 16 до 20  │ 0,1 │   *   │  0,2  │  0,2  │  0,3  │       │       │       │        │        │  0,8
            │               │От 21 до 25  │     │       │       │       │  0,1  │       │       │       │        │        │  0,1
            │               │От 26 до 30  │     │       │       │       │   *   │       │       │       │        │        │  *
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│51,2 │ 15,0  │ 13,4  │ 11,4  │  7,9  │  1,1  │   *   │       │        │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Умеренно   │ Улан-Удэ      │От -34 до -30│     │  0,4  │  0,2  │       │       │       │       │       │        │        │  0,6
холодный    │               │От -29 до -25│ 0,1 │  1,6  │  0,5  │   *   │       │       │       │       │        │        │  2,2
            │               │От -24 до -20│ 0,8 │  3,2  │  2,1  │  0,4  │       │       │       │       │        │        │  6,5
            │               │От -19 до -15│ 0,8 │  3,5  │  1,5  │  1,0  │   *   │       │       │       │        │        │  6,8
            │               │От -14 до -10│ 1,2 │  3,2  │  1,8  │  1,1  │  0,6  │  0,1  │       │       │        │        │  8,0
            │               │От -9 до -5  │ 1,2 │  2,6  │  2,0  │  1,4  │  1,1  │  0,3  │       │       │        │        │  8,6
            │               │От -4 до 0   │ 0,9 │  2,9  │  2,4  │  1,1  │  1,5  │  0,5  │  0,1  │       │        │        │  9,4
            │               │От 1 до 5    │ 0,9 │  1,9  │  1,8  │  1,6  │  1,2  │  0,8  │  0,3  │       │        │        │  8,5
            │               │От 6 до 10   │ 0,7 │  2,1  │  1,9  │  1,8  │  1,1  │  0,7  │  0,1  │       │        │        │  9,5
            │               │От 11 до 15  │ 1,2 │  1,7  │  1,7  │  1,1  │  2,4  │  1,2  │  0,8  │  0,2  │        │        │ 10,3
            │               │От 16 до 20  │ 0,7 │  1,8  │  1,9  │  1,4  │  2,0  │  2,2  │  1,7  │  0,2  │   *    │        │ 11,9
            │               │От 21 до 25  │ 0,2 │  0,9  │  0,8  │  0,9  │  0,9  │  3,4  │  2,8  │  0,4  │  0,1   │        │ 10,4
            │               │От 26 до 30  │     │  0,2  │  0,4  │  0,2  │  0,3  │  2,6  │  2,4  │  0,3  │        │        │  6,4
            │               │От 31 до 35  │     │       │       │       │   *   │  0,5  │  0,2  │   *   │        │        │  0,7
            │               │От 36 до 40  │     │       │       │       │       │  0,1  │  0,1  │       │        │        │  0,2
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│ 8,7 │ 26,0  │ 19,0  │ 12,0  │ 11,1  │ 12,8  │  9,1  │  1,2  │  0,1   │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Умеренный  │ Москва        │От -29 до -25│  *  │  0,1  │   *   │       │       │       │       │       │        │        │  0,1
            │               │От -24 до -20│ 0,4 │  1,1  │  0,2  │       │       │       │       │       │        │        │  1,7
            │               │От -19 до -15│ 1,2 │  1,5  │  0,4  │       │  0,1  │       │       │       │        │        │  3,2
            │               │От -14 до -10│ 2,1 │  2,0  │  0,9  │  0,4  │  0,1  │       │       │       │        │        │  5,5
            │               │От -9 до -5  │ 4,2 │  2,4  │  1,2  │  1,0  │  0,4  │  0,1  │       │       │        │        │  9,3
            │               │От -4 до 0   │ 7,3 │  2,3  │  1,0  │  0,9  │  0,8  │  0,3  │       │       │        │        │ 12,6
            │               │От 1 до 5    │ 6,6 │  2,6  │  1,5  │  0,7  │  0,6  │  0,4  │  0,1  │       │        │        │ 12,5
            │               │От 6 до 10   │ 4,2 │  2,4  │  1,5  │  0,7  │  0,8  │  0,5  │  0,2  │  0,1  │        │        │ 10,4
            │               │От 11 до 15  │ 2,7 │  3,4  │  2,6  │  1,3  │  1,0  │  1,5  │  0,5  │  0,2  │        │        │ 13,2
            │               │От 16 до 20  │ 1,1 │  4,2  │  3,2  │  1,2  │  1,3  │  1,7  │  1,9  │  0,4  │        │        │ 15,0
            │               │От 21 до 25  │ 0,4 │  1,4  │  1,4  │  1,0  │  1,6  │  2,9  │  2,1  │  0,2  │        │        │ 11,0
            │               │От 26 до 30  │     │  0,4  │  0,3  │  0,2  │  0,9  │  2,0  │  1,2  │   *   │        │        │  5,0
            │               │От 31 до 35  │     │  0,1  │   *   │  0,1  │  0,1  │  0,2  │   *   │       │        │        │  0,5
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│30,2 │ 23,9  │ 14,2  │  7,5  │  7,7  │  9,6  │  6,0  │  0,9  │        │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Умеренно   │ Петропавловск-│От -19 до -15│  *  │  0,3  │  0,2  │  0,2  │       │       │       │       │        │        │  0,7
влажный     │Камчатский     │От -14 до -10│ 0,5 │  1,7  │  1,3  │  0,4  │  0,2  │       │       │       │        │        │  4,1
            │               │От -9 до -5  │ 2,1 │  5,5  │  1,8  │  1,5  │  1,3  │  0,1  │       │       │        │        │ 12,3
            │               │От -4 до 0   │ 4,8 │  5,9  │  3,4  │  1,2  │  1,5  │  1,6  │  0,2  │       │        │        │ 18,6
            │               │От 1 до 5    │ 4,6 │  4,4  │  4,2  │  1,4  │  0,7  │  2,6  │  1,0  │   *   │        │        │ 18,9
            │               │От 6 до 10   │ 2,7 │  3,4  │  2,8  │  3,0  │  1,4  │  1,0  │  2,1  │  0,2  │   *    │        │ 16,6
            │               │От 11 до 15  │ 1,9 │  3,8  │  2,9  │  1,6  │  3,1  │  2,0  │  3,5  │  0,4  │  0,1   │        │ 19,3
            │               │От 15 до 20  │ 0,1 │  0,3  │  0,7  │  0,5  │  1,3  │  3,0  │  2,2  │  0,2  │        │        │  8,3
            │               │От 21 до 25  │     │   *   │   *   │       │  0,1  │  0,5  │  0,5  │       │        │        │  1,1
            │               │От 26 до 30  │     │       │   *   │       │       │       │  0,1  │       │        │        │  0,1
            │               │        Сумма│16,7 │ 25,3  │ 17,3  │  9,8  │  9,6  │ 10,8  │  9,6  │  0,8  │  0,1   │        │100,0
 Умеренно   │ Минск         │От -24 до -20│     │  0,1  │  0,1  │       │       │       │       │       │        │        │  0,2
теплый      │               │От -19 до -15│ 0,3 │  0,4  │  0,2  │       │       │       │       │       │        │        │  0,9
влажный     │               │От -14 до -10│ 1,3 │  1,8  │  0,9  │  0,2  │  0,1  │       │       │       │        │        │  4,3
            │               │От -9 до -5  │ 4,0 │  2,1  │  0,8  │  0,6  │  0,7  │       │       │       │        │        │  8,2
            │               │От -4 до 0   │ 8,3 │  3,2  │  1,1  │  0,5  │  0,7  │  0,1  │       │       │        │        │ 13,9
            │               │От 1 до 5    │ 9,0 │  3,1  │  1,3  │  0,7  │  0,4  │  0,7  │   *   │   *   │        │        │ 15,2
            │               │От 6 до 10   │ 4,6 │  2,6  │  1,3  │  0,3  │  0,4  │  0,4  │  0,3  │       │        │        │  9,9
            │               │От 11 до 15  │ 3,2 │  3,9  │  2,9  │  1,6  │  0,8  │  1,6  │  0,6  │  0,1  │        │        │ 14,7
            │               │От 16 до 20  │ 1,2 │  3,9  │  3,1  │  2,2  │  1,6  │  1,8  │  1,9  │  0,6  │   *    │        │ 16,3
            │               │От 21 до 25  │ 0,1 │  1,2  │  2,2  │  1,2  │  1,0  │  3,0  │  3,2  │  0,5  │        │        │ 12,4
            │               │От 26 до 30  │     │  0,1  │  0,5  │  0,1  │  0,7  │  1,6  │  0,7  │       │        │        │  3,7
            │               │От 31 до 35  │     │       │       │       │       │  0,3  │       │       │        │        │  0,6
            │               │        Сумма│32,0 │ 22,4  │ 14,4  │  7,4  │  6,4  │  9,5  │  6,7  │  1,2  │   *    │        │100,0

    КонсультантПлюс: примечание.
    Положение  строк  в  таблице  дано в соответствии с официальным текстом
документа.

 Умеренно   │ Рига          │От -24 до -20│  *  │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
теплый      │               │От -18 до -15│ 0,2 │  0,4  │       │       │       │       │       │       │        │        │  0,6
влажный     │               │От -14 до -10│ 1,3 │  0,8  │  0,5  │   *   │       │       │       │       │        │        │  2,6
            │               │От -9 до -5  │ 4,0 │  2,1  │  0,7  │  0,8  │  0,1  │       │       │       │        │        │  7,7
            │               │От -4 до 0   │ 7,5 │  2,1  │  1,1  │  0,6  │  0,5  │       │       │       │        │        │ 11,8
            │               │От 1 до 5    │11,7 │  3,3  │  1,2  │  0,8  │  1,0  │  0,2  │  0,1  │       │        │        │ 18,3
            │               │От 6 до 10   │ 5,1 │  2,0  │  1,2  │  0,6  │  1,0  │  0,9  │  0,4  │       │        │        │ 11,2
            │               │От 11 до 15  │ 4,5 │  3,3  │  2,6  │  2,0  │  1,3  │  1,7  │  1,2  │  0,2  │        │        │ 16,8
            │               │От 16 до 20  │ 1,7 │  4,6  │  3,7  │  1,9  │  1,7  │  3,5  │  2,1  │  0,5  │   *    │        │ 19,7
            │               │От 21 до 25  │ 0,1 │  0,6  │  1,4  │  0,8  │  1,0  │  2,9  │  2,0  │  0,1  │        │        │  8,9
            │               │От 26 до 30  │     │  0,2  │  0,2  │  0,3  │  0,5  │  0,8  │  0,2  │       │        │        │  2,2
            │               │От 31 до 35  │     │       │       │       │  0,1  │  0,1  │       │       │        │        │  0,2
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│36,1 │ 19,4  │ 12,6  │  7,8  │  7,2  │ 10,1  │  6,0  │  0,8  │   *    │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Умеренно   │ Одесса        │От -24 до -20│     │       │       │  0,1  │       │       │       │       │        │        │  0,1
теплый      │               │От -19 до -15│ 0,1 │  0,3  │  0,6  │       │       │       │       │       │        │        │  1,0
с мягкой    │               │От -14 до -10│ 0,9 │  0,9  │  0,9  │  0,4  │  0,2  │       │       │       │        │        │  3,3
зимой       │               │От -9 до -5  │ 3,9 │  1,8  │  1,3  │  0,3  │  0,6  │   *   │       │       │        │        │  7,9
            │               │От -4 до 0   │ 8,2 │  3,2  │  2,0  │  1,0  │  0,8  │  0,4  │       │       │        │        │ 15,6
            │               │От 1 до 5    │ 4,8 │  2,8  │  2,5  │  1,5  │  1,2  │  1,5  │  0,4  │       │        │        │ 14,7
            │               │От 6 до 10   │     │  2,7  │  2,2  │  2,4  │  1,7  │  0,9  │  1,6  │  0,7  │   *    │        │ 12,2
            │               │От 11 до 15  │ 0,8 │  2,5  │  1,9  │  2,2  │  3,0  │  2,4  │  4,0  │  0,3  │        │        │ 17,1
            │               │От 16 до 20  │ 0,4 │  0,9  │  1,1  │  0,7  │  1,9  │  5,5  │  6,8  │  0,7  │   *    │        │ 18,0
            │               │От 21 до 25  │     │  0,1  │  0,2  │  0,1  │  0,3  │  4,1  │  4,3  │  0,1  │        │        │  9,2
            │               │От 26 до 30  │     │       │       │  0,1  │       │  0,6  │  0,2  │       │        │        │  0,9
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│19,1 │ 15,2  │ 12,7  │  8,8  │  9,7  │ 15,4  │ 17,3  │  1,8  │   *    │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Теплый     │ Сухуми        │От -4 до 0   │  *  │  0,1  │   *   │  0,1  │       │       │       │       │        │        │  0,2
влажный     │               │От 1 до 5    │ 2,2 │  1,3  │  0,5  │  0,3  │  0,1  │  0,1  │       │       │        │        │  4,5
            │               │От 6 до 10   │ 5,7 │  3,3  │  1,8  │  1,8  │  0,8  │  0,5  │  0,2  │       │        │        │ 14,1
            │               │От 11 до 15  │ 5,2 │  4,3  │  3,5  │  3,6  │  1,4  │  0,8  │  0,7  │  0,1  │        │        │ 19,6
            │               │От 16 до 20  │ 3,0 │  3,5  │  2,9  │  4,0  │  2,4  │  1,4  │  1,6  │  0,3  │  0,1   │   *    │ 19,2
            │               │От 21 до 25  │ 0,8 │  2,2  │  2,3  │  3,3  │  3,4  │  4,5  │  7,4  │  1,5  │  0,2   │   *    │ 25,6
            │               │От 26 до 30  │  *  │   *   │  0,9  │  1,1  │  1,6  │  3,1  │  7,9  │  1,3  │        │        │ 15,9
            │               │От 31 до 35  │     │       │  0,1  │   *   │       │  0,4  │  0,4  │   *   │        │        │  0,9
            │               │От 36 до 40  │     │       │       │       │       │   *   │   *   │       │        │        │
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│16,9 │ 14,7  │ 12,0  │ 14,2  │  9,7  │ 10,8  │ 18,2  │  3,2  │  0,3   │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Жаркий     │ Ташкент       │От -14 до -10│ 0,1 │       │       │       │       │       │       │       │        │        │  0,1
сухой       │               │От -9 до -5  │ 0,2 │  0,3  │  0,1  │  0,1  │       │       │       │       │        │        │  0,7
            │               │От -4 до 0   │ 1,0 │  1,1  │  0,9  │  1,0  │  0,2  │   *   │       │       │        │        │  4,2
            │               │От 1 до 5    │ 2,0 │  1,4  │  1,4  │  1,4  │  0,6  │   *   │       │       │        │        │  6,8
            │               │От 6 до 10   │ 2,5 │  2,3  │  2,0  │  2,5  │  0,9  │  0,4  │       │       │        │        │ 10,6
            │               │От 11 до 15  │ 2,0 │  2,5  │  2,8  │  3,6  │  2,0  │  0,9  │  0,3  │       │        │        │ 14,1
            │               │От 16 до 20  │ 0,5 │  1,1  │  2,0  │  3,5  │  3,1  │  2,4  │  1,3  │  0,2  │   *    │        │ 14,1
            │               │От 21 до 25  │ 0,2 │  0,7  │  1,3  │  1,5  │  1,8  │  2,5  │  2,6  │  0,9  │  0,1   │        │ 11,6
            │               │От 26 до 30  │     │  0,2  │  0,4  │  0,7  │  1,1  │  4,1  │  5,8  │  1,5  │        │        │ 13,8
            │               │От 31 до 35  │     │  0,3  │  0,4  │  0,5  │  2,4  │ 12,2  │  2,9  │       │        │        │ 18,7
            │               │От 36 до 40  │     │       │       │  0,1  │  0,2  │  4,6  │  0,3  │       │        │        │  5,2
            │               │Более 40     │     │       │       │       │       │       │  0,1  │       │        │        │  0,1
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│ 8,5 │  9,9  │ 11,3  │ 14,9  │ 12,3  │ 27,1  │ 13,3  │  2,6  │  0,1   │        │100,0
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
 Очень      │ Ашхабад       │От -9 до -5  │ 0,1 │   *   │   *   │       │       │       │       │       │        │        │  0,1
жаркий      │               │От -4 до 0   │ 0,6 │  0,5  │  0,2  │  0,9  │  0,3  │       │       │       │        │        │  2,5
сухой       │               │От 1 до 5    │ 2,7 │  1,7  │  0,3  │  1,1  │  0,6  │  0,2  │       │       │        │        │  6,6
            │               │От 6 до 10   │ 2,6 │  2,7  │  1,6  │  2,6  │  1,1  │  0,4  │   *   │       │        │        │ 11,0
            │               │От 11 до 15  │ 1,6 │  2,3  │  1,0  │  3,2  │  1,7  │  1,7  │  0,6  │   *   │  0,1   │        │ 12,2
            │               │От 16 до 20  │ 0,4 │  1,1  │  1,8  │  3,2  │  3,3  │  1,5  │  1,8  │  0,3  │        │        │ 13,4
            │               │От 21 до 25  │     │  0,8  │  0,8  │  1,7  │  2,4  │  2,6  │  2,3  │  0,7  │   *    │        │ 11,3
            │               │От 26 до 30  │  *  │  0,5  │  0,5  │  0,7  │  1,3  │  3,4  │  3,2  │  1,4  │   *    │        │ 11,0
            │               │От 31 до 35  │  *  │  0,1  │  0,4  │  0,8  │  0,6  │  1,7  │  9,3  │  4,3  │  0,1   │        │ 17,3
            │               │От 36 до 40  │     │       │  0,1  │  0,1  │  0,2  │  0,3  │  8,4  │  4,6  │  0,1   │        │ 13,8
            │               │Более 40     │     │       │       │       │       │       │  0,6  │  0,2  │        │        │  0,8
            │               │             │     │       │       │       │       │       │       │       │        │        │
            │               │        Сумма│ 8,0 │  9,7  │  6,7  │ 14,3  │ 11,5  │ 11,8  │ 16,2  │ 11,5  │  0,3   │        │100,0

Примечание. Знак "*" означает повторяемость менее 0,1%.

Данные получены за семилетний период наблюдений.
В графе и строке "Сумма" приведены соответственно распределения интегральной поверхностной плотности потока суммарного солнечного излучения и температуры воздуха в данный срок наблюдения.
12.5. Продолжительность (не непрерывная) сочетания температуры воздуха в интервалах 5 °C и скорости ветра в интервалах 2 м/с за год по четырехсрочным наблюдениям приведены в табл. 28. В графе и строке "Сумма" представлены соответственно распределение числа часов с температурой и скоростью ветра по интервалам.

Таблица 28

────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Климати-    │              Продолжительность сочетания температуры воздуха
ческий      │                        и скорости ветра за год, ч
район, пункт├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            │   Температура   │         Скорость ветра, м/с
            │   воздуха, °C   ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────
            │                 │0 - │2 - │4 - │6 - │8 - │10 -│12 -│14 -│16 -│18 -│20 -│22 -│24 -│26 -│28 -│30 -│32 -│34 -│36 -│38 -│40 и │Сумма
            │                 │   1│   3│   5│   7│   9│  11│  13│  15│  17│  19│  21│  23│  25│  27│  29│  31│  33│  35│  37│  39│более│
────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────
 Очень      │От -59,9 до -55,0│  18│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  18
холодный,   │От -54,9 до -50,0│ 185│  14│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 201
Якутск      │От -49,9 до -45,0│ 400│  52│  11│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 464
            │От -44,9 до -40,0│ 445│  93│  26│   4│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 568
            │От -39,9 до -35,0│ 423│ 137│  38│   7│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 605
            │От -34,9 до -30,0│ 369│ 131│  45│  13│   3│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 561
            │От -29,9 до -25,0│ 281│ 116│  46│  11│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 457
            │От -24,9 до -20,0│ 224│ 118│  50│  13│   4│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 409
            │От -19,9 до -15,0│ 185│ 104│  50│  24│   4│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 368
            │От -14,9 до -10,0│ 189│ 108│  60│  20│   7│   3│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 391
            │От -9,9 до -5,0  │ 192│ 124│  73│  28│  10│   3│   4│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 436
            │От -4,9 до 0,0   │ 268│ 157│ 101│  41│  12│   3│   4│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 589
            │От 0,1 до 5,0    │ 275│ 196│ 116│  56│  15│   3│   4│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 666
            │От 5,1 до 10,0   │ 316│ 205│ 130│  52│  19│   2│   4│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 732
            │От 10,1 до 15,0  │ 360│ 274│ 151│  68│  20│   2│   6│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 883
            │От 15,1 до 20,0  │ 235│ 230│ 146│  48│  18│   3│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 734
            │От 20,1 до 25,0  │ 153│ 159│ 100│  36│  10│   1│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 461
            │От 25,1 до 30,0  │  49│  68│  46│  16│   5│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 185
            │От 30,1 до 35,0  │   9│  15│   8│   5│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  38
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│4626│2301│1199│ 443│ 130│  21│  30│   8│   8│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Очень      │От -64,9 до -60,0│  12│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  13
холодный,   │От -59,9 до -55,0│ 184│   4│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 188
Оймякон     │От -54,9 до -50,0│ 557│  23│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 582
            │От -49,9 до -45,0│ 644│  39│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 685
            │От -44,9 до -40,0│ 572│  48│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 622
            │От -39,9 до -35,0│ 555│  58│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 615
            │От -34,9 до -30,0│ 437│  58│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 497
            │От -29,9 до -25,0│ 357│  55│   9│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 425
            │От -24,9 до -20,0│ 285│  52│  14│   5│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 356
            │От -19,9 до -15,0│ 203│  58│  21│   7│   4│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 295
            │От -14,9 до -10,0│ 238│  88│  31│  11│   6│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 376
            │От -9,9 до -5,0  │ 258│ 105│  53│  15│  12│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 447

    КонсультантПлюс: примечание.
    Значения даны в соответствии с официальным текстом документа.

            │От -4,9 до -0,0  │ 383│ 143│  68│  26│  10│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 635
            │От 0,1 до 5,0    │ 421│ 187│  88│  28│   7│   4│   3│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 739
            │От 5,1 до 10,0   │ 423│ 216│ 113│  40│  10│   4│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 808
            │От 10,1 до 15,0  │ 364│ 214│ 122│  44│  12│   4│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 763
            │От 15,1 до 20,0  │ 192│ 147│  73│  27│  11│   3│   2│    │    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 455
            │От 20,1 до 25,0  │ 108│  76│  39│  13│   4│   1│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 242
            │От 25,1 до 30,0  │  11│   8│   3│   1│    │    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  23
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│6204│1580│ 644│ 220│  77│  22│  15│   3│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Арктический│От -49,9 до -45,0│    │    │    │   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
западный,   │От -44,9 до -40,0│  10│   7│   7│   6│   4│   3│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  39
Диксон      │От -39,9 до -35,0│  62│  38│  42│  25│  21│  11│   4│   4│   3│   1│    │    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │ 215
            │От -34,9 до -30,0│ 168│ 107│ 112│  78│  54│  39│  20│  17│   7│   7│   6│   1│   3│    │   2│    │    │   1│    │    │  1  │ 623
            │От -29,9 до -25,0│ 154│ 123│ 139│ 101│  87│  61│  38│  28│  24│  18│  22│   4│   5│   1│   4│   1│    │   2│    │    │  1  │ 810
            │От -24,9 до -20,0│  97│  95│ 125│ 113│ 113│  88│  69│  59│  43│  28│  21│   9│   9│   3│  10│    │    │   5│    │    │  1  │ 888
            │От -19,9 до -15,0│  81│  85│ 116│ 117│ 124│  97│  71│  60│  44│  35│  28│   9│   7│   1│  10│    │    │   4│    │    │  1  │ 890
            │От -14,9 до -10,0│  74│  84│ 120│ 121│ 121│  99│  82│  55│  45│  29│  21│   4│   6│   1│   4│    │    │   1│    │    │  1  │ 868
            │От -9,9 до -5,0  │  50│  67│ 114│ 108│ 126│ 102│  68│  48│  39│  16│  12│   3│   6│   1│   2│    │    │   1│    │    │     │ 763
            │От -4,9 до 0,0   │  56│ 108│ 198│ 199│ 210│ 167│ 105│  59│  41│  16│  10│   2│   4│   1│   1│    │    │    │    │    │     │1177
            │От 0,1 до 5,0    │  85│ 181│ 360│ 338│ 300│ 197│ 106│  64│  37│  13│   9│   1│   4│    │   1│    │    │    │    │    │     │1696
            │От 5,1 до 10,0   │  46│  82│ 131│ 125│  93│  60│  21│  17│   5│   4│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 586
            │От 10,1 до 15,0  │  20│  22│  38│  31│  29│  16│   5│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 165
            │От 15,1 до 20,0  │   9│   9│   9│   7│   4│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  39
            │От 20,1 до 25,0  │    │   3│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   6
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│ 909│1011│1512│1372│1289│ 941│ 590│ 415│ 289│ 167│ 131│  33│  45│   8│  34│   1│    │  14│    │    │  5  │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -49,9 до -45,0│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
холодный,   │От -44,9 до -40,0│   9│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  12
Улан-Удэ    │От -39,9 до -35,0│  46│  17│   8│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  72
            │От -34,9 до -30,0│ 178│  59│  12│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 252
            │От -29,9 до -25,0│ 320│ 111│  37│   6│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 475
            │От -24,9 до -20,0│ 440│ 161│  56│  19│   8│   3│   4│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 695
            │От -19,9 до -15,0│ 421│ 173│  76│  32│  12│   4│   5│   2│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 728
            │От -14,9 до -10,0│ 331│ 166│  96│  46│  23│   7│   8│   6│   5│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 690
            │От -9,9 до -5,0  │ 272│ 138│  77│  46│  18│  10│   8│   6│   5│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 582
            │От -4,9 до 0,0   │ 396│ 170│ 100│  63│  26│  11│  10│   4│  10│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 793
            │От 0,1 до 5,0    │ 397│ 201│ 121│  72│  32│  16│  11│   6│   9│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 868
            │От 5,1 до 10,0   │ 390│ 204│ 136│  82│  37│  15│  16│   8│  10│   2│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │ 902
            │От 10,1 до 15,0  │ 471│ 246│ 146│  75│  30│  13│  12│   4│   7│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1005
            │От 15,1 до 20,0  │ 361│ 241│ 161│  84│  30│  11│  11│   4│   5│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 908
            │От 20,1 до 25,0  │ 140│ 147│ 122│  53│  13│   6│   8│   3│   3│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 495
            │От 25,1 до 30,0  │  80│  85│  47│  21│   7│   1│   2│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 244
            │От 30,1 до 35,0  │  16│  15│   7│   4│    │   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  44
            │От 35,1 до 40,0  │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  *
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│4269│2136│1203│ 606│ 237│  99│  95│  46│  59│  10│   5│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренный, │От -44,9 до -40,0│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  *
Москва      │От -39,9 до -35,0│   1│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   2
            │От -34,9 до -30,0│   5│   3│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  10
            │От -29,9 до -25,0│  20│  12│   5│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  37
            │От -24,9 до -20,0│  77│  38│  15│   4│   2│   1│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 138
            │От -19,9 до -15,0│  96│  96│  41│  18│   8│   3│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 266
            │От -14,9 до -10,0│ 125│ 182│ 142│  61│  24│   7│   3│   2│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 548
            │От -9,9 до -5,0  │ 166│ 274│ 139│  96│  40│  11│   8│   2│   4│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 842
            │От -4,9 до 0,0   │ 224│ 434│ 340│ 157│  65│  17│  12│   4│   3│    │   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │1257
            │От 0,1 до 5,0    │ 272│ 485│ 375│ 165│  63│  18│  12│   7│   2│  * │  * │    │    │    │    │  * │    │    │    │    │     │1399
            │От 5,1 до 10,0   │ 280│ 379│ 250│  89│  38│  11│   5│   2│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1057
            │От 10,1 до 15,0  │ 373│ 460│ 281│  99│  38│  10│   8│   2│   2│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1274
            │От 15,1 до 20,0  │ 375│ 434│ 229│  82│  26│   6│   4│   2│    │    │    │    │    │    │    │  * │    │    │    │    │     │1158
            │От 20,1 до 25,0  │ 153│ 240│ 138│  17│  16│   3│   3│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 601
            │От 25,1 до 30,0  │  27│  67│  41│  16│   4│   1│  * │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 156
            │От 30,1 до 35,0  │   4│   5│   7│   2│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  21
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│2198│3110│2105│ 836│ 326│  89│  58│  23│  14│   1│   6│    │  * │    │    │  * │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренный, │От -34,9 до -30,0│    │   1│   2│   3│   3│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   9
Мурманск    │От -29,9 до -25,0│   2│   8│  16│  10│   4│  * │  * │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  40
            │От -24,9 до -20,0│  15│  22│  47│  34│  14│   6│   2│    │   1│    │    │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │ 141
            │От -19,9 до -15,0│  52│  66│  85│  65│  38│  22│   7│   4│   1│   1│  * │    │    │    │  * │    │    │    │    │    │     │ 341
            │От -14,9 до -10,0│ 132│ 141│ 152│ 118│  88│  54│  25│  22│  10│   4│   3│  * │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │ 750
            │От -9,9 до -5,0  │ 189│ 201│ 201│ 174│ 115│ 116│  60│  48│  31│  13│   8│   1│   2│ *  │    │    │    │    │    │    │     │1159
            │От -4,9 до 0,0   │ 225│ 245│ 304│ 260│ 205│ 177│ 101│  84│  38│  16│   9│  * │   4│    │    │    │    │    │    │    │     │1670
            │От 0,1 до 5,0    │ 231│ 294│ 358│ 297│ 204│ 182│  81│  52│  28│  12│   8│    │   3│    │   2│    │    │    │    │    │     │1751
            │От 5,1 до 10,0   │ 253│ 334│ 380│ 265│ 136│  89│  32│  16│  12│   2│   4│    │   1│    │   1│    │    │    │    │    │     │1524
            │От 10,1 до 15,0  │ 179│ 221│ 237│ 145│  67│  35│  10│   4│   4│   2│   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │ 905
            │От 15,1 до 20,0  │  52│  82│  78│  60│  25│  16│   7│   4│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 327
            │От 20,1 до 25,0  │  20│  28│  33│  16│  14│   7│   4│   3│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 127
            │От 25,1 до 30,0  │   4│   5│   4│   3│   1│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  21
            │От 30,1 до 35,0  │  * │    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│1354│1648│1898│1450│ 914│ 706│ 330│ 238│ 128│  52│  33│   1│  11│  * │   3│    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -29,9 до -25,0│    │   1│  * │    │   2│    │   1│   2│   1│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   9
влажный,    │От -24,9 до -20,0│   2│   8│  11│  22│  20│  25│  16│  15│   8│   4│   4│    │   2│    │  * │    │    │    │    │    │     │ 137
Владивосток │От -19,9 до -15,0│  15│  39│  59│  69│  77│  60│  53│  49│  41│  22│  10│    │   5│    │   1│    │    │   1│    │    │     │ 501
            │От -14,9 до -10,0│  79│ 107│ 110│ 102│ 103│ 103│  74│  57│  46│  31│  13│    │   4│    │   1│  * │    │   1│    │    │     │ 831
            │От -9,9 до -5,0  │ 119│ 139│ 131│  98│  92│  78│  55│  38│  30│  17│   8│    │   2│    │   1│    │    │   1│    │    │  *  │ 809
            │От -4,9 до 0,0   │ 116│ 100│ 139│ 122│ 101│  92│  45│  39│  33│  13│   6│    │   2│    │  * │    │    │    │    │    │  *  │ 871
            │От 0,1 до 5,0    │ 121│ 167│ 146│ 137│ 113│ 102│  64│  46│  35│  14│   4│  * │   4│    │   1│    │    │    │    │    │     │ 954
            │От 5,1 до 10,0   │ 126│ 202│ 210│ 193│ 160│ 141│  74│  43│  38│  12│   8│    │   2│    │  * │    │    │  * │    │    │     │1209
            │От 10,1 до 15,0  │ 146│ 258│ 253│ 234│ 188│ 129│  63│  32│  24│   8│   2│   1│  * │    │    │  * │    │   1│    │    │     │1339
            │От 15,1 до 20,0  │ 167│ 291│ 300│ 259│ 180│ 111│  53│  40│  29│  11│   4│    │   2│    │   1│    │    │  * │    │    │     │1442
            │От 20,1 до 25,0  │  75│ 148│ 146│ 104│  61│  40│  14│   9│   8│   3│   1│    │   1│    │   1│    │    │  * │    │    │     │ 611
            │От 25,1 до 30,0  │   8│  19│  12│   8│   2│   1│   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  51
            │От 30,1 до 35,0  │  * │   1│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   2
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│ 974│1543│1518│1348│1099│ 882│ 513│ 370│ 287│ 136│  61│   1│  24│    │   6│  * │    │   4│    │    │  *  │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -24,9 до -20,0│   4│    │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   4
влажный,    │От -19,9 до -15,0│  13│   9│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  24
Курильск    │От -14,9 до -10,0│  60│  46│  28│  12│  17│  11│  17│   8│  15│   5│   3│    │   4│    │  * │    │    │  * │    │    │     │ 226
            │От -9,9 до -5,0  │ 126│ 131│ 101│  86│  74│  77│ 118│  51│  79│  28│  27│    │  11│    │   7│    │    │   3│    │    │  1  │ 920
            │От -4,9 до 0,0   │ 245│ 229│ 241│ 213│ 154│ 140│ 153│  91│ 128│  52│  47│   1│  23│    │  11│   1│    │   8│    │    │  1  │1738
            │От 0,1 до 5,0    │ 288│ 269│ 266│ 202│ 136│ 100│ 106│  53│  73│  23│  26│   2│  12│   1│   5│   2│    │   4│    │    │  *  │1568
            │От 5,1 до 10,0   │ 370│ 349│ 336│ 199│ 107│  81│  74│  33│  43│  19│  10│    │   4│    │   4│    │   1│    │    │    │     │1630
            │От 10,1 до 15,0  │ 465│ 385│ 338│ 224│ 104│  72│  51│  19│  35│   8│  11│   1│   1│    │   2│    │    │   1│    │    │     │1716
            │От 15,1 до 20,0  │ 269│ 170│ 146│  74│  46│  16│  19│   6│   6│   4│   3│    │    │    │    │    │    │  * │    │    │  *  │ 759
            │От 20,1 до 25,0  │  60│  37│  28│  18│  11│   8│   4│   1│   5│  * │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 173
            │От 25,1 до 30,0  │   2│   1│   2│   1│   1│  * │   1│    │    │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   8
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│1902│1626│1488│1029│ 650│ 505│ 543│ 262│ 384│ 139│ 128│   3│  55│   1│  29│   3│   1│  16│    │    │  2  │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -39,9 до -35,0│   1│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   2
теплый      │От -34,9 до -30,0│   2│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   6
влажный,    │От -29,9 до -25,0│   5│   7│   4│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  17
Минск       │От -24,9 до -20,0│  23│  23│   8│   4│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  58
            │От -19,9 до -15,0│  42│  63│  33│  15│   5│   1│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 160
            │От -14,9 до -10,0│  72│ 130│ 117│  74│  24│   9│   8│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 436
            │От -9,9 до -5,0  │  77│ 214│ 214│ 128│  48│  16│   9│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 710
            │От -4,9 до 0,0   │ 139│ 351│ 450│ 302│ 106│  39│  26│   4│   3│    │    │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │1421
            │От 0,1 до 5,0    │ 168│ 401│ 494│ 316│ 103│  41│  24│   3│   4│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1555
            │От 5,1 до 10,0   │ 192│ 362│ 320│ 185│  57│  14│  12│   3│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1147
            │От 10,1 до 15,0  │ 260│ 494│ 436│ 195│  48│  12│   7│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1455
            │От 15,1 до 20,0  │ 204│ 425│ 337│ 143│  42│  11│   5│  * │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1168
            │От 20,1 до 25,0  │  75│ 184│ 168│  68│  17│   8│   1│  * │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 521
            │От 25,1 до 30,0  │   9│  32│  36│  19│   4│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 104
            │От 30,1 до 35,0  │   1│   1│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   6
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│1270│2690│2621│1451│ 455│ 153│  95│  15│  14│    │   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -34,9 до -30,0│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   3
теплый      │От -29,9 до -25,0│   5│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   7
влажный,    │От -24,9 до -20,0│  21│   7│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  32
Рига        │От -19,9 до -15,0│  46│  17│  12│   4│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  81
            │От -14,9 до -10,0│ 100│  92│  64│  25│  10│   2│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 293
            │От -9,9 до -5,0  │ 134│ 170│ 162│  76│  31│   8│   4│   4│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 590
            │От -4,9 до 0,0   │ 273│ 380│ 316│ 167│  80│  25│  17│   6│   7│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1272
            │От 0,1 до 5,0    │ 357│ 561│ 546│ 278│ 112│  22│  11│   4│   5│  * │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1897
            │От 5,1 до 10,0   │ 348│ 396│ 330│ 163│  67│  19│  17│   4│   3│    │   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │1348
            │От 10,1 до 15,0  │ 400│ 492│ 414│ 173│  60│  21│   6│   3│   2│    │  * │  * │    │    │    │  * │    │    │    │    │     │1571
            │От 15,1 до 20,0  │ 242│ 387│ 301│ 132│  40│   7│   4│   1│    │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1114
            │От 20,1 до 25,0  │ 106│ 180│ 142│  55│  14│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 500
            │От 25,1 до 30,0  │   4│  20│  21│   8│   2│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  55
            │От 30,1 до 35,0  │  * │    │   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   3
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│2038│2704│2314│1083│ 418│ 106│  60│  22│  18│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -29,9 до -25,0│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
теплый      │От -24,9 до -20,0│   6│   7│   8│   4│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  25
влажный,    │От -19,9 до -15,0│  34│  29│  22│  12│   3│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 101
Таллин      │От -14,9 до -10,0│  84│  86│  86│  53│  19│   5│   3│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 339
            │От -9,9 до -5,0  │ 143│ 181│ 175│ 111│  53│  19│  12│   4│   5│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 706
            │От -4,9 до 0,0   │ 228│ 319│ 358│ 224│ 113│  53│  42│  12│  10│   3│   4│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │1367
            │От 0,1 до 5,0    │ 255│ 407│ 480│ 373│ 188│ 104│  64│  25│  22│   6│   3│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │     │1928
            │От 5,1 до 10,0   │ 236│ 319│ 358│ 203│ 103│  62│  31│  15│   6│   4│   1│  * │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │1340
            │От 10,1 до 15,0  │ 346│ 442│ 446│ 239│ 100│  67│  36│  10│   7│   3│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │1698
            │От 15,1 до 20,0  │ 234│ 329│ 261│ 127│  43│  17│  11│   3│   2│  * │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1027
            │От 20,1 до 25,0  │  48│  71│  64│  19│   7│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 213
            │От 25,1 до 30,0  │   2│   6│   7│   5│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  21
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│1617│2196│2266│1370│ 630│ 330│ 200│  72│  53│  18│  10│   1│   3│    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Умеренно   │От -24,9 до -20,0│    │  * │   2│   1│   1│  * │    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   5
теплый      │От -19,9 до -15,0│  * │   3│   9│  10│   2│   2│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │    │     │  29
с мягкой    │От -14,9 до -10,0│   4│  18│  25│  26│  16│  11│  10│   4│   5│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 121
зимой,      │От -9,9 до -5,0  │  17│  56│  69│  60│  41│  28│  26│  18│  11│   2│   8│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 336
Одесса      │От -4,9 до 0,0   │  58│ 176│ 230│ 163│  89│  78│  43│  25│  14│   4│   7│    │   2│    │  * │   1│    │  * │    │    │     │ 890
            │От 0,1 до 5,0    │ 101│ 340│ 470│ 282│ 139│ 107│  53│  31│  17│   2│   8│    │    │    │    │  * │    │  * │    │    │     │1550
            │От 5,1 до 10,0   │  75│ 302│ 415│ 257│ 116│  84│  39│  19│  12│   3│   5│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1327
            │От 10,1 до 15,0  │  91│ 321│ 433│ 225│ 103│  57│  22│  10│   4│   1│   2│  * │    │    │    │    │    │    │  * │    │     │1269
            │От 15,1 до 20,0  │ 126│ 445│ 552│ 242│  82│  39│  14│   5│   1│  * │   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │     │1508
            │От 20,1 до 25,0  │ 119│ 463│ 514│ 201│  61│  21│   7│   1│   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1388
            │От 25,1 до 30,0  │  35│ 118│ 102│  45│  11│   4│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 316
            │От 30,1 до 35,0  │   4│  13│   7│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │  * │    │    │     │  27
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│ 630│2255│2928│1514│ 662│ 431│ 216│ 116│  65│  13│  32│   1│   2│    │  * │   1│    │  * │  * │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Теплый     │От -9,9 до -5,0  │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
влажный,    │От -4,9 до 0,0   │  39│  12│   5│   4│   2│   2│   1│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  68
Батуми      │От 0,1 до 5,0    │ 363│ 171│  74│  43│  19│  16│  12│   9│   6│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 716
            │От 5,1 до 10,0   │ 920│ 493│ 210│  79│  46│  33│  18│  11│  12│   4│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │1828
            │От 10,1 до 15,0  │ 913│ 547│ 250│  83│  45│  33│  18│  18│  18│   4│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1931
            │От 15,1 до 20,0  │ 948│ 520│ 240│  82│  41│  21│  16│   9│  10│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1891
            │От 20,1 до 25,0  │1008│ 557│ 215│  54│  23│  11│   9│   5│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1916
            │От 25,1 до 30,0  │  78│ 198│ 106│  18│   3│   2│   1│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 408
            │От 30,1 до 35,0  │   1│   3│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   7
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│4271│2501│1132│ 364│ 179│ 121│  72│  55│  49│  12│   6│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Теплый     │От -9,9 до -5,0  │   1│   3│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   4
влажный,    │От -4,9 до 0,0   │  29│  65│  20│   6│   2│    │  * │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 122
Астара      │От 0,1 до 5,0    │ 225│ 586│ 123│  29│   7│   1│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 975
            │От 5,1 до 10,0   │ 546│ 951│ 305│  83│  22│   3│   6│   3│   2│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1922
            │От 10,1 до 15,0  │ 407│ 757│ 236│  78│  18│   2│   8│   2│   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1509
            │От 15,1 до 20,0  │ 391│ 832│ 189│  59│  20│   3│   5│   3│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1506
            │От 20,1 до 25,0  │ 433│1043│ 202│  67│  18│   2│   7│   2│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1778
            │От 25,1 до 30,0  │ 127│ 434│ 240│  53│  11│   2│   2│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 870

    КонсультантПлюс: примечание.
    Значения даны в соответствии с официальным текстом документа.

            │От 30,0 до 35,0  │   6│  42│  26│   5│   1│  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  80
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│2165│4713│1341│ 380│  99│  13│  30│  12│   9│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Жаркий     │От -24,9 до -20,0│   3│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   3
сухой,      │От -19,9 до -15,0│  17│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  18
Ташкент     │От -14,9 до -10,0│  72│  11│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  84
            │От -9,9 до -5,0  │ 182│  56│   6│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 245
            │От -4,9 до 0,0   │ 535│ 174│  24│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 735
            │От 0,1 до 5,0    │ 728│ 331│  61│   5│   1│    │    │    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1126
            │От 5,1 до 10,0   │ 749│ 399│ 110│  19│   3│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1280
            │От 10,1 до 15,0  │ 711│ 367│  96│  21│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1197
            │От 15,1 до 20,0  │ 832│ 397│  84│  13│   3│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1329
            │От 20,1 до 25,0  │ 761│ 400│  70│  15│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1247
            │От 25,1 до 30,0  │ 507│ 287│  55│   7│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 858
            │От 30,1 до 35,0  │ 257│ 264│  33│   3│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 558
            │От 35,1 до 40,0  │  39│  43│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  84
            │От 40,1 до 45,0  │   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   2
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│5394│2731│ 542│  86│  12│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Очень      │От -19,9 до -15,0│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
жаркий      │От -14,9 до -10,0│  25│   6│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  33
сухой,      │От -9,9 до -5,0  │  78│  33│   9│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 123
Ашхабад     │От -4,9 до 0,0   │ 315│ 148│  39│  14│   4│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 522
            │От 0,1 до 5,0    │ 598│ 334│  92│  22│   9│   4│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1062
            │От 5,1 до 10,0   │ 665│ 381│ 117│  35│  13│   4│   2│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1220
            │От 10,1 до 15,0  │ 552│ 338│ 103│  39│  17│   8│   3│   3│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1065
            │От 15,1 до 20,0  │ 492│ 322│ 117│  39│  16│   4│   3│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 996
            │От 20,1 до 25,0  │ 532│ 375│ 137│  53│  24│   5│   4│   2│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1134
            │От 25,1 до 30,0  │ 519│ 438│ 205│  78│  33│  13│   5│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1295
            │От 30,1 до 35,0  │ 300│ 334│ 157│  55│  30│   6│   4│   2│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 889
            │От 35,1 до 40,0  │  73│ 165│  96│  39│  16│   3│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 394
            │От 40,1 до 45,0  │   4│  11│   9│   4│   2│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  32
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│4154│2885│1083│ 319│ 166│  50│  24│  14│  10│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │8766
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
 Очень      │От -19,9 до -15,0│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │   1
жаркий      │От -14,9 до -10,0│  10│   3│   2│    │  * │  * │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  15
сухой,      │От -9,9 до -5,0  │  48│  12│   3│   3│   1│    │   2│  * │   1│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  70
Термез      │От -4,9 до 0,0   │ 259│ 108│  33│  16│   7│   5│   6│   4│   4│   1│   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 445
            │От 0,1 до 5,0    │ 545│ 257│ 100│  70│  60│  53│  58│  49│  38│  18│  10│   2│  * │    │    │    │    │    │    │    │     │1260
            │От 5,1 до 10,0   │ 598│ 280│  99│  46│  27│  17│  20│  13│  10│   2│   2│  * │    │    │    │  * │    │    │    │    │     │1114
            │От 10,1 до 15,0  │ 582│ 272│ 113│  54│  25│  13│  20│   6│   6│   1│   2│    │    │    │    │  * │    │    │    │    │     │1094
            │От 15,1 до 20,0  │ 615│ 308│ 118│  53│  28│  11│  13│   4│   4│  * │   2│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │1156
            │От 20,1 до 25,0  │ 752│ 393│ 147│  50│  30│   9│  19│   7│   5│   1│   2│    │  * │    │    │    │    │    │    │    │     │1415
            │От 25,1 да 30,0  │ 477│ 231│ 116│  52│  27│   9│  16│   2│   6│   1│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 938
            │От 30,1 до 35,0  │ 348│ 199│ 109│  47│  18│   6│  11│   4│   2│  * │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 745
            │От 35,1 до 40,0  │ 174│ 146│  88│  33│  11│   1│   4│   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 453
            │От 40,1 до 45,0  │  22│  19│   9│   3│   1│    │   1│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │  55
            │                 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │
            │            Сумма│4431│2228│ 937│ 427│ 235│ 124│ 170│  90│  76│  24│  22│   2│  * │    │    │  * │    │    │    │    │     │8766

Суммируя число часов с сочетанием температуры и скорости ветра в соответствующих интервалах, получают годовую продолжительность (не непрерывную) этого сочетания. Из этой же таблицы получают годовое распределение числа часов раздельно температуры и скорости ветра выше или ниже любого заданного уровня.
12.6. Отдельные небольшие расхождения в распределении числа часов температуры воздуха по одинаковым интервалам (графа "Сумма") в табл. 25 и 28 связаны с различной исходной информацией и не вносят существенных погрешностей при расчетах.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСКИХ АКВАТОРИЙ

13.1. Основные климатические характеристики по акваториям морей, омывающих территорию СССР, приведены в табл. 29.
В случае значительной неоднородности климатического режима моря информация приводится по отдельным его районам.

Таблица 29

───────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Море    │ Климатический фактор │                 Параметры климатических факторов по месяцам
           │                      ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────
           │                      │  I   │  II  │ III  │  IV  │  V   │ VI  │ VII │VIII │ IX  │  X  │  XI  │ XII
───────────┼──────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────
 Баренцево,│ Средняя температура  │От -1 │От -1 │От -1 │От -1 │От -1 │От 1 │От 3 │От 5 │От 4 │От 3 │От 2  │От 0
южная      │воды, °C              │ до 5 │ до 5 │до 5  │до 5  │до 5  │до 6 │до 9 │до 9 │до 8 │до 7 │до 6  │до 5
часть, до  │ Средняя температура  │От -10│От -11│От -9 │От -8 │От -3 │От 1 │От 4 │От 5 │От 4 │От 1 │От -2 │От -5
75° с.ш.   │воздуха, °C           │ до 0 │ до 0 │до 0  │до 1  │до 4  │до 7 │до 10│до 10│до 8 │до 4 │до 2  │до 1
           │ Средняя абсолютная   │3 - 4 │3 - 4 │3 - 4 │4 - 5 │5 - 6 │7 - 8│8 - 9│8 - 9│7 - 8│5 - 7│4 - 5 │  4
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя относительная│75 -  │75 -  │  80  │80 -  │80 -  │80 - │85 - │85 - │85 - │85 - │  80  │75 -
           │влажность воздуха, %  │    85│    80│      │    85│    90│   90│   90│   90│   90│   90│      │    80
           │ Среднее количество   │8 - 9 │8 - 9 │8 - 9 │7 - 8 │8 - 9 │8 - 9│8 - 9│8 - 9│8 - 9│8 - 9│8 - 9 │8 - 9
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │Менее │Менее │Менее │5 -   │5 - 10│5 -  │5 -  │5 -  │  5  │Менее│Менее │Менее
           │неба, %               │  5   │  5   │  5   │    10│      │   10│   10│   10│     │  5  │  5   │  5
           │ Вероятность          │70 -  │70 -  │70 -  │70 -  │80 -  │70 - │70 - │80 - │80 - │ 80  │80 -  │70 -
           │пасмурного неба, %    │    80│    90│    80│    80│    90│   80│   90│   90│   90│     │    90│    90
           │ Вероятность  осадков,│30 -  │40 -  │30 -  │  30  │20 -  │ 20  │ 10  │10 - │10 - │ 30  │30 -  │30 -
           │%                     │    50│    50│    70│      │    30│     │     │   20│   20│     │    40│    40
           │ Вероятность  туманов,│1 - 2 │1 - 3 │1 - 5 │1 - 5 │5 -   │5 -  │5 -  │10 - │5 -  │1 - 5│  1   │1 - 5
           │%                     │      │      │      │      │    10│   10│   20│   30│  15 │     │      │
           │ Средняя скорость     │8 - 10│8 - 10│6 - 9 │6 - 8 │5 - 7 │5 - 6│5 - 6│5 - 6│6 - 7│7 - 8│7 - 8 │8 - 9
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность скорости │5 - 8 │5 - 8 │3 - 6 │2 - 4 │1 - 2 │  1  │  1  │  1  │1 - 2│2 - 6│3 - 7 │4 - 8
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │6 - 9 │6 - 9 │5 - 8 │5 - 6 │5 - 6 │  5  │  5  │  5  │5 - 6│5 - 7│6 - 8 │6 - 9
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│20 -  │20 -  │20 -  │  20  │15 -  │15 - │15 - │15 - │17 - │20 - │20 -  │20 -
           │обеспеченности, м/с   │    23│    23│    23│      │    17│   17│   17│   17│   20│   23│    23│    23
           │Высота волны 1%-ной   │8 - 9 │  8   │  7   │6 - 7 │5 - 6 │5 - 7│5 - 6│4 - 5│  6  │6 - 7│  7   │7 - 8
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность види-    │15 -  │15 -  │10 -  │10 -  │5 - 15│10 - │10 - │10 - │5 -  │5 -  │5 -   │10 -
           │мости, равной и менее │    20│    20│    25│    20│      │   15│   15│   15│   10│   10│    10│    25
           │1 мили, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │8 - 10│  9   │8 - 10│8 - 9 │6 - 8 │6 - 8│7 - 9│7 - 9│6 - 8│6 - 8│7 - 9 │8 - 10
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │видимости, равной     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Белое     │ Средняя температура  │  -1  │  -1  │  -1  │От -1 │От 2  │От 5 │От 8 │От 9 │От 8 │  5  │От 1  │От -1
           │воды, °C              │      │      │      │до 0  │до 3  │до 10│до 12│до 13│до 10│     │до 2  │до 0
           │ Средняя температура  │От -10│От -11│От -7 │От -3 │От 2  │От 7 │От 10│От 10│От 8 │От 3 │  -2  │От -6
           │воздуха, °C           │до -8 │до -10│до -6 │до -1 │до 4  │до 9 │до 13│до 12│до 9 │до 4 │      │до -7
           │ Средняя абсолютная   │  3   │  3   │  3   │  3   │  6   │8 - 9│11 - │11 - │8 - 9│6 - 7│  5   │3 - 4
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │     │   12│   12│     │     │      │
           │ Средняя относительная│  85  │  85  │  80  │  80  │75 -  │75 - │75 - │80 - │ 85  │ 85  │  85  │  85
           │влажность воздуха, %  │      │      │      │      │    80│   80│   80│   90│     │     │      │
           │ Среднее количество   │  8   │  8   │  7   │  7   │  7   │6 - 7│  6  │  7  │  8  │  8  │  8   │  8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │10 -  │  20  │  20  │20 -  │  20  │ 20  │ 30  │ 20  │ 10  │ 10  │  10  │  10
           │неба, %               │    20│      │      │    30│      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность          │  70  │  70  │  60  │  60  │60 -  │ 60  │ 50  │ 60  │ 70  │ 70  │  80  │  80
           │пасмурного неба, %    │      │      │      │      │    70│     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность осадков, │  30  │  30  │  20  │  20  │  20  │10 - │ 10  │ 10  │10 - │ 20  │20 -  │20 -
           │%                     │      │      │      │      │      │   20│     │     │   20│     │    30│    30
           │ Вероятность туманов, │1 - 2 │2 - 3 │1 - 5 │1 - 5 │1 - 5 │  5  │1 - 5│5 -  │  5  │  1  │1 - 2 │1 - 2
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │   10│     │     │      │
           │ Средняя скорость     │5 - 6 │5 - 6 │5 - 6 │4 - 5 │4 - 5 │4 - 5│  4  │  4  │  5  │5 - 7│6 - 8 │5 - 7
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Балтий-   │ Средняя температура  │ От 2 │ От 1 │От 1  │От 2  │От 5  │От 10│От 14│От 16│От 13│От 9 │От 6  │От 3
ское,      │воды, °C              │ до 4 │ до 2 │до 3  │до 4  │до 9  │до 13│до 17│до 18│до 16│до 12│до 8  │до 6
без Ботни- │ Средняя температура  │От -1 │От -3 │От -2 │От 2  │От 6  │От 12│От 16│От 16│От 12│От 8 │От 4  │От 1
ческого,   │воздуха, °C           │до -2 │ до 1 │до 1  │до 5  │до 10 │до 15│до 17│до 17│до 17│до 11│до 7  │до 4
Рижского,  │ Средняя абсолютная   │4 - 5 │4 - 5 │4 - 5 │  7   │9 - 11│12 - │15 - │15 - │12 - │9 -  │7 - 8 │5 - 7
Финского   │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │   13│   16│   16│   15│   12│      │
заливов    │ Средняя относительная│  85  │  85  │80 -  │80 -  │75 -  │75 - │80 - │80 - │80 - │ 85  │  85  │  85
           │влажность воздуха, %  │      │      │    85│    85│    85│   85│   85│   85│   85│     │      │
           │ Среднее количество   │  8   │7 - 8 │6 - 7 │5 - 7 │4 - 6 │4 - 6│4 - 6│4 - 6│5 - 6│6 - 7│7 - 8 │  8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │  10  │10 -  │  20  │20 -  │20 -  │30 - │30 - │ 30  │20 - │10 - │  10  │  10
           │неба, %               │      │    20│      │    30│    40│   40│   40│     │   30│   20│      │
           │ Вероятность          │  70  │60 -  │50 -  │40 -  │30 -  │ 30  │ 30  │30 - │ 40  │50 - │  70  │70 -
           │пасмурного неба, %    │      │    70│    60│    50│    40│     │     │   40│     │   60│      │    80
           │ Вероятность  осадков,│15 -  │15 -  │10 -  │5 - 10│5 -   │  5  │5 -  │5 -  │5 -  │10 - │10 -  │10 -
           │%                     │    20│    20│    15│      │    10│     │   10│   10│   10│   15│    15│    20
           │ Вероятность  туманов,│6 - 9 │6 - 12│6 -   │6 - 9 │3 - 6 │3 - 6│  3  │  3  │3 - 6│3 - 6│3 - 6 │  6
           │%                     │      │      │    12│      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя скорость     │6 - 10│6 - 8 │6 - 8 │5 - 7 │4 - 6 │4 - 6│4 - 6│5 - 7│6 - 8│7 - 8│6 -   │6 - 10
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │    10│
           │ Вероятность скорости │4 - 5 │3 - 5 │2 - 3 │1 - 2 │  1   │  1  │  1  │1 - 3│1 - 3│2 - 3│3 - 5 │3 - 5
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │6 - 7 │6 - 7 │  6   │5 - 6 │Менее │Менее│  5  │5 - 6│5 - 6│6 - 7│6 - 7 │6 - 7
           │продолжительность     │      │      │      │      │  5   │  5  │     │     │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│23 -  │20 -  │20 -  │17 -  │15 -  │15 - │15 - │17 - │20 - │20 - │20 -  │20 -
           │обеспеченности, м/с   │    25│    23│    23│    20│    17│   17│   17│   20│   23│   23│    23│    23
           │ Высота волны 1%-ной  │4 - 6 │4 - 6 │4 - 5 │3 - 4 │  3   │  3  │  3  │3 - 4│3 - 4│4 - 5│4 - 5 │4 - 6
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность          │7 - 10│5 - 10│5 -   │5 - 10│5 -   │1 - 5│1 - 2│1 - 2│1 - 3│3 - 5│3 - 5 │3 - 5
           │видимости, равной и   │      │      │    10│      │    10│     │     │     │     │     │      │
           │менее 1 мили, %       │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │  7   │  7   │7 - 8 │7 - 8 │6 - 8 │5 - 6│5 - 6│5 - 6│5 - 6│6 - 7│6 - 7 │6 - 7
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │видимости, равной     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Балтий-   │ Средняя температура  │0 - 1 │  0   │  0   │  1   │4 - 8 │10 - │16 - │16 - │13   │7 - 9│3 - 6 │1 - 4
ское,      │воды, °C              │      │      │      │      │      │   14│   19│   19│     │     │      │
Финский    │ Средняя температура  │От -7 │От -8 │От -5 │От 1  │От 6  │От 12│ 17  │ 16  │От 11│От 6 │От 1  │От -5
залив      │воздуха, °C           │до -2 │до -3 │до -2 │до 2  │до 9  │до 13│     │     │до 12│до 8 │до 3  │до 0
           │ Средняя абсолютная   │  4   │  4   │  4   │  5   │  8   │ 12  │15 - │ 15  │11 - │  8  │5 - 7 │4 - 5
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │     │   16│     │   12│     │      │
           │ Средняя относительная│85 -  │  85  │  85  │  80  │  80  │75 - │75 - │ 80  │ 80  │ 85  │  85  │85 -
           │влажность воздуха, %  │    90│      │      │      │      │   80│   80│     │     │     │      │    90
           │ Среднее количество   │  8   │7 - 8 │6 - 7 │5 - 6 │5 - 6 │5 - 6│  5  │5 - 6│6 - 7│  7  │  8   │  8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │10 -  │  20  │20 -  │  30  │  30  │ 30  │ 30  │20 - │ 20  │10 - │  10  │  10
           │неба, %               │    20│      │    30│      │      │     │     │   30│     │   20│      │
           │ Вероятность          │70 -  │  70  │  50  │40 -  │  40  │30 - │30 - │40 - │40 - │ 60  │70 -  │  80
           │пасмурного неба, %    │    80│      │      │    60│      │   40│   40│   50│   50│     │    80│
           │ Вероятность осадков, │15 -  │15 -  │10 -  │5 - 20│5 - 15│5 -  │  5  │5 -  │5 -  │10 - │15 -  │20 -
           │%                     │    30│    30│    20│      │      │   10│     │   10│   10│   15│    25│    30
           │ Вероятность туманов, │3 - 6 │3 - 9 │6 - 9 │6 - 9 │3 - 6 │  3  │1 - 2│1 - 2│  3  │  6  │  6   │  6
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя скорость     │6 - 7 │5 - 6 │5 - 6 │4 - 5 │4 - 5 │4 - 5│  4  │4 - 5│5 - 6│6 - 7│6 - 7 │6 - 8
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Азовское  │ Средняя температура  │ От 0 │Менее │От 1  │От 7  │От  15│От 21│От 23│От 24│От 19│От 12│От 6  │От 1
           │воды, °C              │ до 1 │  0   │до 2  │до 8  │до 17 │до 22│до 24│     │до 21│до 16│до 10 │до 5
           │ Средняя температура  │От -2 │От -1 │От 0  │От 8  │От  15│От 20│От 23│От 23│От 17│От 10│От 3  │От -2
           │воздуха, °C           │до -5 │до -4 │до 3  │до 9  │до 16 │до 21│до 24│до 24│до 20│до 15│до 7  │до 3
           │ Средняя абсолютная   │4 - 5 │4 - 5 │5 - 7 │  9   │5 -   │9 -  │20 - │19 - │15 - │11 - │8 -   │5 - 7
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │    16│   20│   23│   23│   19│   13│    11│
           │ Средняя относительная│  90  │  90  │85 -  │80 -  │75 -  │75 - │70 - │70 - │75 - │80 - │85 -  │  90
           │влажность воздуха, %  │      │      │    90│    85│    80│   80│   75│   75│   80│   85│    90│
           │ Среднее количество   │8 - 9 │  8   │  7   │  6   │  5   │4 - 5│3 - 4│3 - 4│3 - 4│5 - 6│  7   │8 - 9
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │10 -  │10 -  │20 -  │  30  │  40  │ 40  │40 - │50 - │ 50  │30 - │20 -  │10 -
           │неба, %               │    20│    20│    30│      │      │     │   50│   60│     │   40│    30│    20
           │ Вероятность          │70 -  │  70  │  60  │  50  │20 -  │20 - │20 - │10 - │20 - │30 - │60 -  │70 -
           │пасмурного неба, %    │    80│      │      │      │    30│   30│   30│   20│   30│   40│    70│    80
           │ Вероятность осадков, │  15  │15 -  │10 -  │5 - 10│  5   │  5  │  5  │2 - 5│3 - 5│  5  │  10  │  15
           │%                     │      │    20│    15│      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность туманов, │6 - 9 │6 - 9 │3 - 6 │3 - 6 │  1   │  1  │  1  │1 - 2│1 - 2│3 - 6│6 - 9 │6 - 9
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя, скорость    │6 - 8 │6 - 8 │6 - 7 │6 - 7 │5 - 7 │5 - 6│5 - 6│5 - 6│5 - 6│5 - 7│6 - 9 │6 - 9
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Черное,   │ Средняя температура  │ От 1 │ От 0 │От 2  │От 8  │От  14│От 18│От 21│От 20│От 19│От 13│От 8  │От 3
северная   │воды, °C              │ до 8 │ до 7 │до 7  │до 10 │до 16 │до 20│до 22│до 23│до 21│до 18│до 14 │до 11
часть,     │ Средняя температура  │От -2 │От -2 │От 3  │От 8  │От  15│ 20  │От 23│От 22│От 18│От 13│От 6  │От 1
севернее   │воздуха, °C           │ до 5 │ до 5 │до 6  │до 10 │до 16 │     │до 24│до 24│до 21│до 16│до 12 │до 7
44° с.ш.   │ Средняя абсолютная   │5 - 8 │5 - 8 │7 - 8 │8 - 11│13 -  │17 - │19 - │19 - │16 - │12 - │8 - 11│7 - 9
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │    15│   20│   23│   23│   19│   13│      │
           │ Средняя относительная│80 -  │80 -  │80 -  │75 -  │  80  │ 80  │70 - │70 - │70 - │75 - │80 -  │80 -
           │влажность воздуха, %  │    85│    85│    85│    85│      │     │   75│   75│   75│   80│    85│    85
           │ Среднее количество   │  8   │  7   │  6   │5 - 6 │4 - 5 │  4  │2 - 3│2 - 3│3 - 4│5 - 6│6 - 7 │7 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │10 -  │10 -  │20 -  │30 -  │40 -  │40 - │50 - │60 - │50 - │ 40  │  20  │10 -
           │неба, %               │    20│    20│    25│    40│    50│   60│   70│   70│   60│     │      │    20
           │ Вероятность          │  70  │60 -  │50 -  │40 -  │30 -  │20 - │10 - │10 - │20 - │30 - │  60  │60 -
           │пасмурного неба, %    │      │    70│    60│    50│    40│   30│   20│   20│   30│   40│      │    70
           │ Вероятность осадков, │10 -  │10 -  │10 -  │5 - 15│5 - 10│  5  │1 - 3│1 - 5│1 - 5│5 -  │5 - 10│10 -
           │%                     │    15│    20│    15│      │      │     │     │     │     │   10│      │    15
           │ Вероятность туманов, │3 - 9 │3 - 6 │3 - 6 │3 - 6 │3 - 6 │1 - 3│  1  │Менее│1 - 2│1 - 3│3 - 6 │3 - 6
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │  1  │     │     │      │
           │ Средняя скорость     │5 - 8 │5 - 8 │5 - 7 │4 - 6 │4 - 6 │4 - 5│3 - 5│3 - 5│3 - 5│4 - 6│4 - 8 │5 - 8
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Черное,   │ Средняя температура  │ От 5 │ От 4 │От 5  │От 9  │От  14│От 19│От 22│От 22│От 20│От 17│От  13│От 8
южная      │воды, °C              │до 10 │ до 9 │до 9  │до 11 │до 16 │до 22│до 25│до 25│до 24│до 20│до 16 │до 13
часть,     │ Средняя температура  │ От 2 │ От 2 │От 6  │От 9  │От  14│От 20│От 23│От 23│От 20│От 15│От 9  │От 5
южнее      │воздуха, °C           │ до 9 │ до 8 │до 9  │до 11 │до 16 │до 21│до 24│до 25│до 22│до 19│до 15 │до 11
44° с.ш.   │ Средняя абсолютная   │7 - 9 │7 - 9 │8 - 9 │9 - 11│13 -  │19 - │21 - │21 - │17 - │13 - │11 -  │8 -
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │    16│   21│   24│   25│   21│   17│    13│    11
           │ Средняя относительная│75 -  │75 -  │75 -  │80 -  │80 -  │80 - │75 - │75 - │75 - │75 - │75 -  │75 -
           │влажность воздуха, %  │    85│    85│    85│    85│    85│   85│   85│   80│   80│   80│    80│    85
           │ Среднее количество   │6 - 7 │  7   │6 - 7 │5 - 7 │3 - 6 │3 - 5│2 - 6│2 - 6│3 - 6│  5  │5 - 6 │6 - 7
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │15 -  │15 -  │15 -  │20 -  │20 -  │40 - │30 - │30 - │30 - │ 40  │20 -  │10 -
           │неба, %               │    30│    30│    30│    30│    50│   50│   60│   70│   60│     │    30│    30
           │ Вероятность          │60 -  │60 -  │  60  │40 -  │20 -  │20 - │10 - │10 - │20 - │30 - │40 -  │50 -
           │пасмурного неба, %    │    65│    70│      │    60│    50│   40│   40│   40│   40│   40│    50│    70
           │ Вероятность осадков, │10 -  │10 -  │10 -  │5 - 20│5 -   │5 -  │5 -  │5 -  │5 -  │5 -  │5 -   │10 -
           │%                     │    20│    25│    25│      │    10│   10│   10│   10│   15│   20│    20│    20
           │ Вероятность туманов, │1 - 3 │1 - 6 │1 - 3 │3 - 12│3 - 12│3 - 2│  1  │  1  │Менее│1 - 3│1 - 3 │1 - 3
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │     │  1  │     │      │
           │ Средняя скорость     │4 - 8 │4 - 8 │3 - 6 │2 - 5 │2 - 4 │2 - 4│2 - 4│3 - 5│3 - 6│3 - 7│3 - 8 │3 - 8
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Каспий-   │ Средняя температура  │ От 0 │ От 0 │От 2  │От 8  │От  13│От 19│От 22│От 23│От 19│От 11│От 4  │От 0
ское,      │воды, °C              │ до 6 │ до 6 │до 7  │до 9  │до 17 │до 23│до 25│до 25│до 22│до 17│до 12 │до 9
северная   │ Средняя температура  │От  -8│От  -8│От -2 │От 9  │От  15│От 21│От 25│От 24│От 18│От 10│От 2  │От -4
часть,     │воздуха, °C           │до 14 │ до 3 │до 5  │до 10 │до 17 │до 23│до 26│до 26│до 20│до 16│до 10 │до 7
севернее   │ Средняя абсолютная   │4 - 7 │4 - 7 │5 - 8 │9 - 11│  13  │16 - │21 - │21 - │15 - │9 -  │7 -   │4 - 8
42° с.ш.   │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │   20│   24│   25│   20│   15│    12│
           │ Средняя относительная│80 -  │80 -  │80 -  │70 -  │60 -  │60 - │60 - │65 - │65 - │70 - │75 -  │80 -
           │влажность воздуха, %  │    90│    85│    85│    85│    85│   80│   75│   75│   75│   80│    85│    85
           │ Среднее количество   │7 - 8 │7 - 8 │6 - 7 │5 - 6 │5 - 6 │3 - 5│3 - 4│2 - 3│2 - 4│4 - 6│6 - 7 │7 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │20 -  │20 -  │20 -  │40 -  │40 -  │40 - │50 - │ 60  │ 60  │40 - │20 -  │10 -
           │неба, %               │    30│    30│    40│    50│    50│   50│   60│     │     │   50│    40│    20
           │ Вероятность          │60 -  │60 -  │50 -  │30 -  │20 -  │10 - │10 - │10 - │10 - │30 - │50 -  │  70
           │пасмурного неба, %    │    70│    70│    60│    40│    30│   30│   20│   20│   20│   40│    60│
           │ Вероятность осадков, │10 -  │10 -  │5 - 10│4 - 5 │2 - 4 │1 - 3│1 - 3│1 - 3│2 - 4│4 - 5│5 - 10│10 -
           │%                     │    15│    15│      │      │      │     │     │     │     │     │      │    15
           │ Вероятность туманов, │1 - 3 │1 - 3 │2 - 4 │1 - 3 │1 - 2 │Менее│Менее│Менее│Менее│Менее│1 - 4 │1 - 3
           │%                     │      │      │      │      │      │  1  │  1  │  1  │  1  │  1  │      │
           │ Средняя скорость     │6 - 7 │6 - 7 │6 - 7 │6 - 7 │5 - 6 │  5  │4 - 5│5 - 6│5 - 7│6 - 7│6 - 7 │6 - 7
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Высота волны 1%-ной  │5 - 7 │4 - 7 │4 - 6 │4 - 5 │4 - 5 │  4  │  4  │4 - 5│4 - 5│4 - 6│4 - 6 │4 - 6
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность          │1 - 10│1 - 10│1 -   │1 -   │3 -   │3 -  │5 -  │1 -  │1 - 3│1 - 3│1 - 3 │1 - 5
           │видимости, равной и   │      │      │    10│    10│    15│   25│   25│   10│     │     │      │
           │менее 1 мили, %       │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │5 - 8 │6 - 9 │5 - 8 │5 - 8 │6 - 9 │6 -  │6 -  │5 - 8│5 - 6│5 - 6│5 - 6 │5 - 7
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │   11│   10│     │     │     │      │
           │видимости равной,     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Каспий-   │ Средняя температура  │ От 7 │ От 6 │От 7  │От 8  │От  13│От 20│От 24│От 24│От 22│От 17│От  12│От 9
ское, южная│воды, °C              │до 11 │до 11 │до 10 │до 14 │до 19 │до 24│до 27│до 27│до 26│до 22│до 17 │до 14
часть,     │ Средняя температура  │ От 5 │ От 4 │От 5  │От  10│От  15│От 21│От 24│От 25│От 22│От 17│От  11│От 7
южнее      │воздуха, °C           │ до 9 │ до 9 │до 10 │до 14 │до 18 │до 24│до 27│до 27│до 25│до 21│до 16 │до 12
42° с.ш.,  │ Средняя абсолютная   │7 - 9 │7 - 9 │8 - 11│11 -  │15 -  │20 - │24 - │25 - │19 - │13 - │11 -  │9 - 12
без залива │влажность воздуха, гПа│      │      │      │    13│    19│   21│   27│   29│   25│   21│    15│
Кара-      │ Средняя относительная│70 -  │80 -  │80 -  │80 -  │80 -  │80 - │75 - │70 - │70 - │70 - │75 -  │80 -
Богаз-Гол  │влажность воздуха, %  │    80│    85│    85│    85│    85│   85│   80│   80│   80│   80│    85│    85
           │ Среднее количество   │6 - 8 │6 - 8 │6 - 7 │5 - 7 │4 - 5 │2 - 5│2 - 5│2 - 4│3 - 5│3 - 6│5 - 7 │5 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │20 -  │20 -  │20 -  │30 -  │40 -  │50 - │50 - │50 - │40 - │20 - │20 -  │20 -
           │неба, %               │    30│    30│    30│    40│    50│   60│   70│   70│   80│   50│    30│    30
           │ Вероятность          │50 -  │50 -  │50 -  │30 -  │20 -  │10 - │10 - │10 - │20 - │30 - │40 -  │40 -
           │пасмурного неба, %    │    60│    70│    60│    50│    40│   30│   30│   30│   40│   50│    60│    60
           │ Вероятность осадков, │5 - 15│5 - 15│5 - 15│4 - 8 │2 - 6 │1 - 4│1 - 4│1 - 4│2 -  │2 -  │5 - 15│5 - 15
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │     │   15│   15│      │
           │ Вероятность туманов, │1 - 3 │1 - 5 │1 - 4 │1 - 4 │1 - 2 │1 - 2│  1  │  1  │  1  │  1  │  1   │1 - 2
           │%                     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя скорость     │3 - 7 │3 - 7 │3 - 7 │3 - 6 │3 - 6 │3 - 6│2 - 6│2 - 6│3 - 6│3 - 6│3 - 7 │3 - 7
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Берингово,│ Средняя температура  │Менее │Менее │Менее │  -1  │  -1  │От 0 │От 3 │От 5 │От 3 │От 1 │От -1 │От -1
северная   │воды, °C              │  -1  │  -1  │  -1  │      │      │до 4 │до 6 │до 9 │до 7 │до 5 │до 2  │до 0
часть,     │ Средняя температура  │От -19│От -19│От -17│От -11│От -2 │От 2 │От 6 │От 6 │От 4 │От -1│От -10│От -15
севернее   │воздуха, °C           │до - 5│до - 7│до - 7│до - 4│до 0  │до 5 │до 10│до 10│до 7 │до 3 │до 0  │до -4
60° с.ш.   │ Средняя абсолютная   │1 - 3 │1 - 3 │1 - 3 │3 - 4 │  5   │  8  │  9  │9 -  │  8  │  5  │3 - 5 │1 - 3
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │     │     │   11│     │     │      │
           │ Средняя относительная│  80  │  80  │  80  │  80  │  85  │85 - │ 90  │85 - │ 85  │80 - │80 -  │80 -
           │влажность воздуха, %  │      │      │      │      │      │   90│     │   90│     │   85│    85│    85
           │ Среднее количество   │6 - 7 │  7   │  7   │  8   │8 - 9 │  8  │8 - 9│  8  │8 - 9│7 - 8│7 - 8 │7 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │20 -  │20 -  │  30  │10 -  │5 -   │10 - │5 -  │5 -  │5 -  │10 - │5 - 20│10 -
           │неба, %               │    30│    30│      │    30│    20│   20│   10│   10│   10│   20│      │    30
           │ Вероятность          │50 -  │  60  │50 -  │60 -  │60 -  │70 - │70 - │70 - │70 - │70 - │60 -  │  60
           │пасмурного неба, %    │    60│      │    60│    70│    80│   80│   90│   80│   90│   80│    80│
           │ Вероятность осадков, │20 -  │20 -  │20 -  │20 -  │  15  │5 -  │5 -  │10 - │15 - │15 - │  25  │20 -
           │%                     │    25│    25│    25│    25│      │  15 │   15│   20│   20│   25│      │    35
           │ Вероятность туманов, │Менее │Менее │Менее │Менее │10 -  │20 - │20 - │10 - │5 -  │5 -  │5 - 10│Менее
           │%                     │  1   │  1   │  1   │  5   │    30│   40│   60│   30│   10│   10│      │  5
           │ Средняя скорость     │6 - 9 │6 - 9 │7 - 8 │5 - 6 │  4   │  4  │4 - 5│  5  │6 - 7│6 - 8│7 - 9 │7 - 9
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность скорости │5 - 10│  5   │  5   │Менее │Менее │Менее│Менее│Менее│Менее│  5  │5 - 10│  5
           │ветра, равной и более │      │      │      │  5   │  5   │  5  │  5  │  5  │  5  │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │  7   │6 - 7 │6 - 7 │5 - 6 │  5   │Менее│Менее│Менее│5 - 6│5 - 7│5 - 7 │6 - 7
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │  5  │  5  │  5  │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│17 -  │17 -  │  17  │15 -  │15 -  │ 15  │13 - │ 15  │15 - │ 17  │  17  │  17
           │обеспеченности, м/с   │    20│    20│      │    17│    16│     │   15│     │   17│     │      │
           │ Высота волны 1%-ной  │6 - 7 │6 - 7 │5 - 6 │  5   │4 - 5 │  4  │  4  │4 - 5│4 - 6│4 - 7│4 - 8 │5 - 7
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность види-    │15 -  │10 -  │10 -  │  15  │15 -  │20 - │15 - │10 - │5 -  │  5  │5 - 10│  10
           │мости, равной и менее │    20│    20│    15│      │    20│   25│   30│   20│   10│     │      │
           │1 мили, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │8 - 9 │7 - 9 │7 - 8 │7 - 8 │8 - 9 │8 -  │7 -  │7 - 9│6 - 7│6 - 7│6 - 8 │7 - 9
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │   10│   10│     │     │     │      │
           │видимости равной      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Берингово,│ Средняя температура  │От -1 │От -1 │От -1 │От 0  │От 0  │От 0 │От 6 │От 8 │От 8 │От 5 │От 1  │От 0
южная      │воды, °C              │ до 4 │ до 4 │до 4  │до 4  │до 5  │до 7 │до 11│до 11│до 10│до 7 │до 5  │до 4
часть,     │ Средняя температура  │От -8 │От -8 │От -8 │От -3 │От 0  │От 3 │От 7 │От 9 │От 8 │От 3 │От - 5│От -10
южнее      │воздуха, °C           │ до 2 │ до 1 │до 2  │до 2  │до 4  │до 7 │до 11│до 12│до 10│до 6 │до 4  │до 2
60° с.ш.   │ Средняя абсолютная   │3 - 7 │3 - 7 │3 - 5 │4 - 5 │5 - 7 │  9  │ 11  │ 12  │9 -  │7 - 8│5 - 7 │4 - 5
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │     │     │     │   11│     │      │
           │ Средняя относительная│  80  │80 -  │80 -  │80 -  │85 -  │90 - │ 90  │85 - │85 - │80 - │80 -  │80 -
           │влажность воздуха, %  │      │    90│    85│    85│    90│   95│     │   90│   90│   85│    85│    85
           │ Среднее количество   │8 - 9 │7 - 8 │7 - 9 │7 - 9 │8 - 9 │8 - 9│8 - 9│8 - 9│7 - 9│7 - 8│7 - 8 │7 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │5 - 20│5 - 20│5 - 20│5 - 10│5 -   │ 10  │5 -  │5 -  │5 -  │10 - │5 - 20│5 - 20
           │неба, %               │      │      │      │      │    10│     │   10│   10│   20│   20│      │
           │ Вероятность          │70 -  │60 -  │70 -  │60 -  │60 -  │80 - │80 - │80 - │60 - │50 - │60 -  │70 -
           │пасмурного неба, %    │    90│    80│    90│    90│    80│   90│   90│   90│   90│   80│    80│    80
           │ Вероятность осадков, │25 -  │5 - 40│25 -  │20 -  │15 -  │ 5 - │5 -  │5 -  │15 - │15 - │30 -  │35 -
           │%                     │    40│      │    40│    30│    25│   15│   15│   30│   30│   35│    50│    45
           │ Вероятность туманов, │1 - 5 │1 - 10│1 - 5 │5 - 10│10 -  │10 - │10 - │10 - │5 -  │5 -  │5 - 10│  5
           │%                     │      │      │      │      │    30│   40│   50│   40│   20│   10│      │
           │ Средняя скорость     │8 - 12│8 - 12│7 - 11│5 - 9 │4 - 7 │4 - 7│5 - 6│5 - 7│5 - 8│6 -  │7 - 12│8 - 12
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │   10│      │
           │ Вероятность скорости │5 - 20│5 - 15│5 - 15│5 - 10│Менее │Менее│Менее│Менее│5 -  │5 -  │5 - 15│5 - 15
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │  5   │  5  │  5  │  5  │   10│   15│      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │7 - 10│7 - 9 │6 - 9 │6 - 8 │5 - 7 │Менее│Менее│Менее│5 - 7│6 - 9│7 - 9 │7 - 9
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │  5  │  5  │  5  │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│20 -  │20 -  │17 -  │17 -  │17 -  │15 - │15 - │15 - │17 - │17 - │18 -  │20 -
           │обеспеченности, м/с   │    25│    25│    23│    23│    20│   18│   17│   20│   22│   23│    23│    25
           │ Высота волны 1%-ной  │6 - 10│6 - 10│5 - 9 │5 - 9 │4 - 7 │4 - 6│4 - 6│4 - 6│5 - 8│5 - 9│6 - 10│6 - 10
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность види-    │5 - 20│5 - 20│10 -  │5 - 15│5 -   │10 - │10 - │10 - │5 -  │5 -  │5 - 10│5 - 10
           │мости, равной и менее │      │      │    15│      │    15│   25│   40│   30│   10│   10│      │
           │1 мили, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │7 - 9 │6 - 9 │6 - 9 │6 - 8 │7 - 8 │8 -  │9 -  │8 -  │6 - 8│6 - 8│6 - 8 │6 - 8
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │   10│   12│   11│     │     │      │
           │видимости, равной     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Охотское, │ Средняя температура  │  - 1 │  - 1 │ - 1  │От -1 │От -1 │От 1 │От 5 │От 6 │От 7 │От 5 │От 0  │От -1
северная   │воды, °C              │      │      │      │до 0  │до 2  │до 5 │до 10│до 13│до 11│до 8 │до 4  │до 1
часть,     │ Средняя температура  │От -21│От -21│От -17│От -8 │От 0  │От 4 │От 8 │От 11│От 7 │От 2 │От -10│От -18
севернее   │воздуха, °C           │до -6 │до -8 │до -5 │до -2 │до 3  │до 7 │до 11│до 13│до 12│до 7 │до 0  │до -4
52° с.ш.   │ Средняя абсолютная   │1 - 3 │1 - 3 │2 - 3 │3 - 4 │5 - 7 │  8  │9 -  │11 - │8 -  │4 - 8│3 - 5 │1 - 3
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │     │   12│   13│   11│     │      │
           │ Средняя относительная│60 -  │60 -  │60 -  │75 -  │80 -  │80 - │85 - │85 - │80 - │70 - │60 -  │60 -
           │влажность воздуха, %  │    80│    80│    80│    85│    95│   95│   95│   95│   90│   80│    80│    80
           │ Среднее количество   │4 - 7 │4 - 7 │5 - 7 │6 - 8 │7 - 8 │7 - 8│7 - 8│7 - 8│6 - 8│6 - 8│5 - 8 │5 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │20 -  │20 -  │20 -  │10 -  │10 -  │10 - │10 - │10 - │10 - │10 - │10 -  │10 -
           │неба, %               │    50│    50│    40│    30│    20│   20│   30│   20│   20│   30│    40│    50
           │ Вероятность          │30 -  │30 -  │40 -  │50 -  │60 -  │60 - │50 - │60 - │60 - │50 - │50 -  │40 -
           │пасмурного неба, %    │    60│    60│    60│    80│    70│   80│   80│   80│   70│   80│    80│    90
           │ Вероятность осадков, │15 -  │15 -  │15 -  │10 -  │10 -  │5 -  │5 -  │5 -  │5 -  │10 - │15 -  │15 -
           │%                     │    45│    40│    30│    25│    20│   20│   20│   20│   20│   30│    35│    45
           │ Вероятность туманов, │1 - 5 │Менее │1 - 5 │  5   │10 -  │15 - │15 - │15 - │5 -  │5 -  │1 - 5 │1 - 5
           │%                     │      │  1   │      │      │    25│   50│   40│   50│   25│   10│      │
           │ Средняя скорость     │6 - 10│5 - 10│5 - 9 │4 - 7 │4 - 6 │3 - 5│2 - 5│3 - 5│4 - 6│5 - 8│6 - 10│6 - 11
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность скорости │4 - 10│4 - 10│2 - 8 │2 - 4 │  2   │  1  │Менее│  1  │2 - 4│4 - 8│6 - 8 │6 - 10
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │      │     │  1  │     │     │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │7 - 8 │7 - 8 │6 - 7 │5 - 7 │5 - 6 │4 - 6│  4  │  5  │5 - 7│5 - 8│7 - 8 │7 - 8
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │скорости ветра, равная│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│20 -  │20 -  │20 -  │17 -  │15 -  │15 - │15 - │15 - │17 - │ 20  │  20  │20 -
           │обеспеченности, м/с   │    25│    25│    23│    20│    17│   17│   17│   17│   20│     │      │    25
           │ Высота волны 1%-ной  │4 - 7 │5 - 7 │5 - 6 │4 - 6 │3 - 5 │3 - 4│3 - 4│3 - 5│4 - 6│4 - 7│5 - 7 │5 - 8
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность види-    │10 -  │  15  │  10  │10 -  │15 -  │15 - │15 - │10 - │5 -  │5 -  │5 - 10│5 - 10
           │мости, равной и менее │    20│      │      │    15│    25│   40│   30│   20│   10│   10│      │
           │1 миля, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │8 - 9 │8 - 9 │7 - 8 │7 - 9 │8 -   │8 -  │8 -  │8 -  │  7  │6 - 8│7 - 9 │7 - 9
           │продолжительность     │      │      │      │      │    10│   12│   12│   10│     │     │      │
           │видимости, равной     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Охотское, │ Средняя температура  │От -1 │От -1 │От -1 │От -1 │От -1 │От 3 │От 5 │От 6 │От 7 │От 6 │От 3  │От 0
южная      │воды, °C              │до 10 │до 0  │до 1  │до 1  │до 5  │до 10│до 15│до 18│до 16│до 13│до 9  │до 5
часть,     │ Средняя температура  │От -18│От -15│От -11│От - 2│От 0  │От 4 │От 8 │От 11│От 9 │От 6 │От -4 │От -12
южнее      │воздуха, °C           │до -4 │до -3 │до -2 │до 2  │до 17 │до 11│до 15│до 18│до 16│до 11│до 4  │до -2
52° с.ш.   │ Средняя абсолютная   │2 - 4 │2 - 3 │3 - 4 │  5   │6 - 8 │8 -  │11 - │12 - │11 - │7 - 9│3 - 6 │3 - 4
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │   11│   15│   18│   15│     │      │
           │ Средняя относительная│70 -  │70 -  │  80  │  85  │85 -  │90 - │90 - │90 - │ 90  │75 - │75 -  │75 -
           │влажность воздуха, %  │    80│    80│      │      │    95│   95│   95│   95│     │   80│    80│    80
           │ Среднее количество   │6 - 9 │6 - 9 │6 - 8 │6 - 8 │7 - 8 │8 - 9│8 - 9│8 - 9│6 - 8│6 - 7│7 - 8 │6 - 9
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │5 - 30│5 - 40│10 -  │10 -  │10 -  │10 - │10 - │ 10  │10 - │20 - │10 -  │10 -
           │неба, %               │      │      │    40│    30│    20│   20│   20│     │   20│   30│    20│    20
           │ Вероятность          │40 -  │50 -  │50 -  │60 -  │60 -  │70 - │50 - │70 - │60 - │40 - │60 -  │50 -
           │пасмурного неба, %    │    80│    90│    80│    80│    80│   80│   80│   80│   70│   60│    80│    90
           │ Вероятность осадков, │30 -  │30 -  │20 -  │15 -  │10 -  │10 - │10 - │10 - │10 - │10 - │20 -  │30 -
           │%                     │    80│    70│    50│    35│    30│   25│   30│   30│   25│   30│    40│    60
           │ Вероятность туманов, │1 - 5 │1 - 5 │1 - 10│5 - 15│5 -   │15 - │20 - │10 - │5 -  │5 -  │1 - 5 │1 - 5
           │%                     │      │      │      │      │    30│   55│   55│   55│   20│   10│      │
           │ Средняя скорость     │7 - 11│4 - 11│5 - 10│5 - 9 │4 - 8 │4 - 6│4 - 6│4 - 5│5 - 6│5 - 8│6 - 10│6 - 11
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность скорости │8 - 16│6 - 14│6 - 12│2 - 8 │2 - 3 │  2  │  1  │  1  │  2  │4 - 6│6 - 10│8 - 14
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │8 - 9 │7 - 8 │7 - 8 │6 - 7 │5 - 6 │  5  │4 - 5│4 - 5│6 - 7│7 - 8│7 - 8 │  8
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│23 -  │23 -  │23 -  │20 -  │  20  │17 - │ 17  │17 - │20 - │ 20  │23 -  │23 -
           │обеспеченности, м/с   │    25│    25│    25│    23│      │   19│     │   18│   22│     │    25│    25
           │ Высота волны 1%-ной  │6 - 8 │6 - 8 │5 - 8 │4 - 6 │4 - 6 │4 - 5│3 - 4│4 - 5│5 - 6│6 - 7│6 - 8 │6 - 9
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность види-    │10 -  │10 -  │10 -  │10 -  │15 -  │20 - │20 - │15 - │10 - │5 -  │5 - 10│10 -
           │мости, равной и менее │    20│    15│    15│    15│    25│   40│   50│   40│   20│   10│      │    15
           │1 мили, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │8 - 9 │8 - 9 │  8   │8 - 9 │8 -   │9 -  │10 - │9 -  │7 - 9│  7  │7 - 8 │8 - 9
           │продолжительность     │      │      │      │      │    10│   12│   14│   12│     │     │      │
           │видимости, равной     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Японское, │ Средняя температура  │ От 0 │ От 0 │От 0  │От 3  │От 5  │От 9 │От 13│От 17│От 16│От 11│От 6  │От 2
без        │воды, °C              │до 15 │до 13 │до 13 │до 14 │до 17 │до 20│до 24│до 27│до 25│до 22│до 20 │до 17
Татарского │ Средняя температура  │От -9 │От -9 │От -2 │От 4  │От 7  │От 11│От 15│От 19│От 16│От 10│От 1  │От -9
пролива    │воздуха, °C           │ до 6 │ до 7 │до 10 │до 13 │до 17 │до 20│до 24│до 27│до 23│до 19│до 14 │до 10
           │ Средняя абсолютная   │2 - 6 │3 - 6 │4 - 8 │6 - 10│9 -   │12 - │16 - │19 - │15 - │9 -  │5 - 11│2 - 8
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │    14│   19│   26│   27│   22│   15│      │
           │ Средняя относительная│60 -  │60 -  │60 -  │70 -  │80 -  │80 - │ 90  │80 - │ 80  │70 - │60 -  │60 -
           │влажность воздуха, %  │    70│    70│    70│    80│    90│   90│     │   90│     │   80│    80│    70
           │ Среднее количество   │4 - 8 │4 - 8 │5 - 7 │5 - 6 │5 - 7 │6 - 7│7 - 8│6 - 7│5 - 7│5 - 6│4 - 7 │4 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │10 -  │10 -  │10 -  │30 -  │  30  │ 20  │10 - │20 - │ 30  │30 - │30 -  │10 -
           │неба, %               │    50│    50│    50│    40│      │     │   20│   30│     │   40│    50│    50
           │ Вероятность          │30 -  │30 -  │40 -  │50 -  │40 -  │60 - │60 - │50 - │30 - │30 - │30 -  │30 -
           │пасмурного неба, %    │    80│    80│    70│    60│    60│   70│   80│   60│   60│   50│    60│    80
           │ Вероятность осадков, │10 -  │10 -  │10 -  │10 -  │10 -  │10 - │10 - │10 - │ 10  │10 - │10 -  │10 -
           │%                     │    50│    40│    30│    20│    20│   20│   20│   20│     │   20│    30│    50
           │ Вероятность туманов, │Менее │Менее │Менее │5 - 15│10 -  │5 -  │5 -  │5 -  │Менее│Менее│Менее │Менее
           │%                     │  5   │  5   │  5   │      │    20│   30│   35│   15│  5  │  5  │  5   │  5
           │ Средняя скорость     │5 - 10│5 - 10│4 - 9 │4 - 8 │4 - 7 │3 - 6│3 - 6│3 - 5│4 - 7│4 - 8│5 - 9 │5 - 10
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность скорости │5 - 8 │2 - 6 │2 - 6 │1 - 3 │1 - 2 │Менее│Менее│Менее│1 - 2│1 - 3│2 - 5 │3 - 7
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │      │  1  │  1  │  1  │     │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │7 - 8 │6 - 7 │6 - 7 │5 - 7 │5 - 6 │  5  │4 - 5│4 - 5│5 - 6│5 - 7│6 - 7 │6 - 7
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│20 -  │20 -  │17 -  │17 -  │15 -  │15 - │15 - │15 - │17 - │17 - │17 -  │20 -
           │обеспеченности, м/с   │    23│    23│    20│    20│    17│   17│   17│   17│   20│   20│    20│    23
           │                      │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
 Японское, │ Средняя температура  │От -1 │От -1 │От -1 │От -1 │От 2  │От 6 │От 11│От 15│От 14│От 8 │От 1  │От -1
Татарский  │воды, °C              │до 2  │до 1  │до 2  │до 3  │до 6  │до 10│до 14│до 18│до 17│до 11│до 8  │до 4
пролив     │ Средняя температура  │От -19│От -16│От -10│От -2 │От 4  │От 8 │От 13│От 16│От 13│От 4 │От -6 │От -15
           │воздуха, °C           │до -7 │до -5 │до -2 │до 4  │до 6  │до 11│до 15│до 18│до 16│до 10│до 12 │до -3
           │ Средняя абсолютная   │2 - 3 │2 - 3 │3 - 4 │5 - 6 │7 - 8 │10 - │14 - │15 - │12 - │7 - 9│3 - 5 │2 - 3
           │влажность воздуха, гПа│      │      │      │      │      │   11│   15│   18│   15│     │      │
           │ Средняя относительная│60 -  │  70  │  70  │  80  │  80  │80 - │ 90  │80 - │ 80  │70 - │60 -  │70 -
           │влажность воздуха, %  │    80│      │      │      │      │   90│     │   90│     │   80│    70│    80
           │ Среднее количество   │5 - 8 │5 - 7 │6 - 7 │  7   │  7   │7 - 8│  8  │  7  │6 - 7│5 - 6│4 - 7 │5 - 8
           │общей облачности, балл│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность ясного   │10 -  │20 -  │20 -  │20 -  │  20  │ 20  │ 10  │ 20  │20 - │30 - │20 -  │10 -
           │неба, %               │    40│    40│    30│    30│      │     │     │     │   30│   40│    50│    40
           │ Вероятность          │40 -  │50 -  │  50  │50 -  │  70  │ 70  │ 70  │60 - │50 - │40 - │30 -  │40 -
           │пасмурного неба, %    │    70│    60│      │    60│      │     │     │   70│   60│   50│    60│    70
           │ Вероятность осадков, │10 -  │10 -  │  20  │  20  │  15  │ 10  │ 10  │ 10  │ 10  │ 10  │10 -  │10 -
           │%                     │    40│    30│      │      │      │     │     │     │     │     │    20│    40
           │ Вероятность туманов, │Менее │Менее │Менее │5 - 10│10 -  │15 - │10 - │10 - │Менее│Менее│Менее │Менее
           │%                     │  5   │  5   │  5   │      │    20│   30│   25│   15│  5  │  5  │  5   │  5
           │ Средняя скорость     │5 - 9 │5 - 9 │5 - 8 │5 - 7 │5 - 6 │4 - 5│4 - 5│  5  │6 - 7│6 - 8│6 - 9 │7 - 9
           │ветра, м/с            │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность скорости │5 - 7 │5 - 6 │4 - 5 │  2   │  1   │Менее│Менее│Менее│  2  │  3  │  5   │5 - 6
           │ветра, равной и более │      │      │      │      │      │  1  │  1  │  1  │     │     │      │
           │17 м/с, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │  7   │  7   │  7   │6 - 7 │5 - 6 │  5  │4 - 5│  5  │5 - 6│6 - 7│  7   │  7
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │скорости ветра, равной│      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и более 17 м/с, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Скорость ветра 1%-ной│  20  │  20  │  18  │  18  │  16  │ 16  │15 - │ 16  │ 18  │ 20  │  20  │  20
           │обеспеченности, м/с   │      │      │      │      │      │     │   16│     │     │     │      │
           │ Высота волны 1%-ной  │4 - 5 │4 - 5 │  4   │  4   │  4   │  4  │  3  │  4  │  4  │  4  │4 - 5 │4 - 5
           │обеспеченности, м     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Вероятность види-    │  10  │  10  │  10  │  5   │  5   │ 15  │ 15  │ 10  │  3  │  3  │  5   │  5
           │мости, равной к менее │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │1 мили, %             │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │ Средняя непрерывная  │7 - 8 │7 - 8 │7 - 8 │6 - 7 │  7   │  8  │8 -  │6 - 8│5 - 6│  6  │6 - 7 │7 - 8
           │продолжительность     │      │      │      │      │      │     │   10│     │     │     │      │
           │видимости, равной     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │
           │и менее 1 мили, ч     │      │      │      │      │      │     │     │     │     │     │      │

13.2. Значения климатических факторов, приведенные в табл. 29, являются средними для данного морского района. При значительном разбросе значений климатических факторов в табл. 29 указывается диапазон изменений средней величины.
13.3. Для всех приведенных морей даны характеристики по температуре воды и воздуха, абсолютной и относительной влажности, количеству облаков, скорости ветра, повторяемости ясного и пасмурного неба, осадков и туманов.
Для некоторых морей приведены характеристики опасных и особо опасных явлений; повторяемость и средняя непрерывная продолжительность скорости штормового ветра, равная и более 17 м/с; скорость ветра, соответствующая 1%-ной вероятности; повторяемость и средняя непрерывная продолжительность видимости, равная и менее 1 мили.

Приложение 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────
        Термин         │                     Пояснение
───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────
 1. Срочные наблюдения │ Регистрация значений климатических факторов
                       │в установленные сроки
 2. Средняя суточная   │ Среднее арифметическое значение срочных наблюдений
температура            │температуры за сутки
 3. Средняя месячная   │ Среднее арифметическое всех средних значений
температура            │температуры данного календарного месяца
 4. Суточный перепад   │ Разность между максимальным и минимальным
температуры            │значениями температуры данных суток, определенная
                       │по максимальному и минимальному термометрам
 5. Переход температуры│ Достижение отрицательных значений по шкале Цельсия
через нуль             │при снижении температуры из области ее
                       │положительных значений или наоборот
 6. Абсолютный минимум │ Наименьшее (наибольшее) значение климатического
(максимум)             │фактора, отмеченное хотя бы один раз за весь период
                       │наблюдений
 7. Повторяемость      │ Число значений климатического фактора
                       │или определенных его интервалов, наблюдавшееся
                       │за многолетний период времени и отнесенное
                       │к общему числу наблюдений
 8. Предельное значение│ Наибольшее (наименьшее) значение климатического
климатического фактора │фактора при различной вероятности
 9. Сочетание          │ Комплекс двух или более климатических факторов,
климатических факторов │наблюденных одновременно
 10. Непрерывная       │ Время, в течение которого непрерывно наблюдается
продолжительность      │определенное значение климатических факторов
                       │или их сочетаний
 11. Средняя           │ Среднее арифметическое продолжительностей всех
непрерывная            │периодов, в течение которых непрерывно наблюдается
продолжительность      │определенное значение климатических факторов
                       │или их сочетаний
 12. Прямое солнечное  │ Излучение, поступающее на деятельную поверхность
излучение              │в виде пучка параллельных лучей, исходящих
                       │непосредственно от диска солнца
 13. Суммарное         │ Прямое и рассеянное солнечное излучение,
солнечное излучение    │поступающее на горизонтальную поверхность
 14. Баланс солнечного │ Алгебраическая сумма приходных и расходных
излучения              │составляющих солнечного излучения
                       │
                       │                 B = Q - R - E  ,
                       │                              эф
                       │
                       │где Q - суммарное солнечное излучение;
                       │    R - отраженное коротковолновое излучение;
                       │  E   - разность между собственным излучением
                       │   эф   земной поверхности и излучением атмосферы

Приложение 2
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА С УЧЕТОМ ИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ВО ВРЕМЕНИ

Найти интервал возможных значений температуры и относительной влажности воздуха в Москве в 12 ч 2 июля с доверительной вероятностью 0,9.
Решение.
1. Этому моменту времени соответствует значение .

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: формула (4) отсутствует.

2. Подставляя в формулу (2) значения , ,  и  из табл. 11, а в формулу (4) - , ,  и  из табл. 14, рассчитываем математическое ожидание температуры и относительной влажности воздуха:

3. Используя данные табл. 12 и 15, находим случайные составляющие температуры и относительной влажности воздуха:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: формула (3) отсутствует.

4. По формулам (1) и (3) определяем минимальные и максимальные значения температуры и относительной влажности воздуха:

5. Интервал возможных значений температуры и относительной влажности воздуха в Москве в 12 ч 2 июля с доверительной вероятностью 0,9:

Приложение 3
Справочное

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Якутск

Граница области суммарной продолжительности:
1 - 33%; 2 - 40%; 3 - 26%

Черт. 1

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Оймякон

Граница области суммарной продолжительности:
1 - 30%; 2 - 36%; 3 - 33%

Черт. 2

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Салехард

Черт. 3

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Мыс Шмидта

Черт. 4

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Диксон

Черт. 5

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Тюмень

Черт. 6

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Улан-Удэ

Граница области суммарной продолжительности:
1 - 11%; 2 - 23%

Черт. 7

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Москва

Черт. 8

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Мурманск

Черт. 9

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Киев

Черт. 10

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Минск

Черт. 11

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Рига

Черт. 12

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Таллин

Черт. 13

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Одесса

Черт. 14

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Батуми

Черт. 15

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Астара

Черт. 16

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Ташкент

Граница области суммарной продолжительности:
1 - 10%; 2 - 26%

Черт. 17

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Ашхабад

Граница области суммарной продолжительности:
1 - 12%; 2 - 23%

Черт. 18

КЛИМАТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО КОМПЛЕКСА

Термез

Граница области суммарной продолжительности:
1 - 8%; 2 - 27%

Черт. 19